附件1

各县市区分布式光伏可开放容量计算结果

（计算截至时间：2026年6月底   单位：万千瓦）

| 序号 | 区县 | 承载力等级 | 剩余可开放容量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华容县 | 绿 | 0.9498 |
| 2 | 岳阳县 | 绿 | 0.1585 |
| 3 | 平江县 | 绿 | 0.6167 |
| 4 | 湘阴县 | 黄 | 0.3288 |
| 5 | 君山区 | 绿 | 0.0372 |
| 6 | 汨罗市 | 黄 | 0.6530 |
| 7 | 云溪区 | 绿 | 0.8823 |
| 8 | 屈原区 | 黄 | 0.0172 |
| 9 | 临湘市 | 绿 | 0.9491 |
| 10 | 岳阳楼区 | 绿 | 2.7303 |
| 其中 | 岳阳楼区 |  | 1.1852 |
|  | 岳阳开发区 |  | 0.8814 |
|  | 城陵矶新港区 |  | 0.6637 |

附件2

35千伏及以上受限设备清单

表 1  220kV变电站接入受限设备清单

（计算截至时间：2026年6月）

| 序号 | 区县 | 变电站名称 | 受限层级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湘阴县 | 袁家铺变 | 本级受限 |

备注：本级受限表示该变电站已无可开放容量；上级受限表示其上级变电站无可开放容量，按照“上级约束下级”的原则，该级设备亦无可开放容量。

表 2  110kV变电站接入受限设备清单

（计算截至时间：2026年6月）

| 序号 | 区县 | 变电站名称 | 受限层级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湘阴县 | 界头铺变 | 上级受限 |
| 2 | 湘阴县 | 泉新变 | 上级受限 |
| 3 | 华容县 | 毛家变 | 本级受限 |
| 4 | 汨罗市 | 团结变 | 上级受限 |

备注：本级受限表示该变电站已无可开放容量；上级受限表示其上级变电站无可开放容量，按照“上级约束下级”的原则，该级设备亦无可开放容量。

表 3  35kV变电站接入受限设备清单

（计算截至时间：2026年6月）

| 序号 | 区县 | 变电站名称 | 受限层级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平江县 | 虹桥变 | 本级受限 |
| 2 | 汨罗市 | 狮形山变 | 本级受限 |
| 3 | 平江县 | 钟洞变 | 本级受限 |
| 4 | 岳阳县 | 筻口变 | 本级受限 |
| 5 | 平江县 | 普安变 | 本级受限 |
| 6 | 汨罗市 | 白水变 | 上级受限 |
| 7 | 湘阴县 | 城南变 | 上级受限 |
| 8 | 汨罗市 | 川山变 | 上级受限 |
| 9 | 湘阴县 | 丁家山变 | 上级受限 |
| 10 | 汨罗市 | 高家坊变 | 上级受限 |
| 11 | 湘阴县 | 金沙变 | 上级受限 |
| 12 | 湘阴县 | 岭北变 | 上级受限 |
| 13 | 华容县 | 三封变 | 上级受限 |
| 14 | 湘阴县 | 兴隆变 | 上级受限 |

备注：本级受限表示该变电站已无可开放容量；上级受限表示其上级变电站无可开放容量，按照“上级约束下级”的原则，该级设备亦无可开放容量。

附件3

10V台区接入受限设备清单

（计算截至时间：2026年6月）

| 序号 | 区县单位 | 供电所 | 台区名称 | 受限层级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 界岭毛家 | 本级受限 |
| 2 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻镇线花坪甘家公用杆变 | 本级受限 |
| 3 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻熊线毛杨台区 | 本级受限 |
| 4 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10KV筻镇线移山太秋公用杆变 | 本级受限 |
| 5 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10KV筻熊线熊市缅家台区 | 本级受限 |
| 6 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻镇线南源张福山台区 | 本级受限 |
| 7 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻龙线梅花上李家台区 | 本级受限 |
| 8 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10KV筻熊线界岭集镇台区 | 本级受限 |
| 9 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 中心变 | 本级受限 |
| 10 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 连塘中变 | 本级受限 |
| 11 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 洲上变压器 | 本级受限 |
| 12 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 移山冯家变 | 本级受限 |
| 13 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 梅花下台 | 本级受限 |
| 14 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 克敬谷仲变 | 本级受限 |
| 15 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 九龙五台 | 本级受限 |
| 16 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 胜利七台 | 本级受限 |
| 17 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 先锋3#变 | 本级受限 |
| 18 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 常山三台 | 本级受限 |
| 19 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 金桥3台 | 本级受限 |
| 20 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 前进村应海屋台区 | 本级受限 |
| 21 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 魏庆村变 | 本级受限 |
| 22 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 10kV文范线龙头村魏家庄台区 | 本级受限 |
| 23 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 10kV双游线联河大塘台区 | 本级受限 |
| 24 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 10kV文范线段潘粟家台区 | 本级受限 |
| 25 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 10kV双进线四义蒋贤台区 | 本级受限 |
| 26 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 10kV文范Ⅱ线松山北坪台区 | 本级受限 |
| 27 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 光荣4#变 | 本级受限 |
| 28 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 旱坪1#变 | 本级受限 |
| 29 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 光荣村变 | 本级受限 |
| 30 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 范家2#变 | 本级受限 |
| 31 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 双港村变 | 本级受限 |
| 32 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 松源陈家变 | 本级受限 |
| 33 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 方杨村变 | 本级受限 |
| 34 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 水库4#变 | 本级受限 |
| 35 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 新桥4#变 | 本级受限 |
| 36 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 宏图7#变 | 本级受限 |
| 37 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 马形2#变压器 | 本级受限 |
| 38 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 高桥村变 | 本级受限 |
| 39 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 新桥村变 | 本级受限 |
| 40 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 前进1#变 | 本级受限 |
| 41 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 兰塘2#变 | 本级受限 |
| 42 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 双港村2#变 | 本级受限 |
| 43 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 跃进变 | 本级受限 |
| 44 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 寺塘2#变 | 本级受限 |
| 45 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 邓宗2#变 | 本级受限 |
| 46 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 向阳4#变 | 本级受限 |
| 47 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 松源陈家2#变 | 本级受限 |
| 48 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 龙头3#变 | 本级受限 |
| 49 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 新桥3#变（新） | 本级受限 |
| 50 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 双游线寺塘变 | 本级受限 |
| 51 | 岳阳县 | 新墙乡镇供电所 | 文范线界岭台区 | 本级受限 |
| 52 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 二郎四台 | 本级受限 |
| 53 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 枫亭二台 | 本级受限 |
| 54 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 青峰3台区 | 本级受限 |
| 55 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 机场4台 | 本级受限 |
| 56 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 青峰4台 | 本级受限 |
| 57 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 湘江二台 | 本级受限 |
| 58 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 10kv中黑线黑泥#3公用杆变 | 本级受限 |
| 59 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 10kv中黑线宝塔二组公用杆变 | 本级受限 |
| 60 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 10kv中大线中洲集镇居委会公用杆变 | 本级受限 |
| 61 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 10kV中大线茶门公用杆变 | 本级受限 |
| 62 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 10kV中大线和谐新华曾公用杆变 | 本级受限 |
| 63 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 10kV中大线巴陵茶坡屋公用杆变 | 本级受限 |
| 64 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 10kV中大线中洲村枫亭片福胜台区 | 本级受限 |
| 65 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 10kV茶群线五作业区台区 | 本级受限 |
| 66 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 10kV中南线道仁渔场台区 | 本级受限 |
| 67 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 10kV茶群线平桥北坪台区 | 本级受限 |
| 68 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 坪中五台 | 本级受限 |
| 69 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 三友一台 | 本级受限 |
| 70 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 作新六台 | 本级受限 |
| 71 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 中桥一台 | 本级受限 |
| 72 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 南套村 | 本级受限 |
| 73 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 铜盆 | 本级受限 |
| 74 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 作新三台 | 本级受限 |
| 75 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 红德一台 | 本级受限 |
| 76 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 十字一台 | 本级受限 |
| 77 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 青峰二台区 | 本级受限 |
| 78 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 毛田中学 | 本级受限 |
| 79 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 机场二台 | 本级受限 |
| 80 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 二郎三台 | 本级受限 |
| 81 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 宝塔村 | 本级受限 |
| 82 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 白沙 | 本级受限 |
| 83 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 天灯二台 | 本级受限 |
| 84 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 10kV中黑线二郎村台区 | 本级受限 |
| 85 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 三炉一台 | 本级受限 |
| 86 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 青峰一台 | 本级受限 |
| 87 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 北套二台 | 本级受限 |
| 88 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 南套二台 | 本级受限 |
| 89 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 塘坡一台 | 本级受限 |
| 90 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 新民五台 | 本级受限 |
| 91 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 湘江一台 | 本级受限 |
| 92 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 天灯三台 | 本级受限 |
| 93 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 黄岸组 | 本级受限 |
| 94 | 岳阳县 | 黄沙乡镇供电所 | 中南线寒湖稻田台区 | 本级受限 |
| 95 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 周应提配变 | 本级受限 |
| 96 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | _谢全毛头 | 本级受限 |
| 97 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 应足台区 | 本级受限 |
| 98 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 大窑3台区变压器 | 本级受限 |
| 99 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 10KV狮镇线岳坊李家湾台区 | 本级受限 |
| 100 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 10kV步白线新许荷塘公用杆变 | 本级受限 |
| 101 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 10kV狮龙线广福潘家台区公用杆变 | 本级受限 |
| 102 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 10KV狮龙线广福胡兴太台区 | 本级受限 |
| 103 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 狮龙线狮形村新建公用杆变 | 本级受限 |
| 104 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 10kV狮松线承德台区 | 本级受限 |
| 105 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 10kV步白线大许对门岭公用杆变 | 本级受限 |
| 106 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 10kV狮龙线北斗岭细屋里公用杆变 | 本级受限 |
| 107 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 10kV步桂线十步桥周一组公用杆变 | 本级受限 |
| 108 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 10KV步桂线松岭咀上公用杆变 | 本级受限 |
| 109 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 10KV狮镇线石牛姚咀公用杆变 | 本级受限 |
| 110 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 10kV步桂线古家台区 | 本级受限 |
| 111 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 10kV步桂线胡兴2西坪台区 | 本级受限 |
| 112 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 上刘民台区变压器 | 本级受限 |
| 113 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 艾家台区变压器 | 本级受限 |
| 114 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 十步水库 | 本级受限 |
| 115 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 中上台区 | 本级受限 |
| 116 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 田坪台区 | 本级受限 |
| 117 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 北斗魏家 | 本级受限 |
| 118 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 杨家台区配变 | 本级受限 |
| 119 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 止家台区变压器 | 本级受限 |
| 120 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 山枣台区配变 | 本级受限 |
| 121 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 伏太上 | 本级受限 |
| 122 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 黄珍2台区变压器 | 本级受限 |
| 123 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 周陈台区 | 本级受限 |
| 124 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 10KV狮龙线泉冲村下台区 | 本级受限 |
| 125 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 狮形配变 | 本级受限 |
| 126 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 金咀2台区变压器 | 本级受限 |
| 127 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 广福港变配变 | 本级受限 |
| 128 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 谢家台区配变 | 本级受限 |
| 129 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 10kVS狮松线安山西园台区 | 本级受限 |
| 130 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 10kV狮松线应祥刘家台区 | 本级受限 |
| 131 | 岳阳县 | 柏祥乡镇供电所 | 10kV步桂线文付村部台区 | 本级受限 |
| 132 | 岳阳县 | 鹿角乡镇供电所 | 10KV麻工线洞庭熊家公变 | 本级受限 |
| 133 | 岳阳县 | 鹿角乡镇供电所 | 10kV麻春线应龙黄金2#台区 | 本级受限 |
| 134 | 岳阳县 | 鹿角乡镇供电所 | 364709排头村 | 本级受限 |
| 135 | 岳阳县 | 鹿角乡镇供电所 | 364711石家庄 | 本级受限 |
| 136 | 岳阳县 | 鹿角乡镇供电所 | 364504洞庭花园 | 本级受限 |
| 137 | 岳阳县 | 鹿角乡镇供电所 | 364501洞庭村2台 | 本级受限 |
| 138 | 岳阳县 | 公田乡镇供电所 | 龙甘线高桥兰家台区 | 本级受限 |
| 139 | 岳阳县 | 公田乡镇供电所 | 石坎变 | 本级受限 |
| 140 | 岳阳县 | 公田乡镇供电所 | 福圣2变 | 本级受限 |
| 141 | 岳阳县 | 张谷英乡镇供电所 | 10kV饶龙线延寿胡家台区 | 本级受限 |
| 142 | 岳阳县 | 张谷英乡镇供电所 | 东山1变 | 本级受限 |
| 143 | 岳阳县 | 张谷英乡镇供电所 | 双石变压器 | 本级受限 |
| 144 | 岳阳县 | 张谷英乡镇供电所 | 江南3变 | 本级受限 |
| 145 | 岳阳县 | 张谷英乡镇供电所 | 清水3变压器 | 本级受限 |
| 146 | 岳阳县 | 毛田乡镇供电所 | 西港变 | 本级受限 |
| 147 | 岳阳县 | 毛田乡镇供电所 | 元泉变 | 本级受限 |
| 148 | 岳阳县 | 毛田乡镇供电所 | 联盟变 | 本级受限 |
| 149 | 岳阳县 | 毛田乡镇供电所 | 云洞二台 | 本级受限 |
| 150 | 岳阳县 | 毛田乡镇供电所 | 黄忠二台 | 本级受限 |
| 151 | 岳阳县 | 荣家湾乡镇供电所 | 共同6台 | 本级受限 |
| 152 | 岳阳县 | 荣家湾乡镇供电所 | 杨庙高桥 | 本级受限 |
| 153 | 岳阳县 | 荣家湾乡镇供电所 | 寿桥3台 | 本级受限 |
| 154 | 岳阳县 | 荣家湾乡镇供电所 | 富强村费赵台区 | 本级受限 |
| 155 | 岳阳县 | 荣家湾乡镇供电所 | 10kV葵信线金星欧家台区 | 本级受限 |
| 156 | 岳阳县 | 荣家湾乡镇供电所 | 10kV付南II线龙潭吴台区 | 本级受限 |
| 157 | 岳阳县 | 荣家湾乡镇供电所 | 363808葵花2台 | 本级受限 |
| 158 | 岳阳县 | 荣家湾乡镇供电所 | 363815大成村 | 本级受限 |
| 159 | 岳阳县 | 荣家湾乡镇供电所 | 363924三义4台 | 本级受限 |
| 160 | 岳阳县 | 荣家湾乡镇供电所 | 义合3台 | 本级受限 |
| 161 | 岳阳县 | 荣家湾乡镇供电所 | 363218跃进2台 | 本级受限 |
| 162 | 岳阳县 | 荣家湾乡镇供电所 | 文发2台 | 本级受限 |
| 163 | 岳阳县 | 荣家湾乡镇供电所 | 363216周谢3台 | 本级受限 |
| 164 | 岳阳县 | 荣家湾乡镇供电所 | 364414牛高村 | 本级受限 |
| 165 | 岳阳县 | 荣家湾乡镇供电所 | 364428农科2台 | 本级受限 |
| 166 | 岳阳县 | 荣家湾乡镇供电所 | 10kV荣九线群合雷公咀台区 | 本级受限 |
| 167 | 岳阳县 | 荣家湾乡镇供电所 | 付滨线364406杨庙3台 | 本级受限 |
| 168 | 岳阳县 | 月田乡镇供电所 | 10kV月黄线黄岸刘家坳公用杆变 | 本级受限 |
| 169 | 岳阳县 | 月田乡镇供电所 | 10KV月花线改港谢家老屋公用杆变 | 本级受限 |
| 170 | 岳阳县 | 月田乡镇供电所 | 10kV月立线苏段易家岭台区 | 本级受限 |
| 171 | 岳阳县 | 月田乡镇供电所 | 10kV月花线大坪彭家冲台区 | 本级受限 |
| 172 | 岳阳县 | 月田乡镇供电所 | 大坪变 | 本级受限 |
| 173 | 岳阳县 | 月田乡镇供电所 | 甘溪一变 | 本级受限 |
| 174 | 岳阳县 | 月田乡镇供电所 | 太河变 | 本级受限 |
| 175 | 临湘市 | 江南乡镇供电所 | 10kV乘马II线汤畈村茶园公用杆变 | 本级受限 |
| 176 | 临湘市 | 江南乡镇供电所 | 10kV儒农线洋溪村洋溪三组公用杆变 | 本级受限 |
| 177 | 临湘市 | 江南乡镇供电所 | 10kV乘马II线乘岭社区大屋公用杆变 | 本级受限 |
| 178 | 临湘市 | 羊楼司乡镇供电所 | 10KV羊斯线新屋村庙坡变公用杆变 | 本级受限 |
| 179 | 临湘市 | 羊楼司乡镇供电所 | 10KV羊文线羊楼司横西II公用杆变 | 本级受限 |
| 180 | 临湘市 | 羊楼司乡镇供电所 | 10KV羊斯线雅团二公用杆变 | 本级受限 |
| 181 | 临湘市 | 羊楼司乡镇供电所 | 10kV羊文线文白桃岭公用杆变 | 本级受限 |
| 182 | 临湘市 | 长安乡镇供电所 | 10kV兆园Ⅱ线花园村自生公用杆变 | 本级受限 |
| 183 | 临湘市 | 长安乡镇供电所 | 10kV兆园III线栗埜村新建队公用杆变 | 本级受限 |
| 184 | 临湘市 | 长安乡镇供电所 | 10kV兆园II线烟冲村孔家三东组公用杆变 | 本级受限 |
| 185 | 临湘市 | 长安乡镇供电所 | 10kV季聂线坝头村赶冲公用杆变 | 本级受限 |
| 186 | 临湘市 | 长安乡镇供电所 | 10kV季聂线松丰村公用杆变 | 本级受限 |
| 187 | 临湘市 | 长安乡镇供电所 | 10kV欣路线新合村万家公用杆变 | 本级受限 |
| 188 | 临湘市 | 长安乡镇供电所 | 10kV欣聂线伏西村王门公用杆变 | 本级受限 |
| 189 | 临湘市 | 桃林乡镇供电所 | 10kV白南线万利彭家2公用杆变 | 本级受限 |
| 190 | 临湘市 | 桃林乡镇供电所 | 10kV笔桃线中阳村吕家公用杆变 | 本级受限 |
| 191 | 临湘市 | 桃林乡镇供电所 | 10kV白镇线八百村周冲二公用杆变 | 本级受限 |
| 192 | 临湘市 | 桃林乡镇供电所 | 10kV笔长线托坝居委会塘东公用杆变 | 本级受限 |
| 193 | 临湘市 | 桃林乡镇供电所 | 10kV笔坪线月山村欧家下公用杆变 | 本级受限 |
| 194 | 临湘市 | 桃林乡镇供电所 | 10kV白农线双泉村四合毛坪公用杆变 | 本级受限 |
| 195 | 临湘市 | 桃林乡镇供电所 | 10kV白南线万利村汤港村公用杆变 | 本级受限 |
| 196 | 临湘市 | 桃林乡镇供电所 | 10kV笔坪线月山村月山柳张公用杆变 | 本级受限 |
| 197 | 临湘市 | 桃林乡镇供电所 | 10kV白南线白羊田居委会公(五)公用杆变 | 本级受限 |
| 198 | 临湘市 | 桃林乡镇供电所 | 10kV白柳线柳厂村柳厂刘公公用杆变 | 本级受限 |
| 199 | 临湘市 | 桃林乡镇供电所 | 10kV笔东II线长春村老柏公用杆变 | 本级受限 |
| 200 | 临湘市 | 桃林乡镇供电所 | 10kV白镇线贾家公用杆变 | 本级受限 |
| 201 | 临湘市 | 桃林乡镇供电所 | 10kV白南线万利畈刘公用杆变 | 本级受限 |
| 202 | 临湘市 | 桃林乡镇供电所 | 10kV笔农线东湖村谈家公用杆变 | 本级受限 |
| 203 | 临湘市 | 忠防乡镇供电所 | 10kV詹壁线菜冲公用杆变 | 本级受限 |
| 204 | 临湘市 | 忠防乡镇供电所 | 10kV詹壁线林场公用杆变1 | 本级受限 |
| 205 | 临湘市 | 忠防乡镇供电所 | 10kV詹镇线泰和居委会詹桥冷家公用杆变 | 本级受限 |
| 206 | 临湘市 | 忠防乡镇供电所 | 10kV詹壁线塘石公用杆变 | 本级受限 |
| 207 | 临湘市 | 忠防乡镇供电所 | 10kV渔坝线汀畈社区大坝IV公用杆变 | 本级受限 |
| 208 | 临湘市 | 忠防乡镇供电所 | 10kV詹壁线璧山上屋公用杆变 | 本级受限 |
| 209 | 临湘市 | 忠防乡镇供电所 | 10kV詹镇线大界村界上公用杆变 | 本级受限 |
| 210 | 临湘市 | 忠防乡镇供电所 | 10kV詹壁线余湾公用杆变 | 本级受限 |
| 211 | 临湘市 | 忠防乡镇供电所 | 10kV詹农线印石村印石上公用杆变 | 本级受限 |
| 212 | 临湘市 | 忠防乡镇供电所 | 10kV渔镇线畈鲁公用杆变 | 本级受限 |
| 213 | 临湘市 | 忠防乡镇供电所 | 10kV詹壁线青咀公用杆变 | 本级受限 |
| 214 | 临湘市 | 忠防乡镇供电所 | 10kV詹农线印石村大畈公用杆变2 | 本级受限 |
| 215 | 临湘市 | 忠防乡镇供电所 | 10kV渔忠线竹山公用杆变 | 本级受限 |
| 216 | 临湘市 | 忠防乡镇供电所 | 10kV詹贺线跳石港村跳石港公用杆变 | 本级受限 |
| 217 | 临湘市 | 聂市乡镇供电所 | 10kV源聂Ⅱ线官田村谢坡公用杆变 | 本级受限 |
| 218 | 汨罗市 | 江北乡镇供电所 | 玉龙村焦林塘公用杆变 | 本级受限 |
| 219 | 汨罗市 | 江北乡镇供电所 | 石许村术堂李2#公用杆变 | 本级受限 |
| 220 | 汨罗市 | 江北乡镇供电所 | 石许村道思安公用杆变 | 本级受限 |
| 221 | 汨罗市 | 江北乡镇供电所 | 亦仁村村部公用杆变 | 本级受限 |
| 222 | 汨罗市 | 江北乡镇供电所 | 永红村藕塘公用杆变 | 本级受限 |
| 223 | 汨罗市 | 江北乡镇供电所 | 玉林周桂香公用杆变 | 本级受限 |
| 224 | 汨罗市 | 江北乡镇供电所 | 亦仁新屋场公用杆变 | 本级受限 |
| 225 | 汨罗市 | 江北乡镇供电所 | 高峰南冲2#公用杆变 | 本级受限 |
| 226 | 汨罗市 | 江北乡镇供电所 | 火天街道2# | 本级受限 |
| 227 | 汨罗市 | 江北乡镇供电所 | 包山机埠 | 本级受限 |
| 228 | 汨罗市 | 江北乡镇供电所 | 青山麻林塘 | 本级受限 |
| 229 | 汨罗市 | 江北乡镇供电所 | 周公魏家屋 | 本级受限 |
| 230 | 汨罗市 | 江北乡镇供电所 | 杨家塅 | 本级受限 |
| 231 | 汨罗市 | 江北乡镇供电所 | 石许机埠 | 本级受限 |
| 232 | 汨罗市 | 江北乡镇供电所 | 静江坳家冲 | 本级受限 |
| 233 | 汨罗市 | 江北乡镇供电所 | 庄塘变 | 本级受限 |
| 234 | 汨罗市 | 江北乡镇供电所 | 陈八庙 | 本级受限 |
| 235 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 墩河宋冲台区 | 本级受限 |
| 236 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 乌龙村龙塘台区 | 本级受限 |
| 237 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 新塘大队部变 | 本级受限 |
| 238 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 界碑洞庭坡公用杆变 | 本级受限 |
| 239 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 齐心村分水桥公用杆变 | 本级受限 |
| 240 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 新塘村新塘铺公用杆变 | 本级受限 |
| 241 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 长联村洞子岺公用杆变 | 本级受限 |
| 242 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 落马村烟竹冲公用杆变 | 本级受限 |
| 243 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 凤形村凤形刘公用杆变 | 本级受限 |
| 244 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 大仙村邓家组柱上变压器 | 本级受限 |
| 245 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 仰山村黄花场公用杆变 | 本级受限 |
| 246 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 大仙村黄照冲公用杆变 | 本级受限 |
| 247 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 金星村周家垅公用杆变 | 本级受限 |
| 248 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 古仑村伏冲公用杆变 | 本级受限 |
| 249 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 金桥村东石堪公用杆变 | 本级受限 |
| 250 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 大荆村黄沙塘公用杆变 | 本级受限 |
| 251 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 长联村张家湾公用杆变 | 本级受限 |
| 252 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 折桥村团湖里公用杆变 | 本级受限 |
| 253 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 新联村陈里公用杆变 | 本级受限 |
| 254 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 三江镇岐沙街2#公用杆变（中心小学） | 本级受限 |
| 255 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 金浒村十全桥2#公用杆变 | 本级受限 |
| 256 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 古仑集镇石头冲公用杆变 | 本级受限 |
| 257 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 洪源洞村湘平墩上公用杆变 | 本级受限 |
| 258 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 双桥村烟家冲公用杆变 | 本级受限 |
| 259 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 洪源村孙家庄台区公用杆变 | 本级受限 |
| 260 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 乌龙陶家公用杆变 | 本级受限 |
| 261 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 农科胡锻四组台区柱上变压器 | 本级受限 |
| 262 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 新塘刘家变 | 本级受限 |
| 263 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 长塅变 | 本级受限 |
| 264 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 朱砂包公段变 | 本级受限 |
| 265 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 道范冲变 | 本级受限 |
| 266 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 汪家变 | 本级受限 |
| 267 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 朱砂老屋变 | 本级受限 |
| 268 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 黄道毛领坳变 | 本级受限 |
| 269 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 双春村1#变 | 本级受限 |
| 270 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 汉峰2#变 | 本级受限 |
| 271 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 刘大望变 | 本级受限 |
| 272 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 广联2#变 | 本级受限 |
| 273 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 桥头小学变 | 本级受限 |
| 274 | 汨罗市 | 大荆供电所 | 兰家变 | 本级受限 |
| 275 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 盘石龚里变 | 本级受限 |
| 276 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 洪源向培变 | 本级受限 |
| 277 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 老虎岩变 | 本级受限 |
| 278 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 胡家屋变 | 本级受限 |
| 279 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 枫林冲变 | 本级受限 |
| 280 | 汨罗市 | 大荆供电所 | 古仑渡头龙里台区 | 本级受限 |
| 281 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 新联下屋刘变 | 本级受限 |
| 282 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 石子冲变 | 本级受限 |
| 283 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 王家咀变 | 本级受限 |
| 284 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 新塘许庙台区 | 本级受限 |
| 285 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 赛里屋公用杆变 | 本级受限 |
| 286 | 汨罗市 | 新市乡镇供电所 | 向家园2# | 本级受限 |
| 287 | 汨罗市 | 新市乡镇供电所 | 石堰雪花台 | 本级受限 |
| 288 | 汨罗市 | 新市乡镇供电所 | 刘花洲学校 | 本级受限 |
| 289 | 汨罗市 | 新市乡镇供电所 | 槐树屋变 | 本级受限 |
| 290 | 汨罗市 | 新市乡镇供电所 | 石仑谢家屋公用杆变 | 本级受限 |
| 291 | 汨罗市 | 新市乡镇供电所 | 京街村供销社 | 本级受限 |
| 292 | 汨罗市 | 新市乡镇供电所 | 干桥村巢家屋柱上变压器 | 本级受限 |
| 293 | 汨罗市 | 新市乡镇供电所 | 猫坡里柱上变压器 | 本级受限 |
| 294 | 汨罗市 | 新市乡镇供电所 | 尚义村部柱上变压器 | 本级受限 |
| 295 | 汨罗市 | 新市乡镇供电所 | 合心村大队部2# | 本级受限 |
| 296 | 汨罗市 | 新市乡镇供电所 | 叶冲1#变 | 本级受限 |
| 297 | 汨罗市 | 新市乡镇供电所 | 石古张家塅 | 本级受限 |
| 298 | 汨罗市 | 新市乡镇供电所 | 黄市村高山伴 | 本级受限 |
| 299 | 汨罗市 | 新市乡镇供电所 | 狍塘太河 | 本级受限 |
| 300 | 汨罗市 | 新市乡镇供电所 | 翁桥村翁家里 | 本级受限 |
| 301 | 汨罗市 | 新市乡镇供电所 | 翁桥杨家2# | 本级受限 |
| 302 | 汨罗市 | 新市乡镇供电所 | 红花学校 | 本级受限 |
| 303 | 汨罗市 | 新市乡镇供电所 | 干桥对门屋台区 | 本级受限 |
| 304 | 汨罗市 | 新市乡镇供电所 | 野猫园台区 | 本级受限 |
| 305 | 汨罗市 | 弼时乡镇供电所 | 白沙村坪塘陈家湾变 | 本级受限 |
| 306 | 汨罗市 | 弼时乡镇供电所 | 南龙村尺子塘变 | 本级受限 |
| 307 | 汨罗市 | 弼时乡镇供电所 | 白沙村共荣大坳公用杆变 | 本级受限 |
| 308 | 汨罗市 | 弼时乡镇供电所 | 白沙村共荣上黄坡塘公用杆变 | 本级受限 |
| 309 | 汨罗市 | 弼时乡镇供电所 | 铜盆村缸窑组公用杆变 | 本级受限 |
| 310 | 汨罗市 | 弼时乡镇供电所 | 白沙村共荣村部变 | 本级受限 |
| 311 | 汨罗市 | 弼时乡镇供电所 | 平华村坪塘苟美山变 | 本级受限 |
| 312 | 汨罗市 | 弼时乡镇供电所 | 高燕村松江付家坡变 | 本级受限 |
| 313 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 越江村竹山台区 | 本级受限 |
| 314 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 毛岭村沙塘园公用杆变 | 本级受限 |
| 315 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 毛岭村长塘湾组公用杆变 | 本级受限 |
| 316 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 越江江湾台区 | 本级受限 |
| 317 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 川山村井屋台区 | 本级受限 |
| 318 | 汨罗市 | 汨罗乡镇供电所 | 东港栗树冲公用杆变 | 本级受限 |
| 319 | 汨罗市 | 汨罗乡镇供电所 | 课功二组公用杆变 | 本级受限 |
| 320 | 汨罗市 | 汨罗乡镇供电所 | 眠羊罗家2# | 本级受限 |
| 321 | 汨罗市 | 汨罗乡镇供电所 | 茶木七组 | 本级受限 |
| 322 | 汨罗市 | 汨罗乡镇供电所 | 鱼腮黄家变 | 本级受限 |
| 323 | 汨罗市 | 汨罗乡镇供电所 | 大兴1# | 本级受限 |
| 324 | 汨罗市 | 长乐乡镇供电所 | 松山村杨柳湾公用杆变 | 本级受限 |
| 325 | 汨罗市 | 长乐乡镇供电所 | 双龙村樟树咀 | 本级受限 |
| 326 | 汨罗市 | 长乐乡镇供电所 | 博公嘴台区 | 本级受限 |
| 327 | 汨罗市 | 白塘乡镇供电所 | 赶洲钟家屋 | 本级受限 |
| 328 | 汨罗市 | 白塘乡镇供电所 | 内夹村新变 | 本级受限 |
| 329 | 汨罗市 | 白塘乡镇供电所 | 朱山龙被头 | 本级受限 |
| 330 | 汨罗市 | 白塘乡镇供电所 | 彭家冲公用杆变 | 本级受限 |
| 331 | 汨罗市 | 白塘乡镇供电所 | 仁义村村部公用杆变 | 本级受限 |
| 332 | 汨罗市 | 白塘乡镇供电所 | 三塘湾公用杆变 | 本级受限 |
| 333 | 汨罗市 | 白塘乡镇供电所 | 余家公用杆变 | 本级受限 |
| 334 | 汨罗市 | 白塘乡镇供电所 | 移风六组公用杆变 | 本级受限 |
| 335 | 汨罗市 | 白塘乡镇供电所 | 桥贝里公用杆变 | 本级受限 |
| 336 | 汨罗市 | 白塘乡镇供电所 | 新范冲口变 | 本级受限 |
| 337 | 汨罗市 | 白塘乡镇供电所 | 屈子学校门口公用杆变 | 本级受限 |
| 338 | 汨罗市 | 白塘乡镇供电所 | 双墩村露水坡 | 本级受限 |
| 339 | 汨罗市 | 白塘乡镇供电所 | 蛇皮塘台区 | 本级受限 |
| 340 | 汨罗市 | 白塘乡镇供电所 | 高台村变 | 本级受限 |
| 341 | 汨罗市 | 白塘乡镇供电所 | 內夹村变 | 本级受限 |
| 342 | 汨罗市 | 白塘乡镇供电所 | 范家上台2#变 | 本级受限 |
| 343 | 汨罗市 | 白塘乡镇供电所 | 乌龟山 | 本级受限 |
| 344 | 汨罗市 | 白塘乡镇供电所 | 狄湖一二组变 | 本级受限 |
| 345 | 汨罗市 | 白塘乡镇供电所 | 茶场开发区 | 本级受限 |
| 346 | 汨罗市 | 白塘乡镇供电所 | 任家屋台区 | 本级受限 |
| 347 | 汨罗市 | 白塘乡镇供电所 | 伏家上台 | 本级受限 |
| 348 | 汨罗市 | 神鼎山乡镇供电所 | 先锋2#变 | 本级受限 |
| 349 | 汨罗市 | 弼时乡镇供电所 | 兰溪鱼尾塘台区 | 本级受限 |
| 350 | 汨罗市 | 神鼎山乡镇供电所 | 云山村石家台区 | 本级受限 |
| 351 | 汨罗市 | 神鼎山乡镇供电所 | 划力长龙台区 | 本级受限 |
| 352 | 汨罗市 | 神鼎山乡镇供电所 | 苏溪青山台区 | 本级受限 |
| 353 | 汨罗市 | 神鼎山乡镇供电所 | 苏溪村罗家变 | 本级受限 |
| 354 | 汨罗市 | 神鼎山乡镇供电所 | 清溪村桥塅公用杆变 | 本级受限 |
| 355 | 汨罗市 | 神鼎山乡镇供电所 | 清溪村望麓石公塘2#公用杆变 | 本级受限 |
| 356 | 汨罗市 | 神鼎山乡镇供电所 | 清溪村东坡公用杆变 | 本级受限 |
| 357 | 汨罗市 | 神鼎山乡镇供电所 | 飘峰山村划江石门寺公用杆变 | 本级受限 |
| 358 | 汨罗市 | 神鼎山乡镇供电所 | 新开村大路公用杆变 | 本级受限 |
| 359 | 汨罗市 | 神鼎山乡镇供电所 | 双水村部1#变 | 本级受限 |
| 360 | 汨罗市 | 神鼎山乡镇供电所 | 明月山村铁铺塅公用杆变 | 本级受限 |
| 361 | 汨罗市 | 神鼎山乡镇供电所 | 望塔杨家细屋变 | 本级受限 |
| 362 | 汨罗市 | 神鼎山乡镇供电所 | 清溪村新荣宴家湾公用杆变 | 本级受限 |
| 363 | 汨罗市 | 神鼎山乡镇供电所 | 沙溪茶场 | 本级受限 |
| 364 | 汨罗市 | 神鼎山乡镇供电所 | 神鼎山村神顶1#变 | 本级受限 |
| 365 | 汨罗市 | 神鼎山乡镇供电所 | 划江1#变 | 本级受限 |
| 366 | 汨罗市 | 神鼎山乡镇供电所 | 英桥村英桥2#变 | 本级受限 |
| 367 | 汨罗市 | 神鼎山乡镇供电所 | 黄柏双水汤湾公用杆变 | 本级受限 |
| 368 | 汨罗市 | 神鼎山乡镇供电所 | 云山村花屋3#变 | 本级受限 |
| 369 | 汨罗市 | 神鼎山乡镇供电所 | 双龙老屋1#变 | 本级受限 |
| 370 | 汨罗市 | 神鼎山乡镇供电所 | 画眉电排变 | 本级受限 |
| 371 | 汨罗市 | 神鼎山乡镇供电所 | 望塔廖家祠堂变 | 本级受限 |
| 372 | 汨罗市 | 神鼎山乡镇供电所 | 明月山村龚家大屋公用杆变 | 本级受限 |
| 373 | 汨罗市 | 神鼎山乡镇供电所 | 苏南村新溪麻园坡变 | 本级受限 |
| 374 | 汨罗市 | 神鼎山乡镇供电所 | 苏南村新溪上坳公用杆变 | 本级受限 |
| 375 | 湘阴县 | 南湖乡镇供电所 | 民新3机台区 | 本级受限 |
| 376 | 湘阴县 | 南湖乡镇供电所 | 杨家坝下机变压器 | 本级受限 |
| 377 | 湘阴县 | 南湖乡镇供电所 | 南湖村民乐子变 | 本级受限 |
| 378 | 湘阴县 | 南湖乡镇供电所 | 草湾中机变压器 | 本级受限 |
| 379 | 湘阴县 | 南湖乡镇供电所 | 间堤10组台区 | 本级受限 |
| 380 | 湘阴县 | 南湖乡镇供电所 | 新港村部配变台区 | 本级受限 |
| 381 | 湘阴县 | 南湖乡镇供电所 | 南湖9组台区 | 本级受限 |
| 382 | 湘阴县 | 洞庭乡镇供电所 | 双塘四组配变 | 本级受限 |
| 383 | 湘阴县 | 洞庭乡镇供电所 | 云集下机埠配变 | 本级受限 |
| 384 | 湘阴县 | 洞庭乡镇供电所 | 荷塘三组配变 | 本级受限 |
| 385 | 湘阴县 | 洞庭乡镇供电所 | 买马学校配变 | 本级受限 |
| 386 | 湘阴县 | 洞庭乡镇供电所 | 乔山5组配变 | 本级受限 |
| 387 | 湘阴县 | 洞庭乡镇供电所 | 莲花塘八组配变 | 本级受限 |
| 388 | 湘阴县 | 洞庭乡镇供电所 | 栗塘九组配变 | 本级受限 |
| 389 | 湘阴县 | 洞庭乡镇供电所 | 古塘10组配变 | 本级受限 |
| 390 | 湘阴县 | 洞庭乡镇供电所 | 云集6组配变 | 本级受限 |
| 391 | 湘阴县 | 洞庭乡镇供电所 | 杨公三组配变 | 本级受限 |
| 392 | 湘阴县 | 洞庭乡镇供电所 | 曾家台配变 | 本级受限 |
| 393 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 白雁四组台区 | 本级受限 |
| 394 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 翻关村8队台区 | 本级受限 |
| 395 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 六塘七组台区 | 本级受限 |
| 396 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 献忠村8队（配变） | 本级受限 |
| 397 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 白泥湖原种场台区 | 本级受限 |
| 398 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 跃进村4队台区 | 本级受限 |
| 399 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 新建村4队台区 | 本级受限 |
| 400 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 高山村桔园台区 | 本级受限 |
| 401 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 彭家村3队台区 | 本级受限 |
| 402 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 齐心村6队台区 | 本级受限 |
| 403 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 寺坝村4、7组台区 | 本级受限 |
| 404 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 秃峰村学校台区 | 本级受限 |
| 405 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 栽松村大园坡台区 | 本级受限 |
| 406 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 高仑村汤家塘 | 本级受限 |
| 407 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 千秋唐湾屋 | 本级受限 |
| 408 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 六塘十三组台区 | 本级受限 |
| 409 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 农大村和平组台区 | 本级受限 |
| 410 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 新龙村月形组 | 本级受限 |
| 411 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 石干村13队台区 | 本级受限 |
| 412 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 来龙8组台区 | 本级受限 |
| 413 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 兰竹九队台区 | 本级受限 |
| 414 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 晏家机埠台区 | 本级受限 |
| 415 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 合华熊家屋台区 | 本级受限 |
| 416 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 清水六组台区 | 本级受限 |
| 417 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 一塘九组台区 | 本级受限 |
| 418 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 长坪10队台区 | 本级受限 |
| 419 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 全民村村部台区 | 本级受限 |
| 420 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 新兴村2台区 | 本级受限 |
| 421 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 同仁村新变 | 本级受限 |
| 422 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 制衣厂2台区 | 本级受限 |
| 423 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 白水村台区 | 本级受限 |
| 424 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 五塘村新变 | 本级受限 |
| 425 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 三塘桥台区 | 本级受限 |
| 426 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 金塘11组台区 | 本级受限 |
| 427 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 白水二队台区 | 本级受限 |
| 428 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 枫林村5队台区 | 本级受限 |
| 429 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 全民村4组台区 | 本级受限 |
| 430 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 来龙机埠台区 | 本级受限 |
| 431 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 三叉路台区 | 本级受限 |
| 432 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 赛美四组台区 | 本级受限 |
| 433 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 新联村3队台区 | 本级受限 |
| 434 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 高仑5队台区 | 本级受限 |
| 435 | 湘阴县 | 长仑乡镇供电所 | 一塘三组台区 | 本级受限 |
| 436 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 东港白沙村四组台区 | 本级受限 |
| 437 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 荆干2组台区 | 本级受限 |
| 438 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 樟湖明月台区 | 本级受限 |
| 439 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 芦花10组台区 | 本级受限 |
| 440 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 仁义学校旁台区 | 本级受限 |
| 441 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 高湖莲塘台区 | 本级受限 |
| 442 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 兴合八组台区 | 本级受限 |
| 443 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 高丰2队台区 | 本级受限 |
| 444 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新开9队台区 | 本级受限 |
| 445 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 月中五组#2台区 | 本级受限 |
| 446 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 黄义村10队台区 | 本级受限 |
| 447 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 马家村8队台区 | 本级受限 |
| 448 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 黄金村4组台区 | 本级受限 |
| 449 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 光辉6组台区 | 本级受限 |
| 450 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 丰口子大桥台区 | 本级受限 |
| 451 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 团柱8队台区 | 本级受限 |
| 452 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 牌头十字街台区 | 本级受限 |
| 453 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 鲜鱼塘村3、4组台区 | 本级受限 |
| 454 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 复兴子变 | 本级受限 |
| 455 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 群建13队台区 | 本级受限 |
| 456 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 团柱村12队台区 | 本级受限 |
| 457 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 团柱6队台区 | 本级受限 |
| 458 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 金山（1.2.3队）台区 | 本级受限 |
| 459 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 关公潭4机台区 | 本级受限 |
| 460 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 土地山一机台区 | 本级受限 |
| 461 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 关公潭1机台区 | 本级受限 |
| 462 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 月中学校台区 | 本级受限 |
| 463 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 团柱4队新台区 | 本级受限 |
| 464 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新柳村13组台区 | 本级受限 |
| 465 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 黄义九组台区 | 本级受限 |
| 466 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 潭堤村十组台区 | 本级受限 |
| 467 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 七龙村十五组台区 | 本级受限 |
| 468 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 七龙村十八组台区 | 本级受限 |
| 469 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 亿通台区 | 本级受限 |
| 470 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 三叉河村十组 | 本级受限 |
| 471 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 东方红村六组台区 | 本级受限 |
| 472 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 顺风村二组台区 | 本级受限 |
| 473 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 南阳镇东变 | 本级受限 |
| 474 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 红花村六组台区 | 本级受限 |
| 475 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 东闸村特种场02011台区 | 本级受限 |
| 476 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 飞龙村路口台区 | 本级受限 |
| 477 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 地坡三叉路口台区 | 本级受限 |
| 478 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青山朱深坡台区 | 本级受限 |
| 479 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 香山六组台区 | 本级受限 |
| 480 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 龙潭李家坪变 | 本级受限 |
| 481 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 合龙台区 | 本级受限 |
| 482 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 共兴村部台区 | 本级受限 |
| 483 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 长征炉家冲台区 | 本级受限 |
| 484 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 金鸡瓦屋湾台区 | 本级受限 |
| 485 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 汤家学校#2台区 | 本级受限 |
| 486 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青山危大屋台区 | 本级受限 |
| 487 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 紫花伍家垅（PD）台区 | 本级受限 |
| 488 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 联合朱山嘴台区 | 本级受限 |
| 489 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金和湛家冲#台区 | 本级受限 |
| 490 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 槐溪张家湾台区 | 本级受限 |
| 491 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 名胜14组台区 | 本级受限 |
| 492 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 玉石村台区 | 本级受限 |
| 493 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 农科村台区 | 本级受限 |
| 494 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金和村#台区 | 本级受限 |
| 495 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 和平光辉台区 | 本级受限 |
| 496 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 建平九队台区 | 本级受限 |
| 497 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 花石聂大屋台区 | 本级受限 |
| 498 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金华村 | 本级受限 |
| 499 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 城南兰家毛屋台区 | 本级受限 |
| 500 | 湘阴县 | 杨林寨乡镇供电所 | 合湖3组变 | 本级受限 |
| 501 | 湘阴县 | 杨林寨乡镇供电所 | 东合港中心变 | 本级受限 |
| 502 | 湘阴县 | 杨林寨乡镇供电所 | 牧洋港中心变 | 本级受限 |
| 503 | 湘阴县 | 杨林寨乡镇供电所 | 沙河碇058组配变 | 本级受限 |
| 504 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 10kV塔兰线风波村五组2公用杆变 | 本级受限 |
| 505 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 10kV塔平线清泥村七组公用杆变 | 本级受限 |
| 506 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 10kV塔兰线墨山二组公用杆变 | 本级受限 |
| 507 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 10kV塔平线小渡口二组G1003柱上变压器 | 本级受限 |
| 508 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 10kV范东线天井村3组G1010台区柱上变压器 | 本级受限 |
| 509 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 10kV塔江线长江村五组G1021柱上变压器 | 本级受限 |
| 510 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 10kV范东线天井村安置区G1030柱上变压器 | 本级受限 |
| 511 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 10kV范东线佛寺村三组公用杆变 | 本级受限 |
| 512 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 10kV范东线红岗村一组公用杆变 | 本级受限 |
| 513 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 10kV范东线群强九组公用杆变 | 本级受限 |
| 514 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 10kV塔平线老档村二组公用杆变 | 本级受限 |
| 515 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 关山五组柱上变压器 | 本级受限 |
| 516 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 仙鹅寺十组柱上变压器 | 本级受限 |
| 517 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 民生村一组公用杆变 | 本级受限 |
| 518 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 黄马五组柱上变压器 | 本级受限 |
| 519 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 黄合六组柱上变压器 | 本级受限 |
| 520 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 10kV塔平线塔市十四组公用杆变 | 本级受限 |
| 521 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 园艺场公用杆变 | 本级受限 |
| 522 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 10kV塔平线小渡口三组公用杆变 | 本级受限 |
| 523 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 黄马养路公班公用杆变 | 本级受限 |
| 524 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV毛墨线星火支线星火四组公变 | 本级受限 |
| 525 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 群力4组公变 | 本级受限 |
| 526 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线排山四组G2005柱上变压器 | 本级受限 |
| 527 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线钢铁村四组公用杆变 | 本级受限 |
| 528 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线治河村七组公用杆变 | 本级受限 |
| 529 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线民主六组公用杆变 | 本级受限 |
| 530 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线登垠九组公用杆变 | 本级受限 |
| 531 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线扼头弯村三组公用杆变 | 本级受限 |
| 532 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线星光村部公用杆变 | 本级受限 |
| 533 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 珠头山6组配变 | 本级受限 |
| 534 | 华容县 | 万庾乡镇供电所 | 顶山七组柱上变压器 | 本级受限 |
| 535 | 华容县 | 万庾乡镇供电所 | 10KV万五线唐家村2组公用杆变 | 本级受限 |
| 536 | 华容县 | 万庾乡镇供电所 | 新民村六组柱上变压器 | 本级受限 |
| 537 | 华容县 | 万庾乡镇供电所 | 朱家四组柱上变压器 | 本级受限 |
| 538 | 华容县 | 万庾乡镇供电所 | 五田九组柱上变压器 | 本级受限 |
| 539 | 华容县 | 万庾乡镇供电所 | 双燕七组柱上变压器 | 本级受限 |
| 540 | 华容县 | 操军乡镇供电所 | 扇子拐14组柱上变压器 | 本级受限 |
| 541 | 华容县 | 操军乡镇供电所 | 合丰村九组柱上变压器 | 本级受限 |
| 542 | 华容县 | 操军乡镇供电所 | 闸口村一组柱上变压器 | 本级受限 |
| 543 | 华容县 | 操军乡镇供电所 | 10kV操张线砚溪七组G5006柱上变压器 | 本级受限 |
| 544 | 华容县 | 操军乡镇供电所 | 10kV操张线中咀村三组G5015柱上变压器 | 本级受限 |
| 545 | 华容县 | 操军乡镇供电所 | 10kV操张线油榨村六组G5023柱上变压器 | 本级受限 |
| 546 | 华容县 | 操军乡镇供电所 | 10kV鲇梅线梅田十组公用杆变 | 本级受限 |
| 547 | 华容县 | 操军乡镇供电所 | 10kV操新线先进村五组公用杆变 | 本级受限 |
| 548 | 华容县 | 操军乡镇供电所 | 10kV操朝线麦子村十五组公用杆变 | 本级受限 |
| 549 | 华容县 | 操军乡镇供电所 | 10kV操新线曙辉村一组公用杆变 | 本级受限 |
| 550 | 华容县 | 操军乡镇供电所 | 合兴村十四组柱上变压器 | 本级受限 |
| 551 | 华容县 | 操军乡镇供电所 | 北垸湖机埠柱上变压器 | 本级受限 |
| 552 | 华容县 | 操军乡镇供电所 | 申家河五组柱上变压器 | 本级受限 |
| 553 | 华容县 | 操军乡镇供电所 | 仁义村五组柱上变压器 | 本级受限 |
| 554 | 华容县 | 操军乡镇供电所 | 岳城村八组新变 | 本级受限 |
| 555 | 华容县 | 景港乡镇供电所 | 长艳湖敬老院 | 本级受限 |
| 556 | 华容县 | 景港乡镇供电所 | 10kV长沙线集镇一组公变 | 本级受限 |
| 557 | 华容县 | 景港乡镇供电所 | 10kV长双线双堤6组公用杆变 | 本级受限 |
| 558 | 华容县 | 景港乡镇供电所 | 10kV长沙线华家湾七组台区 | 本级受限 |
| 559 | 华容县 | 景港乡镇供电所 | 牛角尖渔场 | 本级受限 |
| 560 | 华容县 | 南山乡镇供电所 | 10kV官终线砂山七组柱上变压器G7003 | 本级受限 |
| 561 | 华容县 | 南山乡镇供电所 | 南山村六组公用杆变 | 本级受限 |
| 562 | 华容县 | 南山乡镇供电所 | 繁荣村六组公用杆变 | 本级受限 |
| 563 | 华容县 | 南山乡镇供电所 | 禹山村二组公用杆变 | 本级受限 |
| 564 | 华容县 | 南山乡镇供电所 | 10kV长南线青山二组柱上变压器 | 本级受限 |
| 565 | 华容县 | 南山乡镇供电所 | 新龙村部柱上变压器 | 本级受限 |
| 566 | 华容县 | 南山乡镇供电所 | 10kV长南线林场柱上变压器 | 本级受限 |
| 567 | 华容县 | 南山乡镇供电所 | 10kV长南线石山村二组柱上变压器 | 本级受限 |
| 568 | 华容县 | 南山乡镇供电所 | 荆竹一组柱上变压器 | 本级受限 |
| 569 | 华容县 | 南山乡镇供电所 | 翠峰六组柱上变压器 | 本级受限 |
| 570 | 华容县 | 南山乡镇供电所 | 10kV官终线终南五组柱上变压器 | 本级受限 |
| 571 | 华容县 | 南山乡镇供电所 | 10kV徐渔线老港学校柱上变压器 | 本级受限 |
| 572 | 华容县 | 南山乡镇供电所 | 10kV官渔线松树五组柱上变压器 | 本级受限 |
| 573 | 华容县 | 南山乡镇供电所 | 繁荣二组柱上变压器 | 本级受限 |
| 574 | 华容县 | 南山乡镇供电所 | 10kV长南线桥梁三组柱上变压器 | 本级受限 |
| 575 | 华容县 | 南山乡镇供电所 | 10kV长南线建华十三组台区 | 本级受限 |
| 576 | 华容县 | 注市乡镇供电所 | 10kV注杨线畜牧场7组公用杆变 | 本级受限 |
| 577 | 华容县 | 注市乡镇供电所 | 10kV注杨线杨林4组公用杆变 | 本级受限 |
| 578 | 华容县 | 注市乡镇供电所 | 10kV注朝线隆庆五组公用杆变 | 本级受限 |
| 579 | 华容县 | 注市乡镇供电所 | 10kV注四线同丰十组公用杆变 | 本级受限 |
| 580 | 华容县 | 注市乡镇供电所 | 10kV注四线书院六组公用杆变 | 本级受限 |
| 581 | 华容县 | 注市乡镇供电所 | 10kV注四线隆兴六组公用杆变 | 本级受限 |
| 582 | 华容县 | 注市乡镇供电所 | 10kV注杨线中岭7组G8009台区柱上变压器 | 本级受限 |
| 583 | 华容县 | 注市乡镇供电所 | 10kV官钢线藕池河东广场G8028柱上变压器 | 本级受限 |
| 584 | 华容县 | 注市乡镇供电所 | 10kV注朝线隆庆村四组公用杆变 | 本级受限 |
| 585 | 华容县 | 注市乡镇供电所 | 10kV注杨线围垦5组公用杆变 | 本级受限 |
| 586 | 华容县 | 注市乡镇供电所 | 10kV注杨线杨林村2组公用杆变 | 本级受限 |
| 587 | 华容县 | 鲇鱼须乡镇供电所 | 10kV华宋线麦地5组公用杆变 | 本级受限 |
| 588 | 华容县 | 鲇鱼须乡镇供电所 | 业模7组公用杆变 | 本级受限 |
| 589 | 华容县 | 鲇鱼须乡镇供电所 | 10kV华宋线荷花3组公用杆变 | 本级受限 |
| 590 | 华容县 | 鲇鱼须乡镇供电所 | 10kV鲇东线西岗５组公用杆变 | 本级受限 |
| 591 | 华容县 | 鲇鱼须乡镇供电所 | 10kV鲇东线两湖村5组公用杆变 | 本级受限 |
| 592 | 华容县 | 鲇鱼须乡镇供电所 | 10kV徐宋线宋市2组公用杆变 | 本级受限 |
| 593 | 华容县 | 鲇鱼须乡镇供电所 | 10kV徐宋线宋市村六组公用杆变 | 本级受限 |
| 594 | 华容县 | 鲇鱼须乡镇供电所 | 10kV鲇龙线和平村一组公用杆变 | 本级受限 |
| 595 | 华容县 | 鲇鱼须乡镇供电所 | 10KV华宋线麦地一组台区 | 本级受限 |
| 596 | 华容县 | 插旗乡镇供电所 | 10kV官插线新联十一组公用杆变 | 本级受限 |
| 597 | 华容县 | 插旗乡镇供电所 | 10kV官插线新顶四组公用杆变 | 本级受限 |
| 598 | 华容县 | 插旗乡镇供电所 | 10kV官插线大湾二组S9-80KVA公用杆变 | 本级受限 |
| 599 | 华容县 | 插旗乡镇供电所 | 10kV官工线同伏四组S7-80KVA公用杆变 | 本级受限 |
| 600 | 华容县 | 插旗乡镇供电所 | 顶丰九组S11-100 | 本级受限 |
| 601 | 君山区 | 广兴洲乡镇供电所 | 10kV墨肖线柳家屋场公用杆变 | 本级受限 |
| 602 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 毛家湖3#台区 | 本级受限 |
| 603 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 团北2#台区 | 本级受限 |
| 604 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 脱洲村1#台区 | 本级受限 |
| 605 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 望君洲村5#台区 | 本级受限 |
| 606 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 望君洲村3#台区 | 本级受限 |
| 607 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 望君洲村2#台区 | 本级受限 |
| 608 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 白泥滩2#台区 | 本级受限 |
| 609 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 福利湾1#台区 | 本级受限 |
| 610 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 福利湾3#台区 | 本级受限 |
| 611 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 福利湾4#台区 | 本级受限 |
| 612 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 同兴村4#台区 | 本级受限 |
| 613 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 福星村4#台区 | 本级受限 |
| 614 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 积福村1#台区 | 本级受限 |
| 615 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 福星村1#台区 | 本级受限 |
| 616 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 黄泥岗3#台区 | 本级受限 |
| 617 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 杨蔸湖1#台区 | 本级受限 |
| 618 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 檀树村3#台区 | 本级受限 |
| 619 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 牛奶湖3#台区 | 本级受限 |
| 620 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 毛家湖2#台区 | 本级受限 |
| 621 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 文家湾1#台区 | 本级受限 |
| 622 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 和丰7#台区 | 本级受限 |
| 623 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 和丰8#台区 | 本级受限 |
| 624 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 悦来村2#台区 | 本级受限 |
| 625 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 悦来村5#台区 | 本级受限 |
| 626 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 振兴村1#公变 | 本级受限 |
| 627 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 三分店村村部公用杆变 | 本级受限 |
| 628 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 10kV良刘线檀树村#7公用杆变 | 本级受限 |
| 629 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 烟墩三组公用杆变 | 本级受限 |
| 630 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 10kV良黄线七星湖东公用杆变 | 本级受限 |
| 631 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 10kV采望线前锋村3#北公用杆变 | 本级受限 |
| 632 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 10kV良福线同兴4#东台区公用杆变 | 本级受限 |
| 633 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 10kV良福线黄泥岗北台区公用杆变 | 本级受限 |
| 634 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 10kv良仁线维新村3#东台区 | 本级受限 |
| 635 | 君山区 | 钱粮湖乡镇供电所 | 白泥滩村1#台区 | 本级受限 |
| 636 | 君山区 | 君山区供电服务站 | 双元村1#变 | 本级受限 |
| 637 | 君山区 | 君山区供电服务站 | 五星1#公变 | 本级受限 |
| 638 | 君山区 | 君山区供电服务站 | 五星2#公变 | 本级受限 |
| 639 | 君山区 | 君山区供电服务站 | 岳华3#公变 | 本级受限 |
| 640 | 君山区 | 君山区供电服务站 | 10kV君瓦线长沟子村#3公用杆变 | 本级受限 |
| 641 | 云溪区 | 云溪乡镇供电所 | 桃李胡家台区 | 本级受限 |
| 642 | 云溪区 | 云溪乡镇供电所 | 建军桃李新增 | 本级受限 |
| 643 | 云溪区 | 云溪乡镇供电所 | 建设崔坳 | 本级受限 |
| 644 | 云溪区 | 云溪乡镇供电所 | 建设长冲 | 本级受限 |
| 645 | 云溪区 | 云溪乡镇供电所 | 滨江村竹咀拢 | 本级受限 |
| 646 | 云溪区 | 云溪乡镇供电所 | 丁山村团结 | 本级受限 |
| 647 | 云溪区 | 云溪乡镇供电所 | 桃李罗家坡 | 本级受限 |
| 648 | 云溪区 | 云溪乡镇供电所 | 坪田村马家垅2#变 | 本级受限 |
| 649 | 云溪区 | 云溪乡镇供电所 | 荷花村朱家台区 | 本级受限 |
| 650 | 云溪区 | 云溪乡镇供电所 | 桃李村部2 | 本级受限 |
| 651 | 云溪区 | 云溪乡镇供电所 | 黄土坳 | 本级受限 |
| 652 | 云溪区 | 云溪乡镇供电所 | 大田村陶闾家变 | 本级受限 |
| 653 | 云溪区 | 路口乡镇供电所 | 黄皋杨家公变 | 本级受限 |
| 654 | 云溪区 | 路口乡镇供电所 | 姜畈姜家 | 本级受限 |
| 655 | 云溪区 | 路口乡镇供电所 | 牌楼村牌来组 | 本级受限 |
| 656 | 云溪区 | 路口乡镇供电所 | 省塘村部 | 本级受限 |
| 657 | 云溪区 | 路口乡镇供电所 | 望城柏树 | 本级受限 |
| 658 | 云溪区 | 路口乡镇供电所 | 东风榔木1# | 本级受限 |
| 659 | 云溪区 | 云溪乡镇供电所 | 新设桥头台区 | 本级受限 |
| 660 | 云溪区 | 路口乡镇供电所 | 江湖陆家坡 | 本级受限 |
| 661 | 云溪区 | 路口乡镇供电所 | 荆竹大西 | 本级受限 |
| 662 | 云溪区 | 路口乡镇供电所 | 路口村田家 | 本级受限 |
| 663 | 云溪区 | 路口乡镇供电所 | 华兴下屋 | 本级受限 |
| 664 | 云溪区 | 路口乡镇供电所 | 华兴村部 | 本级受限 |
| 665 | 云溪区 | 路口乡镇供电所 | 路口新合村驼鹤台区 | 本级受限 |
| 666 | 云溪区 | 路口乡镇供电所 | 臣山南元 | 本级受限 |
| 667 | 云溪区 | 路口乡镇供电所 | 白荆联合 | 本级受限 |
| 668 | 岳阳楼区 | 湖滨乡镇供电所 | 10019双塘综合场3B | 本级受限 |
| 669 | 岳阳楼区 | 湖滨乡镇供电所 | 19048付家台区 | 本级受限 |
| 670 | 岳阳楼区 | 湖滨乡镇供电所 | 10KV奇郭II线19216仓田桔园3B公用杆变 | 本级受限 |
| 671 | 岳阳楼区 | 湖滨乡镇供电所 | 六工区茶场 | 本级受限 |
| 672 | 岳阳楼区 | 湖滨乡镇供电所 | 枣树李家 | 本级受限 |
| 673 | 岳阳楼区 | 湖滨乡镇供电所 | 先锋3B | 本级受限 |
| 674 | 岳阳楼区 | 湖滨乡镇供电所 | 枣树公平 | 本级受限 |
| 675 | 岳阳楼区 | 湖滨乡镇供电所 | 仓田王家 | 本级受限 |
| 676 | 岳阳楼区 | 湖滨乡镇供电所 | 金仙4B | 本级受限 |
| 677 | 岳阳楼区 | 湖滨乡镇供电所 | 仓田曾家公用杆变 | 本级受限 |
| 678 | 岳阳楼区 | 湖滨乡镇供电所 | 青丰联合#3公用杆变 | 本级受限 |
| 679 | 开发区 | 新港供电服务中心 | 季坡2# | 本级受限 |
| 680 | 开发区 | 新港供电服务中心 | 35060滨湖付家 | 本级受限 |
| 681 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 45067茆山村3# | 本级受限 |
| 682 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 45079彭家村李家 | 本级受限 |
| 683 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 45085新和村2# | 本级受限 |
| 684 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 乌江村下山冲2# | 本级受限 |
| 685 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 47065二王藕塘坡 | 本级受限 |
| 686 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 47077金山寺曹家 | 本级受限 |
| 687 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 47081康王袁家2# | 本级受限 |
| 688 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 47092三桥沈家2# | 本级受限 |
| 689 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 47101夹卜村2# | 本级受限 |
| 690 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 先锋村湖田 | 本级受限 |
| 691 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 47119洪山刘家2# | 本级受限 |
| 692 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 47128艾家村3# | 本级受限 |
| 693 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 47142二王村2# | 本级受限 |
| 694 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 47159高城杨子交2# | 本级受限 |
| 695 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 47158乌江下山冲3# | 本级受限 |
| 696 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 47180巴山港坎徐家2# | 本级受限 |
| 697 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 花园村涂家2# | 本级受限 |
| 698 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 47187茶园王家2# | 本级受限 |
| 699 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 47199平龙村3# | 本级受限 |
| 700 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 47208猴卜园2# | 本级受限 |
| 701 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 47210守营村4# | 本级受限 |
| 702 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 47221黄土村2# | 本级受限 |
| 703 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 花园村下花园组 | 本级受限 |
| 704 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 10kV木长线夹卜村上屋里1#台区 | 本级受限 |
| 705 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 47235方家塅 | 本级受限 |
| 706 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 泗水村茶厂1# | 本级受限 |
| 707 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 联合村2# | 本级受限 |
| 708 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 乌江八字门3# | 本级受限 |
| 709 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 韩龙村4# | 本级受限 |
| 710 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 小乔村陈丑猴 | 本级受限 |
| 711 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 洪山村周家2# | 本级受限 |
| 712 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 45002乐园青坡 | 本级受限 |
| 713 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 新和村新屋1# | 本级受限 |
| 714 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 荣和村1# | 本级受限 |
| 715 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 张鸡桥村 | 本级受限 |
| 716 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 木里港贺家坡 | 本级受限 |
| 717 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 泗水村1# | 本级受限 |
| 718 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 守营村1# | 本级受限 |
| 719 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 三其村1# | 本级受限 |
| 720 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 老机关变 | 本级受限 |
| 721 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 王桥村1# | 本级受限 |
| 722 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 星光村1# | 本级受限 |
| 723 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 杨家村1# | 本级受限 |
| 724 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 扎家1# | 本级受限 |
| 725 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 花果村陈家1# | 本级受限 |
| 726 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 三桥村沈家1# | 本级受限 |
| 727 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 西塘镇2# | 本级受限 |
| 728 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 35002金凤桥村放生矶 | 本级受限 |
| 729 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 新园村1# | 本级受限 |
| 730 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 星光八公里1# | 本级受限 |
| 731 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 熊彭村1# | 本级受限 |
| 732 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 平龙村付家 | 本级受限 |
| 733 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 47289肖家2# | 本级受限 |
| 734 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 二王村1# | 本级受限 |
| 735 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 10kV木乌线茶园王家1#台区 | 本级受限 |
| 736 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 迎丰新村台区 | 本级受限 |
| 737 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 花园村上花园组 | 本级受限 |
| 738 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 泗水村3# | 本级受限 |
| 739 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 建新村1#（旧） | 本级受限 |
| 740 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 47249甘塘变2# | 本级受限 |
| 741 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 双桥村2# | 本级受限 |
| 742 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 迎丰村1# | 本级受限 |
| 743 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 长石桥4# | 本级受限 |
| 744 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 47191青云村2# | 本级受限 |
| 745 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 46114光辉村1# | 本级受限 |
| 746 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 土马村鸡婆岭2# | 本级受限 |
| 747 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 47201星光八公里2# | 本级受限 |
| 748 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 平地村伍家洞 | 本级受限 |
| 749 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 杨埠村沙巴咀 | 本级受限 |
| 750 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 韩龙村信城1# | 本级受限 |
| 751 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 三荷集镇2# | 本级受限 |
| 752 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 47243大山坡2# | 本级受限 |
| 753 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 花园村涂家1# | 本级受限 |
| 754 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 47244茶园村4# | 本级受限 |
| 755 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 红旗社区1# | 本级受限 |
| 756 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 47106群贤大坡 | 本级受限 |
| 757 | 开发区 | 康王乡镇供电所 | 蒋山村2# | 本级受限 |
| 758 | 平江县 | 伍市乡镇供电所 | 茶鑫村5#台区 | 本级受限 |
| 759 | 平江县 | 伍市乡镇供电所 | 普祝村7#台区 | 本级受限 |
| 760 | 平江县 | 伍市乡镇供电所 | 秀水8#台区 | 本级受限 |
| 761 | 平江县 | 浯口乡镇供电所 | 英集村4#台区 | 本级受限 |
| 762 | 平江县 | 浯口乡镇供电所 | 东港村7#台区 | 本级受限 |
| 763 | 平江县 | 龙门乡镇供电所 | 楼下村3#台区 | 本级受限 |
| 764 | 平江县 | 龙门乡镇供电所 | 银子村5#台区 | 本级受限 |
| 765 | 平江县 | 龙门乡镇供电所 | 大口段村4#台区 | 本级受限 |
| 766 | 平江县 | 龙门乡镇供电所 | 源里村3#台区 | 本级受限 |
| 767 | 平江县 | 龙门乡镇供电所 | 龙门枫树村6#台区 | 本级受限 |
| 768 | 平江县 | 龙门乡镇供电所 | 龙门居委会9#台区 | 本级受限 |
| 769 | 平江县 | 龙门乡镇供电所 | 岭羊村1#台区 | 本级受限 |
| 770 | 平江县 | 龙门乡镇供电所 | 里仁村1#台区 | 本级受限 |
| 771 | 平江县 | 龙门乡镇供电所 | 上中村3#台区 | 本级受限 |
| 772 | 平江县 | 龙门乡镇供电所 | 柘溪村4#台区 | 本级受限 |
| 773 | 平江县 | 龙门乡镇供电所 | 小江村2#台区 | 本级受限 |
| 774 | 平江县 | 龙门乡镇供电所 | 龙门居委会3#台区 | 本级受限 |
| 775 | 平江县 | 龙门乡镇供电所 | 杨林村1#台区 | 本级受限 |
| 776 | 平江县 | 龙门乡镇供电所 | 银子村6#台区 | 本级受限 |
| 777 | 平江县 | 龙门乡镇供电所 | 中段村5#台区 | 本级受限 |
| 778 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 黄龙山村4#台区 | 本级受限 |
| 779 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 西桥村2#台区 | 本级受限 |
| 780 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 东岸村5#台区 | 本级受限 |
| 781 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥太平村7#台区 | 本级受限 |
| 782 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 向阳村8#台区 | 本级受限 |
| 783 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 天岳关村5#台区 | 本级受限 |
| 784 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 洞口村5#台区 | 本级受限 |
| 785 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥姜源村6#台区 | 本级受限 |
| 786 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 龙黄村2#台区 | 本级受限 |
| 787 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 扩大村2#台区 | 本级受限 |
| 788 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 庄楼村1#台区 | 本级受限 |
| 789 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥仁义村2#台区 | 本级受限 |
| 790 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 扩大村4#台区 | 本级受限 |
| 791 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 桃霞村2#台区 | 本级受限 |
| 792 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥大兴村1#台区 | 本级受限 |
| 793 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 洞口村2#台区 | 本级受限 |
| 794 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 张公村1#台区 | 本级受限 |
| 795 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 向阳村3#台区 | 本级受限 |
| 796 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 九眼村6#台区 | 本级受限 |
| 797 | 平江县 | 安定乡镇供电所 | 石圳村1#台区 | 本级受限 |
| 798 | 平江县 | 安定乡镇供电所 | 高家村2#台区 | 本级受限 |
| 799 | 平江县 | 安定乡镇供电所 | 蒋山村6#台区 | 本级受限 |
| 800 | 平江县 | 梅仙乡镇供电所 | 三坪村5#台区 | 本级受限 |
| 801 | 平江县 | 梅仙乡镇供电所 | 凤形村3#台区 | 本级受限 |
| 802 | 平江县 | 梅仙乡镇供电所 | 钟家村7#台区 | 本级受限 |
| 803 | 平江县 | 梅仙乡镇供电所 | 安全村4#台区 | 本级受限 |
| 804 | 平江县 | 梅仙乡镇供电所 | 东皋村9#台区 | 本级受限 |
| 805 | 平江县 | 梅仙乡镇供电所 | 东皋村10#台区 | 本级受限 |
| 806 | 平江县 | 梅仙乡镇供电所 | 东皋村12#台区 | 本级受限 |
| 807 | 平江县 | 梅仙乡镇供电所 | 板口村4#台区 | 本级受限 |
| 808 | 平江县 | 梅仙乡镇供电所 | 招贤村5#台区 | 本级受限 |
| 809 | 平江县 | 梅仙乡镇供电所 | 梅仙范固村5#台区 | 本级受限 |
| 810 | 平江县 | 梅仙乡镇供电所 | 折寮村6#台区 | 本级受限 |
| 811 | 平江县 | 梅仙乡镇供电所 | 柘冲村1#台区 | 本级受限 |
| 812 | 平江县 | 梅仙乡镇供电所 | 折寮村1#台区 | 本级受限 |
| 813 | 平江县 | 梅仙乡镇供电所 | 青桥村3#台区 | 本级受限 |
| 814 | 平江县 | 梅仙乡镇供电所 | 安全村2#台区 | 本级受限 |
| 815 | 平江县 | 梅仙乡镇供电所 | 黄沙村1#台区 | 本级受限 |
| 816 | 平江县 | 梅仙乡镇供电所 | 高义村1#台区 | 本级受限 |
| 817 | 平江县 | 梅仙乡镇供电所 | 高义村4#台区 | 本级受限 |
| 818 | 平江县 | 梅仙乡镇供电所 | 姜源村10#台区 | 本级受限 |
| 819 | 平江县 | 余坪乡镇供电所 | 余坪村16#台区 | 本级受限 |
| 820 | 平江县 | 余坪乡镇供电所 | 余坪村11#台区 | 本级受限 |
| 821 | 平江县 | 余坪乡镇供电所 | 景福村6#台区 | 本级受限 |
| 822 | 平江县 | 余坪乡镇供电所 | 新南村11#台区 | 本级受限 |
| 823 | 平江县 | 余坪乡镇供电所 | 水口村10#台区 | 本级受限 |
| 824 | 平江县 | 余坪乡镇供电所 | 水口村5#台区 | 本级受限 |
| 825 | 平江县 | 余坪乡镇供电所 | 新福村3#台区 | 本级受限 |
| 826 | 平江县 | 余坪乡镇供电所 | 金沙村5#台区 | 本级受限 |
| 827 | 平江县 | 余坪乡镇供电所 | 联合村2#台区 | 本级受限 |
| 828 | 平江县 | 余坪乡镇供电所 | 余坪水口村1#台区 | 本级受限 |
| 829 | 平江县 | 余坪乡镇供电所 | 雷峰村1#台区 | 本级受限 |
| 830 | 平江县 | 余坪乡镇供电所 | 新福村2#台区 | 本级受限 |
| 831 | 平江县 | 余坪乡镇供电所 | 正北村12#台区 | 本级受限 |
| 832 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 童坪村4#台区 | 本级受限 |
| 833 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 罗阳村4#台区 | 本级受限 |
| 834 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 义字村5#台区 | 本级受限 |
| 835 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 烟舟村5#台区 | 本级受限 |
| 836 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 建设村2#台区 | 本级受限 |
| 837 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 罗阳村2#台区 | 本级受限 |
| 838 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 排形村2#台区 | 本级受限 |
| 839 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 烟舟村1#台区 | 本级受限 |
| 840 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 志义村1#台区 | 本级受限 |
| 841 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 八里村5#台区 | 本级受限 |
| 842 | 平江县 | 南江乡镇供电所 | 凤阳村5#台区 | 本级受限 |
| 843 | 平江县 | 南江乡镇供电所 | 浆田村6#台区 | 本级受限 |
| 844 | 平江县 | 南江乡镇供电所 | 南江农科村6#台区 | 本级受限 |
| 845 | 平江县 | 南江乡镇供电所 | 交阳村4#台区 | 本级受限 |
| 846 | 平江县 | 南江乡镇供电所 | 凤阳村3#台区 | 本级受限 |
| 847 | 平江县 | 南江乡镇供电所 | 苍霞村2#台区 | 本级受限 |
| 848 | 平江县 | 南江乡镇供电所 | 黄柏村2#台区 | 本级受限 |
| 849 | 平江县 | 南江乡镇供电所 | 集义村1#台区 | 本级受限 |
| 850 | 平江县 | 南江乡镇供电所 | 丁洞村4#台区 | 本级受限 |
| 851 | 平江县 | 南江乡镇供电所 | 丁洞村1#台区 | 本级受限 |
| 852 | 平江县 | 南江乡镇供电所 | 黄桥村2#台区 | 本级受限 |
| 853 | 平江县 | 南江乡镇供电所 | 星月村2#台区 | 本级受限 |
| 854 | 平江县 | 三阳乡镇供电所 | 白若村4#台区 | 本级受限 |
| 855 | 平江县 | 三市乡镇供电所 | 高和村7#台区 | 本级受限 |
| 856 | 屈原区 | 河琴乡镇供电所 | 七分场九队新台区 | 本级受限 |
| 857 | 屈原区 | 河琴乡镇供电所 | 蚕场五队4公变 | 本级受限 |
| 858 | 屈原区 | 河琴乡镇供电所 | 三分场四队2公变 | 本级受限 |
| 859 | 屈原区 | 河琴乡镇供电所 | 六分场三队7公变 | 本级受限 |
| 860 | 屈原区 | 河琴乡镇供电所 | 一分场三队桔园3公变 | 本级受限 |
| 861 | 屈原区 | 河琴乡镇供电所 | 六分场水产队3公变 | 本级受限 |
| 862 | 屈原区 | 河琴乡镇供电所 | 532137二分场分直2公变 | 本级受限 |
| 863 | 屈原区 | 河琴乡镇供电所 | 531710六分场三队2公变 | 本级受限 |
| 864 | 屈原区 | 河琴乡镇供电所 | 531506一分场十队3公变 | 本级受限 |
| 865 | 屈原区 | 河琴乡镇供电所 | 531509五分场五队2公变 | 本级受限 |
| 866 | 屈原区 | 河琴乡镇供电所 | 532113三分场五队1公变 | 本级受限 |
| 867 | 屈原区 | 河琴乡镇供电所 | 531901三分场一队1公变 | 本级受限 |
| 868 | 屈原区 | 河琴乡镇供电所 | 531714六分场四队三联村3公变 | 本级受限 |
| 869 | 屈原区 | 河琴乡镇供电所 | 531811七分场四队1公变 | 本级受限 |
| 870 | 屈原区 | 河琴乡镇供电所 | 531520五分场五队4公变 | 本级受限 |
| 871 | 屈原区 | 河琴乡镇供电所 | 532117三分场分直1公变 | 本级受限 |
| 872 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 三港高家 | 上级受限 |
| 873 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 李荷昌公塘 | 上级受限 |
| 874 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 同西巷门 | 上级受限 |
| 875 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 锹塘曾家 | 上级受限 |
| 876 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 沙坡谈家 | 上级受限 |
| 877 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 大塘廖家 | 上级受限 |
| 878 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 沙南余家 | 上级受限 |
| 879 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 锹塘方家 | 上级受限 |
| 880 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 西游甘家 | 上级受限 |
| 881 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 熊市熊家埠 | 上级受限 |
| 882 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 西游2#变 | 上级受限 |
| 883 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 连塘桥头 | 上级受限 |
| 884 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 梅花马家 | 上级受限 |
| 885 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 中心傲山 | 上级受限 |
| 886 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 仙安颜家变 | 上级受限 |
| 887 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 仙安团山2#变 | 上级受限 |
| 888 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 三港张杨变 | 上级受限 |
| 889 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 刘桂村杨梅台区 | 上级受限 |
| 890 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 朱仑旭家庄台区 | 上级受限 |
| 891 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 车塘村友义台区 | 上级受限 |
| 892 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 游港村下台区 | 上级受限 |
| 893 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 筻口集镇张黄台区 | 上级受限 |
| 894 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 沙坡村烟山台区 | 上级受限 |
| 895 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10KV筻熊线双港郭家台区公用杆变 | 上级受限 |
| 896 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻镇线徐二台区公用杆变 | 上级受限 |
| 897 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻熊线小塘墩上台区 | 上级受限 |
| 898 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻中线锹塘易家庄公用杆变 | 上级受限 |
| 899 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻中线大塘任廖家公用杆变 | 上级受限 |
| 900 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻镇线明星谈家公用杆变 | 上级受限 |
| 901 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10KV筻镇线移山任道园公用杆变 | 上级受限 |
| 902 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10KV筻镇线移山邱李公用杆变 | 上级受限 |
| 903 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10KV筻镇线移山丁家公用杆变 | 上级受限 |
| 904 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻中线沙南大元铺台区公用杆变 | 上级受限 |
| 905 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10KV筻龙线幸福台区 | 上级受限 |
| 906 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻中线沙南村任幸台区 | 上级受限 |
| 907 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻镇线南源油榨坡台区 | 上级受限 |
| 908 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻镇线漆市村陆家台区 | 上级受限 |
| 909 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻镇线漆市村徐家台区 | 上级受限 |
| 910 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻熊线铁塘2#台区 | 上级受限 |
| 911 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻镇线仙安村仙安二屋台区 | 上级受限 |
| 912 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻杨线朱伦村李家台区 | 上级受限 |
| 913 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻杨线朱伦村唐文质台区 | 上级受限 |
| 914 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻龙线筻口小学台区 | 上级受限 |
| 915 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻熊线界岭3台区 | 上级受限 |
| 916 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10KV筻熊线保安姜家条台区 | 上级受限 |
| 917 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻中线四祥村陈家台区 | 上级受限 |
| 918 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻中线克敬任家台区 | 上级受限 |
| 919 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10KV筻熊线小溪彭家台区 | 上级受限 |
| 920 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻熊线三联铁铺台区 | 上级受限 |
| 921 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻杨线中安何家台区 | 上级受限 |
| 922 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻杨线中安阮家台区 | 上级受限 |
| 923 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻中线井塘潘家2#台 | 上级受限 |
| 924 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻镇线罗家变 | 上级受限 |
| 925 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻镇线汤万三台区 | 上级受限 |
| 926 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻熊线西冲西坪台区 | 上级受限 |
| 927 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻熊线西冲北坪台区 | 上级受限 |
| 928 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻镇线移山柳家台区 | 上级受限 |
| 929 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10KV筻熊线邓桥廖坡塘台区 | 上级受限 |
| 930 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 西冲鲁家 | 上级受限 |
| 931 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10KV筻熊线鲁受易家庄台区 | 上级受限 |
| 932 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 中心方家桩 | 上级受限 |
| 933 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 新庄余家变 | 上级受限 |
| 934 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 大元赵家 | 上级受限 |
| 935 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 四强五行变 | 上级受限 |
| 936 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 唐家变 | 上级受限 |
| 937 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 筻中线大元变 | 上级受限 |
| 938 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 双港2台变压器 | 上级受限 |
| 939 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 站用变 | 上级受限 |
| 940 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10KV筻熊线草鞋岭台区 | 上级受限 |
| 941 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 九丰刘家变 | 上级受限 |
| 942 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 四兴付家变 | 上级受限 |
| 943 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10KV筻熊线鲁受大屋台区 | 上级受限 |
| 944 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 郭家变压器 | 上级受限 |
| 945 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 中洲井头屋变 | 上级受限 |
| 946 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 四强变 | 上级受限 |
| 947 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 锹塘变 | 上级受限 |
| 948 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 张门变 | 上级受限 |
| 949 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 和平变 | 上级受限 |
| 950 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 锹塘2#变 | 上级受限 |
| 951 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 山上2台 | 上级受限 |
| 952 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 沙南变 | 上级受限 |
| 953 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 沙南袁家变 | 上级受限 |
| 954 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 同西2#变 | 上级受限 |
| 955 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 仙安2#变 | 上级受限 |
| 956 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 东游向家变 | 上级受限 |
| 957 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 界岭变压器 | 上级受限 |
| 958 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 熊市中学变压器 | 上级受限 |
| 959 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 三联变压器 | 上级受限 |
| 960 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 小塘变压器 | 上级受限 |
| 961 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 铁塘变压器 | 上级受限 |
| 962 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 排头变 | 上级受限 |
| 963 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 中安变 | 上级受限 |
| 964 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 刘本变 | 上级受限 |
| 965 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 克敬变 | 上级受限 |
| 966 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 均安变 | 上级受限 |
| 967 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 刘桂涂家变 | 上级受限 |
| 968 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 移山变 | 上级受限 |
| 969 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 东游张家变 | 上级受限 |
| 970 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 九丰变 | 上级受限 |
| 971 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 西游变 | 上级受限 |
| 972 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 易文超变 | 上级受限 |
| 973 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 南源下变 | 上级受限 |
| 974 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 仙安变 | 上级受限 |
| 975 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 沙坡变 | 上级受限 |
| 976 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10KV筻熊线熊市海家段台区 | 上级受限 |
| 977 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 大柳2变 | 上级受限 |
| 978 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 熊市吴家变 | 上级受限 |
| 979 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10KV筻熊线小溪雷家台区 | 上级受限 |
| 980 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 邓桥变压器 | 上级受限 |
| 981 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 桥头变 | 上级受限 |
| 982 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10KV筻龙线老街三五台区 | 上级受限 |
| 983 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻熊线新塘甘家台区 | 上级受限 |
| 984 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 七市街变 | 上级受限 |
| 985 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 李何变 | 上级受限 |
| 986 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 大元方家变 | 上级受限 |
| 987 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 清潭李家变 | 上级受限 |
| 988 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 辽原2台变压器 | 上级受限 |
| 989 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 聂中变 | 上级受限 |
| 990 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 七市2台 | 上级受限 |
| 991 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 刘桂2台 | 上级受限 |
| 992 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 新庄肖家变 | 上级受限 |
| 993 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 新塘周家变 | 上级受限 |
| 994 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 明星2#变 | 上级受限 |
| 995 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 兴安许家 | 上级受限 |
| 996 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 梅花上台 | 上级受限 |
| 997 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 连塘上变 | 上级受限 |
| 998 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 西冲变压器 | 上级受限 |
| 999 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 新街变 | 上级受限 |
| 1000 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 汤家变 | 上级受限 |
| 1001 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 双港1台变压器 | 上级受限 |
| 1002 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 中湖刘家变 | 上级受限 |
| 1003 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 大堤变 | 上级受限 |
| 1004 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻熊线沙家冲台区 | 上级受限 |
| 1005 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10KV筻熊线小塘李家台区 | 上级受限 |
| 1006 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 桥步易家 | 上级受限 |
| 1007 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 白马塘变 | 上级受限 |
| 1008 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 三港2台 | 上级受限 |
| 1009 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 中心刘家变 | 上级受限 |
| 1010 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 笔架坡内变 | 上级受限 |
| 1011 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 中心2#变 | 上级受限 |
| 1012 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10KV筻熊线咀上组台区 | 上级受限 |
| 1013 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 鲁受变压器 | 上级受限 |
| 1014 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 朱仑1#变 | 上级受限 |
| 1015 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10千伏筻熊线笔架台区 | 上级受限 |
| 1016 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 山上周家变 | 上级受限 |
| 1017 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 中州2台 | 上级受限 |
| 1018 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 刘本2#变 | 上级受限 |
| 1019 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 同西唐家 | 上级受限 |
| 1020 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 西冲猪场变压器 | 上级受限 |
| 1021 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 新庄变 | 上级受限 |
| 1022 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 九丰游家变 | 上级受限 |
| 1023 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 兴安变 | 上级受限 |
| 1024 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 朱仑2#变 | 上级受限 |
| 1025 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 花坪李家变 | 上级受限 |
| 1026 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 筻口许家变 | 上级受限 |
| 1027 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 游港赤山变 | 上级受限 |
| 1028 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 井塘变 | 上级受限 |
| 1029 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 东游变 | 上级受限 |
| 1030 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 杨西变 | 上级受限 |
| 1031 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 花坪变 | 上级受限 |
| 1032 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 大堤2#变 | 上级受限 |
| 1033 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 洲上2#变 | 上级受限 |
| 1034 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 游港3台 | 上级受限 |
| 1035 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 小塘2#变压器 | 上级受限 |
| 1036 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 辽原变压器 | 上级受限 |
| 1037 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 中心黄家变 | 上级受限 |
| 1038 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 同西变 | 上级受限 |
| 1039 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 筻中线唐方家 | 上级受限 |
| 1040 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 西游徐家 | 上级受限 |
| 1041 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 山上变 | 上级受限 |
| 1042 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 桥步刘家 | 上级受限 |
| 1043 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 下屋连变 | 上级受限 |
| 1044 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 团山变 | 上级受限 |
| 1045 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 七市变 | 上级受限 |
| 1046 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 井塘潘家变 | 上级受限 |
| 1047 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 南源毛家变 | 上级受限 |
| 1048 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 花坪陈家 | 上级受限 |
| 1049 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 建头变 | 上级受限 |
| 1050 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 郭家2#变压器 | 上级受限 |
| 1051 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 筻杨线中安石家 | 上级受限 |
| 1052 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 筻中线大塘变 | 上级受限 |
| 1053 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻龙线观音段田里南变 | 上级受限 |
| 1054 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 观音段变 | 上级受限 |
| 1055 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻杨线清潭老屋正变 | 上级受限 |
| 1056 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻镇线邢家台区 | 上级受限 |
| 1057 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻熊线龚罗家台区 | 上级受限 |
| 1058 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻中线中州变 | 上级受限 |
| 1059 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻龙线市场北坪台区 | 上级受限 |
| 1060 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻熊线倪子屋台区 | 上级受限 |
| 1061 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻熊线笔架变 | 上级受限 |
| 1062 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 李荷昌公塘2#台区 | 上级受限 |
| 1063 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻杨线刘本新屋台区 | 上级受限 |
| 1064 | 岳阳县 | 筻口乡镇供电所 | 10kV筻中线同西下街头台区 | 上级受限 |
| 1065 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 墩河村樟树冲台区 | 上级受限 |
| 1066 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 三江隘口村东茅湾台区 | 上级受限 |
| 1067 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 洪源村大唐源公用杆变 | 上级受限 |
| 1068 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 洪源村雄湾公用杆变 | 上级受限 |
| 1069 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 墩河村钟家里公用杆变 | 上级受限 |
| 1070 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 金桥村方庄2#公用杆变 | 上级受限 |
| 1071 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 凤形村江柳屋公用杆变 | 上级受限 |
| 1072 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 落马村敖家公用杆变 | 上级受限 |
| 1073 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 盘石村官茶冲柱上变压器 | 上级受限 |
| 1074 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 盘石吴家公用杆变 | 上级受限 |
| 1075 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 盘石金家冲公用杆变 | 上级受限 |
| 1076 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 落马村落马桥柱上变压器 | 上级受限 |
| 1077 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 官仲村苏家桥柱上变压器 | 上级受限 |
| 1078 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 官仲村新对公用杆变 | 上级受限 |
| 1079 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 仰山村高堪田公用杆变 | 上级受限 |
| 1080 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 仰山村桐树冲公用杆变 | 上级受限 |
| 1081 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 大仙村黄金塘水库公用杆变 | 上级受限 |
| 1082 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 齐心村齐家塝公用杆变 | 上级受限 |
| 1083 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 齐心村丁家屋2#公用杆变 | 上级受限 |
| 1084 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 渡头村窑冲公用杆变 | 上级受限 |
| 1085 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 古仑村郭龙公用杆变 | 上级受限 |
| 1086 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 金桥村祠堂里公用杆变 | 上级受限 |
| 1087 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 金桥村老屋墩公用杆变 | 上级受限 |
| 1088 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 花桥村山脚里公用杆变 | 上级受限 |
| 1089 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 洪源村上金湾公用杆变 | 上级受限 |
| 1090 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 隘口村芦冲公用杆变 | 上级受限 |
| 1091 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 三江镇花桥老桥公用杆变 | 上级受限 |
| 1092 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 白杨村向里公用杆变（朱沙） | 上级受限 |
| 1093 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 白杨村（朱砂）人民塘公用杆变 | 上级受限 |
| 1094 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 白杨村（朱砂）滩头屋公用杆变 | 上级受限 |
| 1095 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 金河村渡头铺2#公用杆变 | 上级受限 |
| 1096 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 洪源洞村张家冲公用杆变 | 上级受限 |
| 1097 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 花桥村大圣冲公用杆变 | 上级受限 |
| 1098 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 仰山村白水塘公用杆变 | 上级受限 |
| 1099 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 东文村伍家冲公用杆变 | 上级受限 |
| 1100 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 渡头村渡头金盆公用杆变 | 上级受限 |
| 1101 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 渡头村渡头屋场公用杆变 | 上级受限 |
| 1102 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 金渡村金渡栗山公用杆变 | 上级受限 |
| 1103 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 花桥村凤形村岭山台区公用杆变 | 上级受限 |
| 1104 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 塅塘葛家里台区柱上变压器 | 上级受限 |
| 1105 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 高家垅台区柱上变压器 | 上级受限 |
| 1106 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 农科东山学校台区柱上变压器 | 上级受限 |
| 1107 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 古仑中学台区柱上变压器 | 上级受限 |
| 1108 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 锻上台区公用杆变 | 上级受限 |
| 1109 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 山脚上台区公用杆变 | 上级受限 |
| 1110 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 梅家台区公用杆变 | 上级受限 |
| 1111 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 桐树塝公用杆变 | 上级受限 |
| 1112 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 西头山公用杆变 | 上级受限 |
| 1113 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 金河河垅公用杆变 | 上级受限 |
| 1114 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 金河白水塘公用杆变 | 上级受限 |
| 1115 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 盘石敬老院公用杆变 | 上级受限 |
| 1116 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 段塘藕塝堰变 | 上级受限 |
| 1117 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 段塘冯李变 | 上级受限 |
| 1118 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 金河渡头铺变 | 上级受限 |
| 1119 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 朱砂湖堪变 | 上级受限 |
| 1120 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 盘石蒋里变 | 上级受限 |
| 1121 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 渡头周冲变 | 上级受限 |
| 1122 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 墩河徐家变 | 上级受限 |
| 1123 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 渡头小学变 | 上级受限 |
| 1124 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 三江凤形村黄沙滩变 | 上级受限 |
| 1125 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 三江凤形村粟子冲变 | 上级受限 |
| 1126 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 塅塘村曾家变 | 上级受限 |
| 1127 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 塅塘大队部变 | 上级受限 |
| 1128 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 渡头郭里变 | 上级受限 |
| 1129 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 金河里山变 | 上级受限 |
| 1130 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 仰山上屋陈变 | 上级受限 |
| 1131 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 盘石村红山台区 | 上级受限 |
| 1132 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 农电站变 | 上级受限 |
| 1133 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 古仑大冲变 | 上级受限 |
| 1134 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 农科胡塅变 | 上级受限 |
| 1135 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 金河小学变 | 上级受限 |
| 1136 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 陈桥变 | 上级受限 |
| 1137 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 花桥新街变 | 上级受限 |
| 1138 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 古仑砖厂变2# | 上级受限 |
| 1139 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 团堪变 | 上级受限 |
| 1140 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 何段变 | 上级受限 |
| 1141 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 古仑北街变 | 上级受限 |
| 1142 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 老屋昌变 | 上级受限 |
| 1143 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 三京里变 | 上级受限 |
| 1144 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 墩河村陈邓变 | 上级受限 |
| 1145 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 梅里变 | 上级受限 |
| 1146 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 古仑南街变 | 上级受限 |
| 1147 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 刘思桥变 | 上级受限 |
| 1148 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 丁家屋变 | 上级受限 |
| 1149 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 大许屋变 | 上级受限 |
| 1150 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 大仙村许家变 | 上级受限 |
| 1151 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 金湾变 | 上级受限 |
| 1152 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 墩河大队部变 | 上级受限 |
| 1153 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 三江十全村井湾变 | 上级受限 |
| 1154 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 南贝变 | 上级受限 |
| 1155 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 农科东山里变 | 上级受限 |
| 1156 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 三江农机厂变 | 上级受限 |
| 1157 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 杨树桥变 | 上级受限 |
| 1158 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 东培变 | 上级受限 |
| 1159 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 徐家屋变 | 上级受限 |
| 1160 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 花桥村变 | 上级受限 |
| 1161 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 付里变 | 上级受限 |
| 1162 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 谭家坳变 | 上级受限 |
| 1163 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 中学变 | 上级受限 |
| 1164 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 苏林变 | 上级受限 |
| 1165 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 窑湾变 | 上级受限 |
| 1166 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 古塘湾变 | 上级受限 |
| 1167 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 齐心大队部变 | 上级受限 |
| 1168 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 方庄变 | 上级受限 |
| 1169 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 十全桥变 | 上级受限 |
| 1170 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 伍冲变 | 上级受限 |
| 1171 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 湘平黄花堰变 | 上级受限 |
| 1172 | 汨罗市 | 大荆供电所 | 古仑村学校变 | 上级受限 |
| 1173 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 歧沙街变 | 上级受限 |
| 1174 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 花桥村竹屋街变 | 上级受限 |
| 1175 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 盘石茶地坡变 | 上级受限 |
| 1176 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 白马水库变 | 上级受限 |
| 1177 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 仰山茶场变 | 上级受限 |
| 1178 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 十全村三江口变 | 上级受限 |
| 1179 | 汨罗市 | 大荆供电所 | 背老屋变 | 上级受限 |
| 1180 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 仰山棉花园变 | 上级受限 |
| 1181 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 元塅变 | 上级受限 |
| 1182 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 步行街变 | 上级受限 |
| 1183 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 观音捻变 | 上级受限 |
| 1184 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 肉食站台区 | 上级受限 |
| 1185 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 新增田段台区 | 上级受限 |
| 1186 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 剑滩庙台区 | 上级受限 |
| 1187 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 彭家湾公用杆变 | 上级受限 |
| 1188 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 方秀塘台区 | 上级受限 |
| 1189 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 天子台区 | 上级受限 |
| 1190 | 汨罗市 | 大荆乡镇供电所 | 仰山邹里#2台区 | 上级受限 |
| 1191 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 西长村茨塘朱 | 上级受限 |
| 1192 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 建行村符家组台区 | 上级受限 |
| 1193 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 石板村袁李组 | 上级受限 |
| 1194 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 白米大乾屋 | 上级受限 |
| 1195 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 双石茶房 | 上级受限 |
| 1196 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 唐山毛家台区 | 上级受限 |
| 1197 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 达仁南冲坳 | 上级受限 |
| 1198 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 常公村板桥台区 | 上级受限 |
| 1199 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 川山村部变 | 上级受限 |
| 1200 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 唐山村谭家台区 | 上级受限 |
| 1201 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 双桥村毛栗台区 | 上级受限 |
| 1202 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 高冲村桐梓坡台区 | 上级受限 |
| 1203 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 邓家村黄泥塘台区 | 上级受限 |
| 1204 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 关北村洪家台区 | 上级受限 |
| 1205 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 越江村沙湾台区 | 上级受限 |
| 1206 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 白米村甘杨台区 | 上级受限 |
| 1207 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 白水江南电排 | 上级受限 |
| 1208 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 邓家村戴门易台区 | 上级受限 |
| 1209 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 邓家村钟家台区 | 上级受限 |
| 1210 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 万家村甘山坳公用杆变 | 上级受限 |
| 1211 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 万家村坝上屋2#公用杆变 | 上级受限 |
| 1212 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 金井村寺冲公用杆变 | 上级受限 |
| 1213 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 川山集镇西街南公用杆变 | 上级受限 |
| 1214 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 白米村沙林头公用杆变 | 上级受限 |
| 1215 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 白米村高田公用杆变 | 上级受限 |
| 1216 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 白米集镇公用杆变 | 上级受限 |
| 1217 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 关北村黄家屋公用杆变 | 上级受限 |
| 1218 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 高冲村谢家公用杆变 | 上级受限 |
| 1219 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 高冲村林场公用杆变 | 上级受限 |
| 1220 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 关北村三八公用杆变 | 上级受限 |
| 1221 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 毛岭村周上组公用杆变 | 上级受限 |
| 1222 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 闵家新增柱上变压器 | 上级受限 |
| 1223 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 高华球园柱上变压器 | 上级受限 |
| 1224 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 沙河村安置区柱上变压器 | 上级受限 |
| 1225 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 联山村红卫台区 | 上级受限 |
| 1226 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 联山村三门柱上变压器 | 上级受限 |
| 1227 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 关北村新屋组柱上变压器 | 上级受限 |
| 1228 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 闵家村部柱上变压器 | 上级受限 |
| 1229 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 毛岭村双江 | 上级受限 |
| 1230 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 川山村光伏发电 | 上级受限 |
| 1231 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 群玉村吴家 | 上级受限 |
| 1232 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 王家坪村马家祠堂柱上变压器 | 上级受限 |
| 1233 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 川山村驼背树台区 | 上级受限 |
| 1234 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 湖毕村咀上吴公用杆变 | 上级受限 |
| 1235 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 川山集镇西街安置区 | 上级受限 |
| 1236 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 燕塘安置区公用杆变压器 | 上级受限 |
| 1237 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 永安村光伏发电公用杆变压器 | 上级受限 |
| 1238 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 群玉村光伏发电 | 上级受限 |
| 1239 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 清泉田屋公用杆变 | 上级受限 |
| 1240 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 毛岭村毛岭组= | 上级受限 |
| 1241 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 西长村托塘柱上变压器 | 上级受限 |
| 1242 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 行建坝湾台区 | 上级受限 |
| 1243 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 闵家村茶场台区 | 上级受限 |
| 1244 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 邓家村龙塘湾台区 | 上级受限 |
| 1245 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 藕花蒋家组台区 | 上级受限 |
| 1246 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 白水楚家台区 | 上级受限 |
| 1247 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 越江村井湾台区 | 上级受限 |
| 1248 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 天井石板台区 | 上级受限 |
| 1249 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 金华村学校台区 | 上级受限 |
| 1250 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 高坊中学台区 | 上级受限 |
| 1251 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 高华村曹公塘台区 | 上级受限 |
| 1252 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 西长村华中七眼塘台区 | 上级受限 |
| 1253 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 大塘村黄泥冲台区 | 上级受限 |
| 1254 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 大塘村塘角台区 | 上级受限 |
| 1255 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 燕塘村公路台区 | 上级受限 |
| 1256 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 金华村吴家组台区 | 上级受限 |
| 1257 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 大华村学堂台区 | 上级受限 |
| 1258 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 川西村大禾西台区 | 上级受限 |
| 1259 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 藕花村胡家台区 | 上级受限 |
| 1260 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 周坊村塘湾台区 | 上级受限 |
| 1261 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 高坊西街听元变 | 上级受限 |
| 1262 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 西长村坳上李台区 | 上级受限 |
| 1263 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 白水村学校台区 | 上级受限 |
| 1264 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 白水集镇吴大塘台区 | 上级受限 |
| 1265 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 三姊村三姊桥台区 | 上级受限 |
| 1266 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 盐井村大塘何 | 上级受限 |
| 1267 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 石桥村大路组台区 | 上级受限 |
| 1268 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 石皮村彭家坳台区 | 上级受限 |
| 1269 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 白水集镇大元里台区 | 上级受限 |
| 1270 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 王家坪村李家垅台区 | 上级受限 |
| 1271 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 西长彭家园变 | 上级受限 |
| 1272 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 越江村佘家台区 | 上级受限 |
| 1273 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 万林村坝上杨台区 | 上级受限 |
| 1274 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 六丰二桥台区 | 上级受限 |
| 1275 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 陈家槽坊台区 | 上级受限 |
| 1276 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 枫树组台区 | 上级受限 |
| 1277 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 芭蕉何家坳柱上变压器 | 上级受限 |
| 1278 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 芭蕉村三角洲台区 | 上级受限 |
| 1279 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 芭蕉村背里组公用杆变 | 上级受限 |
| 1280 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 高冲村草塘组公用杆变 | 上级受限 |
| 1281 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 六丰村道贯冲公用杆变 | 上级受限 |
| 1282 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 白毛线曾家老屋公用杆变 | 上级受限 |
| 1283 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 新梅林花园公用杆变 | 上级受限 |
| 1284 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 天井山村龙家坳公用杆变 | 上级受限 |
| 1285 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 万林村雷家山公用杆变 | 上级受限 |
| 1286 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 越江村竹山2#公用杆变 | 上级受限 |
| 1287 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 行建雷家冲 | 上级受限 |
| 1288 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 毛岭村下湾台区 | 上级受限 |
| 1289 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 藕花村邓家冲 | 上级受限 |
| 1290 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 行建坝上屋 | 上级受限 |
| 1291 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 群玉村新屋变 | 上级受限 |
| 1292 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 杨桥村枫树塘变 | 上级受限 |
| 1293 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 清泉左家公用杆变 | 上级受限 |
| 1294 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 船山村童家变 | 上级受限 |
| 1295 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 竹山配变 | 上级受限 |
| 1296 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 华中王山头台区 | 上级受限 |
| 1297 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 金华村下台变压器 | 上级受限 |
| 1298 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 越江渔塘台区 | 上级受限 |
| 1299 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 白米大井湾台区 | 上级受限 |
| 1300 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 群玉村胥家山台区 | 上级受限 |
| 1301 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 白水回山庙台区 | 上级受限 |
| 1302 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 唐山袁家塘 | 上级受限 |
| 1303 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 王家坪村易家冲台区 | 上级受限 |
| 1304 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 群玉村塘湾台区 | 上级受限 |
| 1305 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 白水村钟家坪台区 | 上级受限 |
| 1306 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 邓家茶场台区 | 上级受限 |
| 1307 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 玉麓学堂台区 | 上级受限 |
| 1308 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 玉麓中台配变 | 上级受限 |
| 1309 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 石桥村青草塘变 | 上级受限 |
| 1310 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 梅林梅林江台区 | 上级受限 |
| 1311 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 白米村田中间台区 | 上级受限 |
| 1312 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 白水老汽车站台区 | 上级受限 |
| 1313 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 天井龚家湾台区 | 上级受限 |
| 1314 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 白水铁路西 | 上级受限 |
| 1315 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 藕花邹家冲台区 | 上级受限 |
| 1316 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 白水九牛龙变 | 上级受限 |
| 1317 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 西长村杨雀台区 | 上级受限 |
| 1318 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 原种场场内 | 上级受限 |
| 1319 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 王家坪茶场台区 | 上级受限 |
| 1320 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 双桥落马桥台区 | 上级受限 |
| 1321 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 梅林竹山刘台区 | 上级受限 |
| 1322 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 金华椅子坡台区 | 上级受限 |
| 1323 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 越江巢公塘台区 | 上级受限 |
| 1324 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 白水中心水产 | 上级受限 |
| 1325 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 西北泥家江公用杆变 | 上级受限 |
| 1326 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 大塘宋家台区 | 上级受限 |
| 1327 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 高方西街南1变 | 上级受限 |
| 1328 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 达仁村刘家咀 | 上级受限 |
| 1329 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 船山村曾桥变 | 上级受限 |
| 1330 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 六丰南台区 | 上级受限 |
| 1331 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 白水信用社变 | 上级受限 |
| 1332 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 白水中心粮站台区 | 上级受限 |
| 1333 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 白水仪表厂变 | 上级受限 |
| 1334 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 常公大路变 | 上级受限 |
| 1335 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 双桥村五门陈台区 | 上级受限 |
| 1336 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 群裕学校 | 上级受限 |
| 1337 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 邓家水库台区 | 上级受限 |
| 1338 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 唐山何家坪变 | 上级受限 |
| 1339 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 高华村高华冲变 | 上级受限 |
| 1340 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 白水站前变台区 | 上级受限 |
| 1341 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 盐井2#台区 | 上级受限 |
| 1342 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 船山村吴家湾变 | 上级受限 |
| 1343 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 川山水泵厂台区 | 上级受限 |
| 1344 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 永丰村罗家洞 | 上级受限 |
| 1345 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 新华村白柳湾台区 | 上级受限 |
| 1346 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 盐井村金塘湾公用杆变 | 上级受限 |
| 1347 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 仁里村马鞍变 | 上级受限 |
| 1348 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 石皮大队部台区 | 上级受限 |
| 1349 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 石皮茶场台区 | 上级受限 |
| 1350 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 川山石牛冲台区 | 上级受限 |
| 1351 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 双石梅树谭台区 | 上级受限 |
| 1352 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 大华吴戴湾台区 | 上级受限 |
| 1353 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 华中杨家段台区 | 上级受限 |
| 1354 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 石皮荷塘冲台区 | 上级受限 |
| 1355 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 清明大队部台区 | 上级受限 |
| 1356 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 毛岭村涡风坳 | 上级受限 |
| 1357 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 金华中台 | 上级受限 |
| 1358 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 金华大塘台区 | 上级受限 |
| 1359 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 石桥周家山台区 | 上级受限 |
| 1360 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 常公马家变 | 上级受限 |
| 1361 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 泥鱼嘴台区 | 上级受限 |
| 1362 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 城墙下台 | 上级受限 |
| 1363 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 联山村桥上屋台区 | 上级受限 |
| 1364 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 周坊村罗家山变 | 上级受限 |
| 1365 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 清泉黎家公用杆变 | 上级受限 |
| 1366 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 仁里村红旗变 | 上级受限 |
| 1367 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 石皮黄家桥公用杆变 | 上级受限 |
| 1368 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 湖鼻岭脚吴公用杆变 | 上级受限 |
| 1369 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 建新村何家冲台区 | 上级受限 |
| 1370 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 建新团山垅台区 | 上级受限 |
| 1371 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 大华山脚里台区 | 上级受限 |
| 1372 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 万家中门台区 | 上级受限 |
| 1373 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 城墙上台 | 上级受限 |
| 1374 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 凤形村花门楼 | 上级受限 |
| 1375 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 湖鼻上台公用杆变 | 上级受限 |
| 1376 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 西长白家段台区 | 上级受限 |
| 1377 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 高方西街南2变 | 上级受限 |
| 1378 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 城墙龚家台区 | 上级受限 |
| 1379 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 金井方田湾公用杆变 | 上级受限 |
| 1380 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 西北学校公用杆变 | 上级受限 |
| 1381 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 西北丰云公用杆变 | 上级受限 |
| 1382 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 万家团结台区 | 上级受限 |
| 1383 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 群裕村后花台区 | 上级受限 |
| 1384 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 大华红旗变 | 上级受限 |
| 1385 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 周坊村曾家变 | 上级受限 |
| 1386 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 白米村学校台区 | 上级受限 |
| 1387 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 白水集镇火车站变 | 上级受限 |
| 1388 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 清明高门屋台区 | 上级受限 |
| 1389 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 行建工厂台区 | 上级受限 |
| 1390 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 关北村杨家垅台区 | 上级受限 |
| 1391 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 高方西街北变 | 上级受限 |
| 1392 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 石云村石云学校台区 | 上级受限 |
| 1393 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 藕花祠堂坪台区 | 上级受限 |
| 1394 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 西长茶场台区 | 上级受限 |
| 1395 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 石云村踏水桥台区 | 上级受限 |
| 1396 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 燕塘电站变 | 上级受限 |
| 1397 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 白水养路工班变 | 上级受限 |
| 1398 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 凤形大队部 | 上级受限 |
| 1399 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 天井对门山变 | 上级受限 |
| 1400 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 川山政府变 | 上级受限 |
| 1401 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 川山西街国土所 | 上级受限 |
| 1402 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 湖鼻黄家公用杆变 | 上级受限 |
| 1403 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 金井电排台区 | 上级受限 |
| 1404 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 越江村团塘台区 | 上级受限 |
| 1405 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 高冲工厂台区 | 上级受限 |
| 1406 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 松阳村松阳变 | 上级受限 |
| 1407 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 西北村江波塘台区 | 上级受限 |
| 1408 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 芭蕉上台变 | 上级受限 |
| 1409 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 芭蕉下台变 | 上级受限 |
| 1410 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 盐井1#台区 | 上级受限 |
| 1411 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 天井新增变 | 上级受限 |
| 1412 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 玉六村玉六片 | 上级受限 |
| 1413 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 大塘官塘坡台区 | 上级受限 |
| 1414 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 天井砖厂变 | 上级受限 |
| 1415 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 石板村石板神台区 | 上级受限 |
| 1416 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 金井茶场台区 | 上级受限 |
| 1417 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 高华村大队部变 | 上级受限 |
| 1418 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 凤形村七石岩变 | 上级受限 |
| 1419 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 芭蕉安塘变 | 上级受限 |
| 1420 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 文熙食品厂 | 上级受限 |
| 1421 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 王家坪村落塘组 | 上级受限 |
| 1422 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 群玉石头路上 | 上级受限 |
| 1423 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 川山村宋家台区 | 上级受限 |
| 1424 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 西街菜市场公用杆变 | 上级受限 |
| 1425 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 大塘何家组柱上公用杆变 | 上级受限 |
| 1426 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 大塘左家屋柱上公用杆变 | 上级受限 |
| 1427 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 沙河塘冲变 | 上级受限 |
| 1428 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 越江桥湾组变 | 上级受限 |
| 1429 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 石板村曹家 | 上级受限 |
| 1430 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 唐山梅家冲台区 | 上级受限 |
| 1431 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 群玉塘湾2#台区 | 上级受限 |
| 1432 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 高冲下屋台区 | 上级受限 |
| 1433 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 石板坡2#台区柱上变压器 | 上级受限 |
| 1434 | 汨罗市 | 川山坪乡镇供电所 | 杨柳柱上变压器 | 上级受限 |
| 1435 | 汨罗市 | 汨罗乡镇供电所 | 大同村枫树塘公用杆变 | 上级受限 |
| 1436 | 汨罗市 | 汨罗乡镇供电所 | 于临旧屋变 | 上级受限 |
| 1437 | 汨罗市 | 汨罗乡镇供电所 | 柴公塘变 | 上级受限 |
| 1438 | 汨罗市 | 汨罗乡镇供电所 | 古培下荷塘变 | 上级受限 |
| 1439 | 汨罗市 | 汨罗乡镇供电所 | 大同村大同西片变 | 上级受限 |
| 1440 | 汨罗市 | 汨罗乡镇供电所 | 古培村机埠变 | 上级受限 |
| 1441 | 汨罗市 | 汨罗乡镇供电所 | 古培供销社 | 上级受限 |
| 1442 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 五星村4组台区 | 上级受限 |
| 1443 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 双华村学校（前）台区 | 上级受限 |
| 1444 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 莲荷1组台区 | 上级受限 |
| 1445 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 青泥水产队台区 | 上级受限 |
| 1446 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 德兴二组台区 | 上级受限 |
| 1447 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 双湖村8组台区 | 上级受限 |
| 1448 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 夹州10组台区 | 上级受限 |
| 1449 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 东港合同村9组台区 | 上级受限 |
| 1450 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 高湖村学校台区 | 上级受限 |
| 1451 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 芦花村周刚旁台区 | 上级受限 |
| 1452 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 青岭胡家围2组变 | 上级受限 |
| 1453 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 荆干村谢家山台区 | 上级受限 |
| 1454 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 新河2、3组台区 | 上级受限 |
| 1455 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 仁寿村7、8组变 | 上级受限 |
| 1456 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 潭湖村9组变 | 上级受限 |
| 1457 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 羊谷村（学府旁)台区 | 上级受限 |
| 1458 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 合兴庙湾台区 | 上级受限 |
| 1459 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 合兴杨家湾台区 | 上级受限 |
| 1460 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 合兴中湖台区 | 上级受限 |
| 1461 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 老港九组台区 | 上级受限 |
| 1462 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 新河陈家砠台区 | 上级受限 |
| 1463 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 响铃金龙台区 | 上级受限 |
| 1464 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 窑头三心台区 | 上级受限 |
| 1465 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 金沙陈家坟台区 | 上级受限 |
| 1466 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 岭北长湖学校 | 上级受限 |
| 1467 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 围坚大石港子变 | 上级受限 |
| 1468 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 合兴13组 | 上级受限 |
| 1469 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 白沙鼻湖台区 | 上级受限 |
| 1470 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 上仓3组台区 | 上级受限 |
| 1471 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 白沙村腐肥厂台区 | 上级受限 |
| 1472 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 上仓四组台区 | 上级受限 |
| 1473 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 沙田南变 | 上级受限 |
| 1474 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 沙田新建台区 | 上级受限 |
| 1475 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 沙田中变 | 上级受限 |
| 1476 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 农科一台区 | 上级受限 |
| 1477 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 兴合刘家湾台区 | 上级受限 |
| 1478 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 文洲矮岭台区 | 上级受限 |
| 1479 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 伏家3组台区 | 上级受限 |
| 1480 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 新河六组 | 上级受限 |
| 1481 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 永兴十组台区 | 上级受限 |
| 1482 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 伏家杨变 | 上级受限 |
| 1483 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 杨柳学校台区 | 上级受限 |
| 1484 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 窑头金明台区 | 上级受限 |
| 1485 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 沙田北变 | 上级受限 |
| 1486 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 窑头大队部台区 | 上级受限 |
| 1487 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 乔头变(配变） | 上级受限 |
| 1488 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 双华村9组（新增）台区 | 上级受限 |
| 1489 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 五星六组台区 | 上级受限 |
| 1490 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 合同14组变 | 上级受限 |
| 1491 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 杨柳村7组变 | 上级受限 |
| 1492 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 白沙村8组变 | 上级受限 |
| 1493 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 武洲村3组变 | 上级受限 |
| 1494 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 东昌村4组变 | 上级受限 |
| 1495 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 樟湖村上游组变 | 上级受限 |
| 1496 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 新塘一组台区 | 上级受限 |
| 1497 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 谭湖二组台区 | 上级受限 |
| 1498 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 老港学校台区 | 上级受限 |
| 1499 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 东港集镇变 | 上级受限 |
| 1500 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 大岭村3组台区 | 上级受限 |
| 1501 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 双湖村10组变 | 上级受限 |
| 1502 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 永兴村刘志良旁台区 | 上级受限 |
| 1503 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 大龙村学校旁台区 | 上级受限 |
| 1504 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 莲荷村7组台区 | 上级受限 |
| 1505 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 新塘七路桥旁台区 | 上级受限 |
| 1506 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 荆干村1组台区 | 上级受限 |
| 1507 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 五星2组变 | 上级受限 |
| 1508 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 竹山兴旺变 | 上级受限 |
| 1509 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 羊谷村2组变 | 上级受限 |
| 1510 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 羊谷村11组变 | 上级受限 |
| 1511 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 兴合村学校旁台区 | 上级受限 |
| 1512 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 柏林村7组台区 | 上级受限 |
| 1513 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 仁义村6组变 | 上级受限 |
| 1514 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 鼻湖渔场1号台区 | 上级受限 |
| 1515 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 鼻湖渔场2号台区 | 上级受限 |
| 1516 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 高湖村8组变 | 上级受限 |
| 1517 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 仁寿6组变 | 上级受限 |
| 1518 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 仁寿1组变 | 上级受限 |
| 1519 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 金沙8组变 | 上级受限 |
| 1520 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 永兴4组变 | 上级受限 |
| 1521 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 永兴8组变 | 上级受限 |
| 1522 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 沙田新民组台区 | 上级受限 |
| 1523 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 楠木11组台区 | 上级受限 |
| 1524 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 鼻湖渔场4变 | 上级受限 |
| 1525 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 老港4组台区 | 上级受限 |
| 1526 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 老港1组台区 | 上级受限 |
| 1527 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 围坚9组 | 上级受限 |
| 1528 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 围坚2组 | 上级受限 |
| 1529 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 茶湖潭集镇社区（仁义） | 上级受限 |
| 1530 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 高湖1组 | 上级受限 |
| 1531 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 青泥12组 | 上级受限 |
| 1532 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 合同11组 | 上级受限 |
| 1533 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 大友3组 | 上级受限 |
| 1534 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 永兴12组 | 上级受限 |
| 1535 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 芦花村6组 | 上级受限 |
| 1536 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 新塘2组 | 上级受限 |
| 1537 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 莲荷15组 | 上级受限 |
| 1538 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 楠木15组 | 上级受限 |
| 1539 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 楠木10组 | 上级受限 |
| 1540 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 围坚6组 | 上级受限 |
| 1541 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 芦花11组 | 上级受限 |
| 1542 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 大龙10组 | 上级受限 |
| 1543 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 仁寿农旁2#台区 | 上级受限 |
| 1544 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 农科一组台区 | 上级受限 |
| 1545 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 新塘5组 | 上级受限 |
| 1546 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 夹洲4组 | 上级受限 |
| 1547 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 双湖1组 | 上级受限 |
| 1548 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 伏家1队 | 上级受限 |
| 1549 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 樟湖干劲台区 | 上级受限 |
| 1550 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 杨柳三组台区 | 上级受限 |
| 1551 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 楠木一组台区 | 上级受限 |
| 1552 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 夹洲八组台区（小河池) | 上级受限 |
| 1553 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 大岭一组台区 | 上级受限 |
| 1554 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 柏林九组台区 | 上级受限 |
| 1555 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 合同6组台区 | 上级受限 |
| 1556 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 文洲二组台区 | 上级受限 |
| 1557 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 德兴六组台区 | 上级受限 |
| 1558 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 莲荷十组台区 | 上级受限 |
| 1559 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 兴合四组台区 | 上级受限 |
| 1560 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 老港范家湾#2台区 | 上级受限 |
| 1561 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 荆干一机#2台区 | 上级受限 |
| 1562 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 上仓6组台区 | 上级受限 |
| 1563 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 老港村13组台区 | 上级受限 |
| 1564 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 老港5组台区 | 上级受限 |
| 1565 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 兴合渔场#1台区 | 上级受限 |
| 1566 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 合兴六组台区 | 上级受限 |
| 1567 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 围坚村4组变 | 上级受限 |
| 1568 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 伏家村9组变 | 上级受限 |
| 1569 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 仁寿水产20组变 | 上级受限 |
| 1570 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 青岭7组变 | 上级受限 |
| 1571 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 大岭6组变 | 上级受限 |
| 1572 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 芦花9组变 | 上级受限 |
| 1573 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 农科五组变 | 上级受限 |
| 1574 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 东港上仓（机埠旁）台区 | 上级受限 |
| 1575 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 大龙12组变（7组旁） | 上级受限 |
| 1576 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 兴合石基岭#02 | 上级受限 |
| 1577 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 大荆学校台区 | 上级受限 |
| 1578 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 新民6组台区 | 上级受限 |
| 1579 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 双合11组变 | 上级受限 |
| 1580 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 文洲6组台区 | 上级受限 |
| 1581 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 东港永兴6组台区 | 上级受限 |
| 1582 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 双华20组台区 | 上级受限 |
| 1583 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 莲荷13组台区 | 上级受限 |
| 1584 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 双华村7组台区 | 上级受限 |
| 1585 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 新河10组台区 | 上级受限 |
| 1586 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 响铃合龙台区 | 上级受限 |
| 1587 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 仁义四组台区 | 上级受限 |
| 1588 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 仁义五组台区 | 上级受限 |
| 1589 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 双湖村大电排台区 | 上级受限 |
| 1590 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 羊谷8组台区 | 上级受限 |
| 1591 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 文洲五组台区 | 上级受限 |
| 1592 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 白沙月湖台区 | 上级受限 |
| 1593 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 芦花1组台区 | 上级受限 |
| 1594 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 芦花四组台区 | 上级受限 |
| 1595 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 永兴9组台区 | 上级受限 |
| 1596 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 新民村三台区 | 上级受限 |
| 1597 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 青泥一组台区 | 上级受限 |
| 1598 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 东港乡柏林二机台区 | 上级受限 |
| 1599 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 东港乡五星村台区 | 上级受限 |
| 1600 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 德兴四亩坝南台区 | 上级受限 |
| 1601 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 柳江四组台区 | 上级受限 |
| 1602 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 农科村学校台区 | 上级受限 |
| 1603 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 楠木四组台区 | 上级受限 |
| 1604 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 茶湖潭南山行台区 | 上级受限 |
| 1605 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 茶湖潭南山行2台区 | 上级受限 |
| 1606 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 荆干十二组台区 | 上级受限 |
| 1607 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 月塘仓库变 | 上级受限 |
| 1608 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 大荆一组台区 | 上级受限 |
| 1609 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 长湖村长机台区 | 上级受限 |
| 1610 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 伏家村七队台区 | 上级受限 |
| 1611 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 楠木十二组台区 | 上级受限 |
| 1612 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 青岭青竹湖变 | 上级受限 |
| 1613 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 文洲四组台区 | 上级受限 |
| 1614 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 樟湖村先锋变 | 上级受限 |
| 1615 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 窑头蛇塘台区 | 上级受限 |
| 1616 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 莲荷桔园变 | 上级受限 |
| 1617 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 柏林五组台区 | 上级受限 |
| 1618 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 东港合兴村杨家湾2台区 | 上级受限 |
| 1619 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 德兴五组台区 | 上级受限 |
| 1620 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 德兴八组台区 | 上级受限 |
| 1621 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 白沙三组台区 | 上级受限 |
| 1622 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 兴合黄泥堪台区 | 上级受限 |
| 1623 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 仁义三组台区 | 上级受限 |
| 1624 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 高湖岭台区 | 上级受限 |
| 1625 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 大岭杨山湖台区 | 上级受限 |
| 1626 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 德兴下堵坝台区 | 上级受限 |
| 1627 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 新塘北变 | 上级受限 |
| 1628 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 竹山长劲湖台区 | 上级受限 |
| 1629 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 茶湖潭老街台区 | 上级受限 |
| 1630 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 文洲黄祠塘#2台区 | 上级受限 |
| 1631 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 青泥九组台区 | 上级受限 |
| 1632 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 东昌3组台区 | 上级受限 |
| 1633 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 东港乡大友二机台区 | 上级受限 |
| 1634 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 新民村二台区7队 | 上级受限 |
| 1635 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 荆干村老学校旁台区 | 上级受限 |
| 1636 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 新民一组台区 | 上级受限 |
| 1637 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 新河8组台区 | 上级受限 |
| 1638 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 双华十九组台区 | 上级受限 |
| 1639 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 双华六组台区 | 上级受限 |
| 1640 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 杨柳1组 | 上级受限 |
| 1641 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 高湖3组北台区 | 上级受限 |
| 1642 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 上仓1组台区 | 上级受限 |
| 1643 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 响铃回乔台区 | 上级受限 |
| 1644 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 杨柳村2台区 | 上级受限 |
| 1645 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 窑头和平变 | 上级受限 |
| 1646 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 青岭一组台区 | 上级受限 |
| 1647 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 合同8组台区 | 上级受限 |
| 1648 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 青泥六组台区 | 上级受限 |
| 1649 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 柳江村三台区 | 上级受限 |
| 1650 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 楠木六组台区 | 上级受限 |
| 1651 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 大荆3队台区 | 上级受限 |
| 1652 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 潭湖五组台区 | 上级受限 |
| 1653 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 双华九组新增#2 | 上级受限 |
| 1654 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 双华新闸1台区 | 上级受限 |
| 1655 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 竹山大队部台区 | 上级受限 |
| 1656 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 大友十组台区 | 上级受限 |
| 1657 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 集镇寺塘台区 | 上级受限 |
| 1658 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 羊谷十组台区 | 上级受限 |
| 1659 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 长湖十组台区 | 上级受限 |
| 1660 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 新塘七组台区 | 上级受限 |
| 1661 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 楠木三组台区 | 上级受限 |
| 1662 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 新塘南变 | 上级受限 |
| 1663 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 大龙9组台区 | 上级受限 |
| 1664 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 大友8组台区 | 上级受限 |
| 1665 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 青泥八组台区 | 上级受限 |
| 1666 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 沙田新华台区 | 上级受限 |
| 1667 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 合同18组台区 | 上级受限 |
| 1668 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 柏林3组台区 | 上级受限 |
| 1669 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 金沙学校台区 | 上级受限 |
| 1670 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 德兴四亩坝北台区 | 上级受限 |
| 1671 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 潭湖3组变 | 上级受限 |
| 1672 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 围坚5队变 | 上级受限 |
| 1673 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 双合14队台区 | 上级受限 |
| 1674 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 兴合三组台区 | 上级受限 |
| 1675 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 中学旁集镇变 | 上级受限 |
| 1676 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 白沙七组台区 | 上级受限 |
| 1677 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 柳江村六台区 | 上级受限 |
| 1678 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 双合长湖套台区 | 上级受限 |
| 1679 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 青岭老机埠台区 | 上级受限 |
| 1680 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 东港乡双湖村白干渠台区 | 上级受限 |
| 1681 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 高湖彭家塘台区 | 上级受限 |
| 1682 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 金沙黄家塘台区 | 上级受限 |
| 1683 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 合同村4组台区 | 上级受限 |
| 1684 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 响岭光明变 | 上级受限 |
| 1685 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 莲荷11组台区 | 上级受限 |
| 1686 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 老港10组变 | 上级受限 |
| 1687 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 五星八组台区 | 上级受限 |
| 1688 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 兴合陈家湾台区 | 上级受限 |
| 1689 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 围坚一组台区 | 上级受限 |
| 1690 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 羊谷一组台区 | 上级受限 |
| 1691 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 新河2组#2台区 | 上级受限 |
| 1692 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 竹山合意台区 | 上级受限 |
| 1693 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 农科二台区 | 上级受限 |
| 1694 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 楠木学校台区 | 上级受限 |
| 1695 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 东港合兴村徐家塘台区 | 上级受限 |
| 1696 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 高湖村台区 | 上级受限 |
| 1697 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 文洲一组台区 | 上级受限 |
| 1698 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 青泥3组台区 | 上级受限 |
| 1699 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 大龙二组台区 | 上级受限 |
| 1700 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 竹山学校台区 | 上级受限 |
| 1701 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 芦花八组台区 | 上级受限 |
| 1702 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 莲荷羊谷变 | 上级受限 |
| 1703 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 武洲4组台区 | 上级受限 |
| 1704 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 羊谷五组台区 | 上级受限 |
| 1705 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 樟湖村大队部变 | 上级受限 |
| 1706 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 双华猪场台区 | 上级受限 |
| 1707 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 沙田和平组台区 | 上级受限 |
| 1708 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 大岭上台区 | 上级受限 |
| 1709 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 夹洲上堵坝台区 | 上级受限 |
| 1710 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 躲风站变 | 上级受限 |
| 1711 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 青岭胡家围变 | 上级受限 |
| 1712 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 长湖三组台区 | 上级受限 |
| 1713 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 大龙五组台区 | 上级受限 |
| 1714 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 大龙麻雀窝台区 | 上级受限 |
| 1715 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 莲荷三组台区 | 上级受限 |
| 1716 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 大龙七组台区 | 上级受限 |
| 1717 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 樟湖兴合台区 | 上级受限 |
| 1718 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 樟湖友爱台区 | 上级受限 |
| 1719 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 围坚十组台区 | 上级受限 |
| 1720 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 柳江四队7台区 | 上级受限 |
| 1721 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 夹洲9组台区 | 上级受限 |
| 1722 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 武洲6组台区 | 上级受限 |
| 1723 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 响铃主变 | 上级受限 |
| 1724 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 新河学校南台区 | 上级受限 |
| 1725 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 杨柳2组台区 | 上级受限 |
| 1726 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 青岭大坟坪台区 | 上级受限 |
| 1727 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 文洲三组台区 | 上级受限 |
| 1728 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 青岭八组台区 | 上级受限 |
| 1729 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 东昌村9组台区 | 上级受限 |
| 1730 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 大岭三叉桥台区 | 上级受限 |
| 1731 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 青岭四组台区 | 上级受限 |
| 1732 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 窑头村（多书记前）台区 | 上级受限 |
| 1733 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 围坚13组台区 | 上级受限 |
| 1734 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 永兴一机台区 | 上级受限 |
| 1735 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 潭湖八组台区 | 上级受限 |
| 1736 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 新民集镇台区 | 上级受限 |
| 1737 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 德兴9组台区 | 上级受限 |
| 1738 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 茶湖集镇台区 | 上级受限 |
| 1739 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 响铃村上塘组台区 | 上级受限 |
| 1740 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 大荆二组台区 | 上级受限 |
| 1741 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 五星村学校台区 | 上级受限 |
| 1742 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 双合十组台区 | 上级受限 |
| 1743 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 双合十三组台区 | 上级受限 |
| 1744 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 新河12组台区 | 上级受限 |
| 1745 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 窑头村兴星组台区 | 上级受限 |
| 1746 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 集镇飞机头台区 | 上级受限 |
| 1747 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 大岭上台区2 | 上级受限 |
| 1748 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 莲荷9组台区 | 上级受限 |
| 1749 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 双合五组台区 | 上级受限 |
| 1750 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 窑头总会边台区 | 上级受限 |
| 1751 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 羊谷大米厂台区 | 上级受限 |
| 1752 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 大岭北干渠台区 | 上级受限 |
| 1753 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 仁寿三组台区 | 上级受限 |
| 1754 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 楠木十三组台区 | 上级受限 |
| 1755 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 杨柳八组台区 | 上级受限 |
| 1756 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 柏林8组台区 | 上级受限 |
| 1757 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 高湖11组台区 | 上级受限 |
| 1758 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 双华村1组台区 | 上级受限 |
| 1759 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 金沙13组台区 | 上级受限 |
| 1760 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 大龙三组台区 | 上级受限 |
| 1761 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 东港乡老港村高湖台区 | 上级受限 |
| 1762 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 仁寿上园台区 | 上级受限 |
| 1763 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 柳江八组台区 | 上级受限 |
| 1764 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 永兴二机台区 | 上级受限 |
| 1765 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 文洲村12组台区 | 上级受限 |
| 1766 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 合兴3组 | 上级受限 |
| 1767 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 高湖四组台区 | 上级受限 |
| 1768 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 仁义12组台区 | 上级受限 |
| 1769 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 双合石勘屋台区 | 上级受限 |
| 1770 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 柳江一台区 | 上级受限 |
| 1771 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 东港乡大友二机白干渠台区 | 上级受限 |
| 1772 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 永兴油坊台区 | 上级受限 |
| 1773 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 窑头村先锋变 | 上级受限 |
| 1774 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 围坚14组台区 | 上级受限 |
| 1775 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 金沙7组变 | 上级受限 |
| 1776 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 竹山村万字塘台区 | 上级受限 |
| 1777 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 竹山胜利台区 | 上级受限 |
| 1778 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 新河2组变 | 上级受限 |
| 1779 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 茶湖潭农科村机埠旁台区 | 上级受限 |
| 1780 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 双合8组台区 | 上级受限 |
| 1781 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 柳江五台区大泊湖 | 上级受限 |
| 1782 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 白沙十三组新台区 | 上级受限 |
| 1783 | 湘阴县 | 岭北乡镇供电所 | 大友11组台区 | 上级受限 |
| 1784 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 南湘村10组台区 | 上级受限 |
| 1785 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 东河村6、7队台区 | 上级受限 |
| 1786 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 土地山村1队台区 | 上级受限 |
| 1787 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 义成村学校（12组）台区 | 上级受限 |
| 1788 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荆苏村4组台区 | 上级受限 |
| 1789 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 先锋村四机台区 | 上级受限 |
| 1790 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 红旗桥万子11队台区 | 上级受限 |
| 1791 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新泉村2队新变 | 上级受限 |
| 1792 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 王家寨4机台区 | 上级受限 |
| 1793 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荆西村4组台区 | 上级受限 |
| 1794 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 中易村1组台区 | 上级受限 |
| 1795 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 关公潭村3组台区 | 上级受限 |
| 1796 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 三湾村9组台区 | 上级受限 |
| 1797 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 黄金3#（18队）台区 | 上级受限 |
| 1798 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荆苏村二台区 | 上级受限 |
| 1799 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 群建村7组台区 | 上级受限 |
| 1800 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 王家寨2组台区 | 上级受限 |
| 1801 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 东河村10队台区 | 上级受限 |
| 1802 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 黄金1队新变 | 上级受限 |
| 1803 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 杨红村6组台区 | 上级受限 |
| 1804 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 凤南9组台区 | 上级受限 |
| 1805 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 杨红村11队台区 | 上级受限 |
| 1806 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 先丰10队台区 | 上级受限 |
| 1807 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 王家寨12队台区 | 上级受限 |
| 1808 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 群建村五组台区 | 上级受限 |
| 1809 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 先锋胡光荣台区 | 上级受限 |
| 1810 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 中易村6队台区 | 上级受限 |
| 1811 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 凤南村11队台区 | 上级受限 |
| 1812 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 南湘村14组台区 | 上级受限 |
| 1813 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荆西村1队台区 | 上级受限 |
| 1814 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 农科站一组台区 | 上级受限 |
| 1815 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 杨红集镇台区 | 上级受限 |
| 1816 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 中易十组台区 | 上级受限 |
| 1817 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 黄金村11组台区 | 上级受限 |
| 1818 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 魏家15组台区 | 上级受限 |
| 1819 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荆苏村五组 | 上级受限 |
| 1820 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 王家寨中湾小区台区 | 上级受限 |
| 1821 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 红旗桥集镇 | 上级受限 |
| 1822 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 长虹村一组 | 上级受限 |
| 1823 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 东河村9队台区 | 上级受限 |
| 1824 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 学元村6队台区 | 上级受限 |
| 1825 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 东河村14队台区 | 上级受限 |
| 1826 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 南湘村1队台区 | 上级受限 |
| 1827 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新堤村2组台区 | 上级受限 |
| 1828 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 兴林村8队台区 | 上级受限 |
| 1829 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 兴林村1队台区 | 上级受限 |
| 1830 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 关公潭8队 | 上级受限 |
| 1831 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新开车5队 | 上级受限 |
| 1832 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 马家村2队 | 上级受限 |
| 1833 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 中易村5队 | 上级受限 |
| 1834 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新泉村二机2# | 上级受限 |
| 1835 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荆西村四组台区 | 上级受限 |
| 1836 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 胡家塘子变#2台区 | 上级受限 |
| 1837 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荷花八组台区 | 上级受限 |
| 1838 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 杨红村3组 | 上级受限 |
| 1839 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 南湘村4队台区 | 上级受限 |
| 1840 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 兴林7队台区 | 上级受限 |
| 1841 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 大仑敬老院台区 | 上级受限 |
| 1842 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 先锋十四队台区 | 上级受限 |
| 1843 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新洲村一台区 | 上级受限 |
| 1844 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 黄金村9队台区 | 上级受限 |
| 1845 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 三湾村7组台区 | 上级受限 |
| 1846 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 魏家村9组台区 | 上级受限 |
| 1847 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新开村11队台区 | 上级受限 |
| 1848 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新开村1队台区 | 上级受限 |
| 1849 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 凤南村6队台区 | 上级受限 |
| 1850 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 关公潭村14组台区 | 上级受限 |
| 1851 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荆西7队台区 | 上级受限 |
| 1852 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 东河村1、2队台区 | 上级受限 |
| 1853 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荆苏村1组台区 | 上级受限 |
| 1854 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新堤村2、3组台区 | 上级受限 |
| 1855 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新洲村4队台区 | 上级受限 |
| 1856 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 学元村8队台区 | 上级受限 |
| 1857 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新洲村8队台区 | 上级受限 |
| 1858 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 先锋村7队台区 | 上级受限 |
| 1859 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 土地山村学校台区 | 上级受限 |
| 1860 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 光华村5组台区变压器 | 上级受限 |
| 1861 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 黄义1队台区 | 上级受限 |
| 1862 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 未家3机台区 | 上级受限 |
| 1863 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 土地山二机台区 | 上级受限 |
| 1864 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荆苏村一台区 | 上级受限 |
| 1865 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 三湾村一机台区 | 上级受限 |
| 1866 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 万子村六机台区 | 上级受限 |
| 1867 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 万子村五机台区 | 上级受限 |
| 1868 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 长虹村4机台区 | 上级受限 |
| 1869 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 学元村三台区 | 上级受限 |
| 1870 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 南湘3机台区 | 上级受限 |
| 1871 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 南湘村2机台区 | 上级受限 |
| 1872 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新洲村三台区 | 上级受限 |
| 1873 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 未家2机台区 | 上级受限 |
| 1874 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新堤村4机台区 | 上级受限 |
| 1875 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荷花村二机台区 | 上级受限 |
| 1876 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荷花村一机台区 | 上级受限 |
| 1877 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 凤南村二机台区 | 上级受限 |
| 1878 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 凤南村一机台区 | 上级受限 |
| 1879 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 红旗桥台区 | 上级受限 |
| 1880 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 土地山五台区 | 上级受限 |
| 1881 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 土地山四机台区 | 上级受限 |
| 1882 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荷花村三机台区 | 上级受限 |
| 1883 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 中易村3机台区 | 上级受限 |
| 1884 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新泉村三机台区 | 上级受限 |
| 1885 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 凤南新城区台区 | 上级受限 |
| 1886 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 马家村四机台区 | 上级受限 |
| 1887 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 马家村新机台区 | 上级受限 |
| 1888 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 马家村下机台区 | 上级受限 |
| 1889 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 黄义子变 | 上级受限 |
| 1890 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 黄义8组台区 | 上级受限 |
| 1891 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 中易村9队台区 | 上级受限 |
| 1892 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新堤村1机台区 | 上级受限 |
| 1893 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 胡家村一机台区 | 上级受限 |
| 1894 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荷花村五机台区 | 上级受限 |
| 1895 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 群建1机台区 | 上级受限 |
| 1896 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 万子村4、7组台区 | 上级受限 |
| 1897 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 黄义12队台区 | 上级受限 |
| 1898 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 自用电变2 | 上级受限 |
| 1899 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 杨红村10组（吴家湾）台区 | 上级受限 |
| 1900 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 长红村3机台区 | 上级受限 |
| 1901 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 鹅公湖2#台区 | 上级受限 |
| 1902 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荷花村六机台区 | 上级受限 |
| 1903 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新洲四机台区 | 上级受限 |
| 1904 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 杨红东风机埠台区 | 上级受限 |
| 1905 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 凤南村三机（5队）台区 | 上级受限 |
| 1906 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 万子村三机台区 | 上级受限 |
| 1907 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新开村四机台区 | 上级受限 |
| 1908 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 杨红村二机台区 | 上级受限 |
| 1909 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 杨红村一机台区 | 上级受限 |
| 1910 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新开村三机台区 | 上级受限 |
| 1911 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 王家寨9机台区 | 上级受限 |
| 1912 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 胡家村三机台区 | 上级受限 |
| 1913 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 马家村5队台区 | 上级受限 |
| 1914 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 关公潭2机台区 | 上级受限 |
| 1915 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 王家寨3机台区 | 上级受限 |
| 1916 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 王家寨2机台区 | 上级受限 |
| 1917 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 中易村2机台区 | 上级受限 |
| 1918 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 东河村5机台区 | 上级受限 |
| 1919 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 东河村3机台区 | 上级受限 |
| 1920 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 东河村2机台区 | 上级受限 |
| 1921 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 东河村1机台区 | 上级受限 |
| 1922 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 长红村1机台区 | 上级受限 |
| 1923 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 群建5机台区 | 上级受限 |
| 1924 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 群建3机台区 | 上级受限 |
| 1925 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 三湾村三机台区 | 上级受限 |
| 1926 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新泉村一机台区 | 上级受限 |
| 1927 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荆苏村四台区 | 上级受限 |
| 1928 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 翻身街台区 | 上级受限 |
| 1929 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 凤南卫生院台区 | 上级受限 |
| 1930 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 万子村二机台区 | 上级受限 |
| 1931 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 王家寨7机台区 | 上级受限 |
| 1932 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 关公潭村11组台区 | 上级受限 |
| 1933 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 黄义3组台区 | 上级受限 |
| 1934 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荆西村一机台区 | 上级受限 |
| 1935 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 杨红土地咀机埠台区 | 上级受限 |
| 1936 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新泉村四机台区 | 上级受限 |
| 1937 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 王家寨5机台区 | 上级受限 |
| 1938 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 魏家12队台区 | 上级受限 |
| 1939 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 杨红5队台区 | 上级受限 |
| 1940 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 黄金2#（2队）台区 | 上级受限 |
| 1941 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 车头岭-2（9、10组）台区 | 上级受限 |
| 1942 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 土地山三队台区 | 上级受限 |
| 1943 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新泉村2队台区 | 上级受限 |
| 1944 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 马家村上机台区 | 上级受限 |
| 1945 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 长红村2机台区 | 上级受限 |
| 1946 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 土地山六机台区 | 上级受限 |
| 1947 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 杨红村12队台区 | 上级受限 |
| 1948 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 关公潭村6组台区 | 上级受限 |
| 1949 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 南湘罗家台台区 | 上级受限 |
| 1950 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新堤村船厂5机台区 | 上级受限 |
| 1951 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 学元村一台区 | 上级受限 |
| 1952 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 胡家村二机台区 | 上级受限 |
| 1953 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 土地山村5组台区 | 上级受限 |
| 1954 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荆西2队台区 | 上级受限 |
| 1955 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 万子村四机台区 | 上级受限 |
| 1956 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荆西村四机台区 | 上级受限 |
| 1957 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 魏家5队台区 | 上级受限 |
| 1958 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 光华2、3队台区 | 上级受限 |
| 1959 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荆西3队台区 | 上级受限 |
| 1960 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 东河街台区 | 上级受限 |
| 1961 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 南湘3队台区 | 上级受限 |
| 1962 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 万子村一机台区 | 上级受限 |
| 1963 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 黄金1#台区 | 上级受限 |
| 1964 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 三角坪台区 | 上级受限 |
| 1965 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 关公潭13队台区 | 上级受限 |
| 1966 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 王家寨三叉河台区 | 上级受限 |
| 1967 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 凤南粮站台区 | 上级受限 |
| 1968 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 长虹村5组台区 | 上级受限 |
| 1969 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 商业街新变 | 上级受限 |
| 1970 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 学元5队台区 | 上级受限 |
| 1971 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 黄金14队台区 | 上级受限 |
| 1972 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荷花5队台区 | 上级受限 |
| 1973 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 土地山9队台区 | 上级受限 |
| 1974 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荷花小农排台区 | 上级受限 |
| 1975 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新开村五机台区 | 上级受限 |
| 1976 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 土地山三机台区 | 上级受限 |
| 1977 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新泉村二机台区 | 上级受限 |
| 1978 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 三湾村1队台区 | 上级受限 |
| 1979 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 先锋4队台区 | 上级受限 |
| 1980 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新洲村二台区 | 上级受限 |
| 1981 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 学元村二台区 | 上级受限 |
| 1982 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荆苏村堤上台区 | 上级受限 |
| 1983 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 车头岭台区 | 上级受限 |
| 1984 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 南湘5#台区 | 上级受限 |
| 1985 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新开村七机台区 | 上级受限 |
| 1986 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荆苏村2队台区 | 上级受限 |
| 1987 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新开村7组台区 | 上级受限 |
| 1988 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 中易村3组台区 | 上级受限 |
| 1989 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 黄金3组台区 | 上级受限 |
| 1990 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新洲村1组台区 | 上级受限 |
| 1991 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 红旗桥新变 | 上级受限 |
| 1992 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 桑场渔场台区 | 上级受限 |
| 1993 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 魏家3队台区 | 上级受限 |
| 1994 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 关公潭5机台区 | 上级受限 |
| 1995 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 杨红村三机台区 | 上级受限 |
| 1996 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 群建6机台区 | 上级受限 |
| 1997 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 王家寨1机台区 | 上级受限 |
| 1998 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 土地山村8组新台区 | 上级受限 |
| 1999 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 胡家塘子变 | 上级受限 |
| 2000 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荆西村三机（8队）台区 | 上级受限 |
| 2001 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新开村3组新变 | 上级受限 |
| 2002 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 光华村9组新台区 | 上级受限 |
| 2003 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新泉供销社台区 | 上级受限 |
| 2004 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荆苏村三台区 | 上级受限 |
| 2005 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 三湾村二机台区 | 上级受限 |
| 2006 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荆西村九队台区 | 上级受限 |
| 2007 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 黄金4机台区 | 上级受限 |
| 2008 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 新洲9队台区 | 上级受限 |
| 2009 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 东河村4机台区 | 上级受限 |
| 2010 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 中易村1机台区 | 上级受限 |
| 2011 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 鹅公湖1#台区 | 上级受限 |
| 2012 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 荆苏村9、10组台区 | 上级受限 |
| 2013 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 先锋村13组台区 | 上级受限 |
| 2014 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 凤南村2组新变 | 上级受限 |
| 2015 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 关公农科站台区 | 上级受限 |
| 2016 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 未家1机台区 | 上级受限 |
| 2017 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 群建18队台区 | 上级受限 |
| 2018 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 马家村12队台区 | 上级受限 |
| 2019 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 兴林1#台区 | 上级受限 |
| 2020 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 群建2机台区 | 上级受限 |
| 2021 | 湘阴县 | 新泉乡镇供电所 | 土地山19队台区 | 上级受限 |
| 2022 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 龙西村十二组台区 | 上级受限 |
| 2023 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 七龙村十组台区 | 上级受限 |
| 2024 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 白乌村三组2#台区 | 上级受限 |
| 2025 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 东风村十三组台区 | 上级受限 |
| 2026 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 潭堤村十七组台区 | 上级受限 |
| 2027 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 潭堤村十三组台区 | 上级受限 |
| 2028 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 潭堤村十一组台区 | 上级受限 |
| 2029 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 王家坝村六组台区 | 上级受限 |
| 2030 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 王家坝村十三组台区 | 上级受限 |
| 2031 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 王家坝村五组台区 | 上级受限 |
| 2032 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 王家坝村学校台区 | 上级受限 |
| 2033 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 龙西村二组台区 | 上级受限 |
| 2034 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 龙西村六组台区 | 上级受限 |
| 2035 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 龙西村四组台区 | 上级受限 |
| 2036 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 七龙村十六组台区 | 上级受限 |
| 2037 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 潭堤村八组台区 | 上级受限 |
| 2038 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 江洲村二组台区 | 上级受限 |
| 2039 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 江洲村六组台区 | 上级受限 |
| 2040 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 江洲村十三组台区 | 上级受限 |
| 2041 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 江洲村四组台区 | 上级受限 |
| 2042 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 七龙村八组台区 | 上级受限 |
| 2043 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 七龙村三组台区 | 上级受限 |
| 2044 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 古塘村三组台区 | 上级受限 |
| 2045 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 五星村十组台区 | 上级受限 |
| 2046 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 兴安村八组台区 | 上级受限 |
| 2047 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 新林村二组台区 | 上级受限 |
| 2048 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 湘华村七组(配变) | 上级受限 |
| 2049 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 龙西村十组台区 | 上级受限 |
| 2050 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 南阳镇西变 | 上级受限 |
| 2051 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 包市村三组(配变) | 上级受限 |
| 2052 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 白乌村七组1#(配变) | 上级受限 |
| 2053 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 兴安村十二组台区 | 上级受限 |
| 2054 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 兴安村五组台区 | 上级受限 |
| 2055 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 兴隆村六组台区 | 上级受限 |
| 2056 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 兴安村十组台区 | 上级受限 |
| 2057 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 潭堤村八组2#台区 | 上级受限 |
| 2058 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 仁西3组台区 | 上级受限 |
| 2059 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 白乌村三组台区 | 上级受限 |
| 2060 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 兴安5组2#台区 | 上级受限 |
| 2061 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 东风村7组2#台区 | 上级受限 |
| 2062 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 湘华村二组台区 | 上级受限 |
| 2063 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 贺家村四组2#台区 | 上级受限 |
| 2064 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 五星村二组 | 上级受限 |
| 2065 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 普安村5组台区 | 上级受限 |
| 2066 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 浩河村二组台区 | 上级受限 |
| 2067 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 红花村三组台区 | 上级受限 |
| 2068 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 红花村十组台区 | 上级受限 |
| 2069 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 兴安村三组台区 | 上级受限 |
| 2070 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 浩河村五组2#台区 | 上级受限 |
| 2071 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 古塘村十六组 | 上级受限 |
| 2072 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 蔡华村十组二号柱上变压器 | 上级受限 |
| 2073 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 东风村四组柱上变压器 | 上级受限 |
| 2074 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 包市村12组 | 上级受限 |
| 2075 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 普安村二组 | 上级受限 |
| 2076 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 五星十组2号台区柱上变压器 | 上级受限 |
| 2077 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 东风十三组2号台区柱上变压器 | 上级受限 |
| 2078 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 新林一组2号台区柱上变压器 | 上级受限 |
| 2079 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 蔡华村十一组柱上变压器 | 上级受限 |
| 2080 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 包市村一组 | 上级受限 |
| 2081 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 五星村十四组 | 上级受限 |
| 2082 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 潭堤村一组 | 上级受限 |
| 2083 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 王家坝村五组2# | 上级受限 |
| 2084 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 湘华村五组2# | 上级受限 |
| 2085 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 兴洲村三组 | 上级受限 |
| 2086 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 南阳村十一组 | 上级受限 |
| 2087 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 蔡华村二组3# | 上级受限 |
| 2088 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 王家坝三组台区 | 上级受限 |
| 2089 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 江洲村十三组#2台区 | 上级受限 |
| 2090 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 五星村七组台区 | 上级受限 |
| 2091 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 仁西村十五组台区 | 上级受限 |
| 2092 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 古塘村九组#2台区 | 上级受限 |
| 2093 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 贺家村六组台区 | 上级受限 |
| 2094 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 南山村新增七组台区 | 上级受限 |
| 2095 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 仁西村十一组台区 | 上级受限 |
| 2096 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 金星村一组 | 上级受限 |
| 2097 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 顺风村三组2#台区 | 上级受限 |
| 2098 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 顺风村五组2#台区 | 上级受限 |
| 2099 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 南山村四组2# | 上级受限 |
| 2100 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 七龙村十五组2# | 上级受限 |
| 2101 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 南山村五组2# | 上级受限 |
| 2102 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 江洲村四组2# | 上级受限 |
| 2103 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 南洲村五组 | 上级受限 |
| 2104 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 七龙村九组台区 | 上级受限 |
| 2105 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 新月村八组2#台区 | 上级受限 |
| 2106 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 王家坝村十二组 | 上级受限 |
| 2107 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 龙西村九组台区 | 上级受限 |
| 2108 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 东风村八组台区 | 上级受限 |
| 2109 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 仁西村八组台区 | 上级受限 |
| 2110 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 蔡华村八组台区 | 上级受限 |
| 2111 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 贺家村一组台区 | 上级受限 |
| 2112 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 贺家村三组台区 | 上级受限 |
| 2113 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 险堤村三组台区 | 上级受限 |
| 2114 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 险堤村四组台区 | 上级受限 |
| 2115 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 南洲村七组台区 | 上级受限 |
| 2116 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 新林村一组台区 | 上级受限 |
| 2117 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 清明村二组台区 | 上级受限 |
| 2118 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 清明村五组台区 | 上级受限 |
| 2119 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 潭堤村九组台区 | 上级受限 |
| 2120 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 新月村十五组台区 | 上级受限 |
| 2121 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 仁西村十七组台区 | 上级受限 |
| 2122 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 仁西村十组台区 | 上级受限 |
| 2123 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 仁西村五组台区 | 上级受限 |
| 2124 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 白乌村九组台区 | 上级受限 |
| 2125 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 古塘村二组台区 | 上级受限 |
| 2126 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 湘华村一组台区 | 上级受限 |
| 2127 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 红花村一组台区 | 上级受限 |
| 2128 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 古塘村十七组台区 | 上级受限 |
| 2129 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 顺风村九组台区 | 上级受限 |
| 2130 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 新月村五组台区 | 上级受限 |
| 2131 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 兴洲村四组台区 | 上级受限 |
| 2132 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 东风村十四组台区 | 上级受限 |
| 2133 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 蔡华村十组台区 | 上级受限 |
| 2134 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 五星村五组台区 | 上级受限 |
| 2135 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 仁西村六组台区 | 上级受限 |
| 2136 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 蔡华村五组台区 | 上级受限 |
| 2137 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 浩河村五组台区 | 上级受限 |
| 2138 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 五星村三组台区 | 上级受限 |
| 2139 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 金星村九组台区 | 上级受限 |
| 2140 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 新月村十组台区 | 上级受限 |
| 2141 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 兴隆村九组台区 | 上级受限 |
| 2142 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 立新村三组台区 | 上级受限 |
| 2143 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 七龙村十二组台区 | 上级受限 |
| 2144 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 东风村九组台区 | 上级受限 |
| 2145 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 五星村八组台区 | 上级受限 |
| 2146 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 仁西村十二组台区 | 上级受限 |
| 2147 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 古塘村五组台区 | 上级受限 |
| 2148 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 普安村七组台区 | 上级受限 |
| 2149 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 白乌村五组台区 | 上级受限 |
| 2150 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 贺家村八组台区 | 上级受限 |
| 2151 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 立新村六组台区 | 上级受限 |
| 2152 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 顺风村三组台区 | 上级受限 |
| 2153 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 新月村十六组台区 | 上级受限 |
| 2154 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 包市机埠子变 | 上级受限 |
| 2155 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 七龙村四组台区 | 上级受限 |
| 2156 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 七龙村十三组台区 | 上级受限 |
| 2157 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 东风村七组台区 | 上级受限 |
| 2158 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 兴隆村一组台区 | 上级受限 |
| 2159 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 蔡华村三组台区 | 上级受限 |
| 2160 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 兴隆村三组台区 | 上级受限 |
| 2161 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 南阳村十二组台区 | 上级受限 |
| 2162 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 南阳村南闸港台区 | 上级受限 |
| 2163 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 江洲村九组 | 上级受限 |
| 2164 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 湘华村十组台区 | 上级受限 |
| 2165 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 湘华村三组台区 | 上级受限 |
| 2166 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 潭堤村二组台区 | 上级受限 |
| 2167 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 江洲村十五组台区 | 上级受限 |
| 2168 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 七龙村六组台区 | 上级受限 |
| 2169 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 蔡华村九组台区 | 上级受限 |
| 2170 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 新月村八组台区 | 上级受限 |
| 2171 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 红花村十二组台区 | 上级受限 |
| 2172 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 南山村七组台区 | 上级受限 |
| 2173 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 包市村十四组台区 | 上级受限 |
| 2174 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 包市村八组台区 | 上级受限 |
| 2175 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 南阳村七组台区 | 上级受限 |
| 2176 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 顺风村五组台区 | 上级受限 |
| 2177 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 南阳村四组台区 | 上级受限 |
| 2178 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 红花村十六组台区 | 上级受限 |
| 2179 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 蔡华村二组台区 | 上级受限 |
| 2180 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 兴洲村二三队台区 | 上级受限 |
| 2181 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 王家坝村十组台区 | 上级受限 |
| 2182 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 新月村二组台区 | 上级受限 |
| 2183 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 贺家村四组台区 | 上级受限 |
| 2184 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 红花村八组台区 | 上级受限 |
| 2185 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 南洲村六组台区 | 上级受限 |
| 2186 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 西城村机埠台区 | 上级受限 |
| 2187 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 湘华村十二组台区 | 上级受限 |
| 2188 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 立新村八组台区 | 上级受限 |
| 2189 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 仁西村十四组台区 | 上级受限 |
| 2190 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 兴安村一组台区 | 上级受限 |
| 2191 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 包市村十五组02002台区 | 上级受限 |
| 2192 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 红花村九组台区 | 上级受限 |
| 2193 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 清明村七组台区 | 上级受限 |
| 2194 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 顺风村一组台区 | 上级受限 |
| 2195 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 浩河渔场东变 | 上级受限 |
| 2196 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 兴隆村八组 | 上级受限 |
| 2197 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 六亩洞台区 | 上级受限 |
| 2198 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 兴隆村六组2# | 上级受限 |
| 2199 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 潭堤村八组3#台区 | 上级受限 |
| 2200 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 清明村十组 | 上级受限 |
| 2201 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 古塘村十二组 | 上级受限 |
| 2202 | 湘阴县 | 浩河乡镇供电所 | 仁西村五组2# | 上级受限 |
| 2203 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 文星七队台区 | 上级受限 |
| 2204 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 板塘啸马冲台区 | 上级受限 |
| 2205 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 长征铁布垅台区 | 上级受限 |
| 2206 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 新塘陈家江台区 | 上级受限 |
| 2207 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青麦一组台区 | 上级受限 |
| 2208 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 新利尖宗山台区 | 上级受限 |
| 2209 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 荆杉长园岺台区 | 上级受限 |
| 2210 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青云十组台区 | 上级受限 |
| 2211 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 长征白沙坡台区 | 上级受限 |
| 2212 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 水山村毛细塘台区 | 上级受限 |
| 2213 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 飞龙村下水塘台区 | 上级受限 |
| 2214 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 梅花村4组 | 上级受限 |
| 2215 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 梅花村三组台区 | 上级受限 |
| 2216 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 地坡村台区 | 上级受限 |
| 2217 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 飞龙村台区 | 上级受限 |
| 2218 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 文星文家铺台区 | 上级受限 |
| 2219 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 金华村台区 | 上级受限 |
| 2220 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 义南台区(配变) | 上级受限 |
| 2221 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 荆杉村(配变) | 上级受限 |
| 2222 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 龙潭书院塘(配变) | 上级受限 |
| 2223 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 共兴花炮厂照明台区 | 上级受限 |
| 2224 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 天井村管驿桥台区 | 上级受限 |
| 2225 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 香山村方家塘台区 | 上级受限 |
| 2226 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 长征川塘坡台区 | 上级受限 |
| 2227 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 丽景湾小区01#公变 | 上级受限 |
| 2228 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 丽景湾小区03#公变 | 上级受限 |
| 2229 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 丽景湾小区05#公变 | 上级受限 |
| 2230 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 丽景湾小区06#公变 | 上级受限 |
| 2231 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 天井龚家湾台区 | 上级受限 |
| 2232 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 天井谷米塘台区 | 上级受限 |
| 2233 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 兴利大湖组台区 | 上级受限 |
| 2234 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青山小区台区 | 上级受限 |
| 2235 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 界头铺新台区 | 上级受限 |
| 2236 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青湖知青台区 | 上级受限 |
| 2237 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 兴利村部台区 | 上级受限 |
| 2238 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 望东曾兴组台区 | 上级受限 |
| 2239 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青湖村苏家垅台区 | 上级受限 |
| 2240 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青湖村十九组台区 | 上级受限 |
| 2241 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青麦二队台区 | 上级受限 |
| 2242 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青麦六组台区 | 上级受限 |
| 2243 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 板塘五方冲台区 | 上级受限 |
| 2244 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青湖肖家冲台区 | 上级受限 |
| 2245 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 联兴新塘坡台区 | 上级受限 |
| 2246 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 合兴九队台区 | 上级受限 |
| 2247 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 金华后背垅台区 | 上级受限 |
| 2248 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青云危家花屋台区 | 上级受限 |
| 2249 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 飞龙白泥坡台区 | 上级受限 |
| 2250 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青云学校台区 | 上级受限 |
| 2251 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 水山前塘祠台区 | 上级受限 |
| 2252 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 兴利刘家冲台区 | 上级受限 |
| 2253 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 天井戊仁塘台区 | 上级受限 |
| 2254 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 天井阁驿桥台区 | 上级受限 |
| 2255 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青云五组台区 | 上级受限 |
| 2256 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 兴利何家垅台区 | 上级受限 |
| 2257 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 界头铺岭上屋台区 | 上级受限 |
| 2258 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 下燕山台区 | 上级受限 |
| 2259 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 上燕山台区 | 上级受限 |
| 2260 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青山二组台区 | 上级受限 |
| 2261 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 合新刘山冲 | 上级受限 |
| 2262 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 香山聂家大屋台区 | 上级受限 |
| 2263 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青麦黄花园变 | 上级受限 |
| 2264 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青麦南竹山台区 | 上级受限 |
| 2265 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 合兴新铺子台区 | 上级受限 |
| 2266 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青塘六组台区 | 上级受限 |
| 2267 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青山八组台区 | 上级受限 |
| 2268 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青湖三变 | 上级受限 |
| 2269 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 水山村毛塘台区 | 上级受限 |
| 2270 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 龙潭柴山岭台区 | 上级受限 |
| 2271 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 龙潭村台区 | 上级受限 |
| 2272 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 金华村单家坝台区 | 上级受限 |
| 2273 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 联兴刘家水库台区 | 上级受限 |
| 2274 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 大兴村文塘坡台区 | 上级受限 |
| 2275 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 大兴花屋台区 | 上级受限 |
| 2276 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 合兴一队台区 | 上级受限 |
| 2277 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 共和兰田台区 | 上级受限 |
| 2278 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青塘台区 | 上级受限 |
| 2279 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 界头铺镇1台区 | 上级受限 |
| 2280 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 狮岭村台区 | 上级受限 |
| 2281 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青山九组台区 | 上级受限 |
| 2282 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 飞龙学校台区 | 上级受限 |
| 2283 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 天井村台区 | 上级受限 |
| 2284 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 新利村新增台区 | 上级受限 |
| 2285 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 地坡八组台区 | 上级受限 |
| 2286 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 新塘村（六合塘）台区 | 上级受限 |
| 2287 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 合新村台区 | 上级受限 |
| 2288 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青塘下台区 | 上级受限 |
| 2289 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青云村部台区 | 上级受限 |
| 2290 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青湖附山垸台区 | 上级受限 |
| 2291 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 龙潭村柬家垅台区 | 上级受限 |
| 2292 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 长征村陶家垅台区 | 上级受限 |
| 2293 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 金华村（二方湾）台区 | 上级受限 |
| 2294 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 新塘湾 | 上级受限 |
| 2295 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 界头铺镇台区 | 上级受限 |
| 2296 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 狮岭村毛坪台区 | 上级受限 |
| 2297 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 荆杉村（新）台区 | 上级受限 |
| 2298 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青山杨家湾台区 | 上级受限 |
| 2299 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 新塘青山台区 | 上级受限 |
| 2300 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 兴利村电排台区 | 上级受限 |
| 2301 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 联兴村台区 | 上级受限 |
| 2302 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 金华村红仓库台区 | 上级受限 |
| 2303 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 大兴村（新）台区 | 上级受限 |
| 2304 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 合新村雷鸣塘台区 | 上级受限 |
| 2305 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 龙潭方塘冲台区 | 上级受限 |
| 2306 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 香山对家垅台区 | 上级受限 |
| 2307 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 联兴垫坡里台区 | 上级受限 |
| 2308 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青云三队台区 | 上级受限 |
| 2309 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青山四组新台区 | 上级受限 |
| 2310 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青山村部新台区 | 上级受限 |
| 2311 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 长征新变 | 上级受限 |
| 2312 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青山9组农台区 | 上级受限 |
| 2313 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 板塘中变 | 上级受限 |
| 2314 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青麦旧变 | 上级受限 |
| 2315 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青湖茶场台区 | 上级受限 |
| 2316 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 乡机关台区 | 上级受限 |
| 2317 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 金凤村台区 | 上级受限 |
| 2318 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 文星村台区 | 上级受限 |
| 2319 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 界头铺镇政府台区 | 上级受限 |
| 2320 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青云白湖新台区 | 上级受限 |
| 2321 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 共兴二机台区 | 上级受限 |
| 2322 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 望东朱家塅台区 | 上级受限 |
| 2323 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 金凤毛家冲台区 | 上级受限 |
| 2324 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 合兴十四队台区 | 上级受限 |
| 2325 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 水山村台区 | 上级受限 |
| 2326 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青麦八组台区 | 上级受限 |
| 2327 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 水山二台区 | 上级受限 |
| 2328 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 乡茶场台区 | 上级受限 |
| 2329 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 长征村台区 | 上级受限 |
| 2330 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 共和学校台区 | 上级受限 |
| 2331 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 新塘上黎家垅台区 | 上级受限 |
| 2332 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 共兴村大塘坡台区 | 上级受限 |
| 2333 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 合新八队台区 | 上级受限 |
| 2334 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青麦三队台区 | 上级受限 |
| 2335 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 板塘村上变 | 上级受限 |
| 2336 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 共和洞坑台区 | 上级受限 |
| 2337 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 安静乡供销社台区 | 上级受限 |
| 2338 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 板塘村下变 | 上级受限 |
| 2339 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 新塘青山二台区 | 上级受限 |
| 2340 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 望东前进台区 | 上级受限 |
| 2341 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 望东红旗台区 | 上级受限 |
| 2342 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 燕山台区 | 上级受限 |
| 2343 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 金凤村（镇南区）台区 | 上级受限 |
| 2344 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青云四队台区 | 上级受限 |
| 2345 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 金华机埠台区 | 上级受限 |
| 2346 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 合兴村古塘台区 | 上级受限 |
| 2347 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青湖青竹庙台区 | 上级受限 |
| 2348 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 文星村（新）台区 | 上级受限 |
| 2349 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 望东庙塘台区 | 上级受限 |
| 2350 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 天井电排台区 | 上级受限 |
| 2351 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 香山村（新）台区 | 上级受限 |
| 2352 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 香山村台区 | 上级受限 |
| 2353 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 望东五家咀台区 | 上级受限 |
| 2354 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青山四队台区 | 上级受限 |
| 2355 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 金华村黎家垅台区 | 上级受限 |
| 2356 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 金华村肖家冲台区 | 上级受限 |
| 2357 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 板塘荷叶塘台区 | 上级受限 |
| 2358 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 共和十二队台区 | 上级受限 |
| 2359 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 界头铺毅安路台区 | 上级受限 |
| 2360 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 天井坡台区 | 上级受限 |
| 2361 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 地坡紫岗湾台区 | 上级受限 |
| 2362 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 新塘村镇北台区 | 上级受限 |
| 2363 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 狮岭村熊家台区 | 上级受限 |
| 2364 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 狮岭村（新）台区 | 上级受限 |
| 2365 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 狮岭瞿家坝台区 | 上级受限 |
| 2366 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 香山村谭家垅台区 | 上级受限 |
| 2367 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 地坡梅塘山台区 | 上级受限 |
| 2368 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 地坡村五组台区 | 上级受限 |
| 2369 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 共兴村陈家咀台区 | 上级受限 |
| 2370 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 龙潭刘家坪台区 | 上级受限 |
| 2371 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青麦新变 | 上级受限 |
| 2372 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 望东前进二台区 | 上级受限 |
| 2373 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 狮岭刘家台区 | 上级受限 |
| 2374 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 金华黄栗桥台区 | 上级受限 |
| 2375 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 共兴贺家坡台区 | 上级受限 |
| 2376 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 地坡学校台区 | 上级受限 |
| 2377 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 新塘小学台区 | 上级受限 |
| 2378 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 香山九组台区 | 上级受限 |
| 2379 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 尖宗山新增台区 | 上级受限 |
| 2380 | 湘阴县 | 界樟乡镇供电所 | 青山村部新一号台区 | 上级受限 |
| 2381 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 花石栗山湾丰家冲台区 | 上级受限 |
| 2382 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 联合蒋家冲台区 | 上级受限 |
| 2383 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 白马2队台区 | 上级受限 |
| 2384 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 将军黄金坝#台区 | 上级受限 |
| 2385 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 明山福利院台区 | 上级受限 |
| 2386 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 长湖清华台区 | 上级受限 |
| 2387 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 文桥桥上组台区 | 上级受限 |
| 2388 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 王思岩新增台区 | 上级受限 |
| 2389 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 联合石灰冲台区 | 上级受限 |
| 2390 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 长湖栗山台区 | 上级受限 |
| 2391 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 熊家岭仓库台区 | 上级受限 |
| 2392 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金龙球山组台区 | 上级受限 |
| 2393 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 团山5队台区 | 上级受限 |
| 2394 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金龙梁家#台区 | 上级受限 |
| 2395 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金华黄家屋#台区 | 上级受限 |
| 2396 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 新华村许家岭台区 | 上级受限 |
| 2397 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 宋家岭台区 | 上级受限 |
| 2398 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 新华村新增台区 | 上级受限 |
| 2399 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 轻工业园新南安置基地（XN）台区 | 上级受限 |
| 2400 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 中山3队台区 | 上级受限 |
| 2401 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 中山农场山台区 | 上级受限 |
| 2402 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 东平后地屋台区 | 上级受限 |
| 2403 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 联合大塘组台区 | 上级受限 |
| 2404 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 团山6队台区 | 上级受限 |
| 2405 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 东平罗丝坡台区 | 上级受限 |
| 2406 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 和平邹家台区 | 上级受限 |
| 2407 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金龙王家组台区 | 上级受限 |
| 2408 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 联合楚家台区 | 上级受限 |
| 2409 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 和平前进公变 | 上级受限 |
| 2410 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 团山麻塘台区 | 上级受限 |
| 2411 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 城南2队台区 | 上级受限 |
| 2412 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 文桥炭坡里台区 | 上级受限 |
| 2413 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 新华水库台区 | 上级受限 |
| 2414 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金埔槐花组台区 | 上级受限 |
| 2415 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 沙湖4组台区 | 上级受限 |
| 2416 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 尤坡塘（新）台区 | 上级受限 |
| 2417 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 玉华移民基地 | 上级受限 |
| 2418 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 大新宋林二姓 | 上级受限 |
| 2419 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 华光大原冲 | 上级受限 |
| 2420 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 华光张家坝 | 上级受限 |
| 2421 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 团山村部 | 上级受限 |
| 2422 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 鹅形水石 | 上级受限 |
| 2423 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 长康新屋组 | 上级受限 |
| 2424 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 石思岗背岭 | 上级受限 |
| 2425 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 石思双金组 | 上级受限 |
| 2426 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 石板元家 | 上级受限 |
| 2427 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 凤形杨家大屋 | 上级受限 |
| 2428 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 新南安置基地2号 | 上级受限 |
| 2429 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 城南1队 | 上级受限 |
| 2430 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 玉石荷塘2# | 上级受限 |
| 2431 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 联合高岭组 | 上级受限 |
| 2432 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 联合毛公塘 | 上级受限 |
| 2433 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 倪家组台区 | 上级受限 |
| 2434 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 邵家新屋 | 上级受限 |
| 2435 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 袁明路 | 上级受限 |
| 2436 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 新华三圣庙 | 上级受限 |
| 2437 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 新华四队 | 上级受限 |
| 2438 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 友爱三队 | 上级受限 |
| 2439 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 明山6队200 | 上级受限 |
| 2440 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 来龙石灰塘 | 上级受限 |
| 2441 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金龙熊家新增台区 | 上级受限 |
| 2442 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 和平大塘台区 | 上级受限 |
| 2443 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 槐西清水台区 | 上级受限 |
| 2444 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 花石邵家岭新增台区 | 上级受限 |
| 2445 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金辅谢家台区 | 上级受限 |
| 2446 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 名山下5队台区 | 上级受限 |
| 2447 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 许家岭新增台区 | 上级受限 |
| 2448 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 新华新增南台区 | 上级受限 |
| 2449 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 名胜杨家垅台区 | 上级受限 |
| 2450 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金龙藕塘湾台区 | 上级受限 |
| 2451 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 新南1队台区 | 上级受限 |
| 2452 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 凤形两头塘台区 | 上级受限 |
| 2453 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金龙谭家桥新增台区 | 上级受限 |
| 2454 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 前进马公坝台区 | 上级受限 |
| 2455 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 开福干木冲台区 | 上级受限 |
| 2456 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 袁家石水江台区 | 上级受限 |
| 2457 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金和鲜鱼组#台区 | 上级受限 |
| 2458 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 花石桐子山新增台区 | 上级受限 |
| 2459 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金埔三门杨台区 | 上级受限 |
| 2460 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 华中李家田台区 | 上级受限 |
| 2461 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 张家冲水库台区 | 上级受限 |
| 2462 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 华中占家台区 | 上级受限 |
| 2463 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 大中吴塘台区 | 上级受限 |
| 2464 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 联合村台区 | 上级受限 |
| 2465 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 联合活泥塘台区 | 上级受限 |
| 2466 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 联合余家坡台区 | 上级受限 |
| 2467 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 花石栗山湾台区 | 上级受限 |
| 2468 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金和树山组#台区 | 上级受限 |
| 2469 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 长康新台区 | 上级受限 |
| 2470 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 花石邵家组台区 | 上级受限 |
| 2471 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 大中咀上屋台区 | 上级受限 |
| 2472 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 城南王家冲台区 | 上级受限 |
| 2473 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 南阳学校台区 | 上级受限 |
| 2474 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 鹅形塘尾台区 | 上级受限 |
| 2475 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 城南三斗冲台区 | 上级受限 |
| 2476 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 长康黄金坝台区 | 上级受限 |
| 2477 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 前进谭家岭台区 | 上级受限 |
| 2478 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 团山渠道台区 | 上级受限 |
| 2479 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 联合肖家冲台区 | 上级受限 |
| 2480 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 华光湾里屋台区 | 上级受限 |
| 2481 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 洞井湾台区 | 上级受限 |
| 2482 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 和平学校台区 | 上级受限 |
| 2483 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 袁家村石竹台区 | 上级受限 |
| 2484 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 前进邓家塘台区 | 上级受限 |
| 2485 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 玉华水厂台区（PD） | 上级受限 |
| 2486 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 华中周家台区 | 上级受限 |
| 2487 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 中山5队台区 | 上级受限 |
| 2488 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 前进村台区 | 上级受限 |
| 2489 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 玉石新增台区 | 上级受限 |
| 2490 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 凤形村台区 | 上级受限 |
| 2491 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 开发区台区 | 上级受限 |
| 2492 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 文桥村新台区 | 上级受限 |
| 2493 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 文桥村台区 | 上级受限 |
| 2494 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 石思毛笔厂台区 | 上级受限 |
| 2495 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金龙宋家台区 | 上级受限 |
| 2496 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 花石茶厂台区 | 上级受限 |
| 2497 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 袁家村台区 | 上级受限 |
| 2498 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 石思陶家巷（上段）台区 | 上级受限 |
| 2499 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 袁家塑料厂台区 | 上级受限 |
| 2500 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 华光陶家冲台区 | 上级受限 |
| 2501 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 玉石荷塘台区 | 上级受限 |
| 2502 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 楠竹山台区 | 上级受限 |
| 2503 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 中山右山湾台区 | 上级受限 |
| 2504 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 建平10队变 | 上级受限 |
| 2505 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 花石曾大屋台区 | 上级受限 |
| 2506 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 长康花园台区 | 上级受限 |
| 2507 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 罗塘8队台区 | 上级受限 |
| 2508 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 名山五队台区 | 上级受限 |
| 2509 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 名山八队台区 | 上级受限 |
| 2510 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 名山村台区 | 上级受限 |
| 2511 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 城南杉江台区 | 上级受限 |
| 2512 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 杨梅山台区 | 上级受限 |
| 2513 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 槐溪村下台区 | 上级受限 |
| 2514 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 石板市上台区 | 上级受限 |
| 2515 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 花石桐子山台区 | 上级受限 |
| 2516 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 石板学校台区315 | 上级受限 |
| 2517 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 花石付家塘台区 | 上级受限 |
| 2518 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 大兴尤家坡台区 | 上级受限 |
| 2519 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 华中竹板塘台区 | 上级受限 |
| 2520 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 长湖和平台区 | 上级受限 |
| 2521 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 华光村台区 | 上级受限 |
| 2522 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 和平中心台区 | 上级受限 |
| 2523 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 联合将军坪台区 | 上级受限 |
| 2524 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 长湖谭公塘台区 | 上级受限 |
| 2525 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 来龙12队台区 | 上级受限 |
| 2526 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 大兴陈大屋台区 | 上级受限 |
| 2527 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 长湖咀上湛台区 | 上级受限 |
| 2528 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 来龙4队台区 | 上级受限 |
| 2529 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 城南村台区 | 上级受限 |
| 2530 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 前进江湾台区 | 上级受限 |
| 2531 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 文桥周口段台区 | 上级受限 |
| 2532 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金和大路屋台区 | 上级受限 |
| 2533 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 前进湛家湾台区 | 上级受限 |
| 2534 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 前进大石坡台区 | 上级受限 |
| 2535 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 新华8队台区 | 上级受限 |
| 2536 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金华三湾神#台区 | 上级受限 |
| 2537 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 联合洛家冲台区 | 上级受限 |
| 2538 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 中段下台区 | 上级受限 |
| 2539 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金埔支皮塘台区 | 上级受限 |
| 2540 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 长康集镇台区 | 上级受限 |
| 2541 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 新南村台区 | 上级受限 |
| 2542 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 名胜村台区 | 上级受限 |
| 2543 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 槐溪下大屋台区 | 上级受限 |
| 2544 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 鹅形仰高台区 | 上级受限 |
| 2545 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 华光学校台区 | 上级受限 |
| 2546 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 华光陈家湾台区 | 上级受限 |
| 2547 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 槐溪岭台区 | 上级受限 |
| 2548 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 友爱水库台区 | 上级受限 |
| 2549 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 名胜毛溪塘台区 | 上级受限 |
| 2550 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金龙对门宋家#台区 | 上级受限 |
| 2551 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金华敬园#台区 | 上级受限 |
| 2552 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 长湖学校 | 上级受限 |
| 2553 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 花石曾大屋新增台区 | 上级受限 |
| 2554 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 沙湖学校台区 | 上级受限 |
| 2555 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 城南炭盘冲台区 | 上级受限 |
| 2556 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 名山9队台区 | 上级受限 |
| 2557 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 东塘冲台区 | 上级受限 |
| 2558 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 开福彭家里台区 | 上级受限 |
| 2559 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 槐溪石岭台区 | 上级受限 |
| 2560 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金华燎叶坡#台区 | 上级受限 |
| 2561 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 名胜胡家台区 | 上级受限 |
| 2562 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 华光曾家湾台区 | 上级受限 |
| 2563 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 石思下段台区 | 上级受限 |
| 2564 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 袁家李家花屋台区 | 上级受限 |
| 2565 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 中段学校台区 | 上级受限 |
| 2566 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 罗塘村台区 | 上级受限 |
| 2567 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 名胜晏家电排台区 | 上级受限 |
| 2568 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 新南12组台区 | 上级受限 |
| 2569 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 红旗水库台区 | 上级受限 |
| 2570 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 城南农科台区 | 上级受限 |
| 2571 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 仁山黄泥岭台区 | 上级受限 |
| 2572 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 华中村邵家台区 | 上级受限 |
| 2573 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 华中村厂部台区 | 上级受限 |
| 2574 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金埔村台区 | 上级受限 |
| 2575 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 大中曾家台区 | 上级受限 |
| 2576 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 仁山学校台区 | 上级受限 |
| 2577 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 大兴寺山屋台区 | 上级受限 |
| 2578 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 和平村台区 | 上级受限 |
| 2579 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 白马6队台区 | 上级受限 |
| 2580 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 白马村台区 | 上级受限 |
| 2581 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 开福新尤台区 | 上级受限 |
| 2582 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 文桥七方冲台区 | 上级受限 |
| 2583 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 仁山陶家垅台区 | 上级受限 |
| 2584 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 大新赵李塘台区 | 上级受限 |
| 2585 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 玉石藕塘台区 | 上级受限 |
| 2586 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 南阳南岳台区 | 上级受限 |
| 2587 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 花石黄家塘台区 | 上级受限 |
| 2588 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 来龙8队台区 | 上级受限 |
| 2589 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 来龙民主学校台区 | 上级受限 |
| 2590 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 罗塘钟家垸台区160 | 上级受限 |
| 2591 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 开福易阳冲台区 | 上级受限 |
| 2592 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金华沈家#台区 | 上级受限 |
| 2593 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 沙湖村台区 | 上级受限 |
| 2594 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金龙童家冲台区 | 上级受限 |
| 2595 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 沙湖电排台区 | 上级受限 |
| 2596 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 东平南台区 | 上级受限 |
| 2597 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 凤形新增台区 | 上级受限 |
| 2598 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 花石塘脚刘台区 | 上级受限 |
| 2599 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 大新徐邵台区 | 上级受限 |
| 2600 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 新尤新增台区 | 上级受限 |
| 2601 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 袁家集镇台区 | 上级受限 |
| 2602 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 新南下湾阳台区 | 上级受限 |
| 2603 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 建平村台区 | 上级受限 |
| 2604 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 石思西峰山台区 | 上级受限 |
| 2605 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 王思岩村台区 | 上级受限 |
| 2606 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 东平土塘台区 | 上级受限 |
| 2607 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金埔大屋山台区 | 上级受限 |
| 2608 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 中段1队台区 | 上级受限 |
| 2609 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 大中正屋台区 | 上级受限 |
| 2610 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 花石段家冲台区 | 上级受限 |
| 2611 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金华高塘冲#台区 | 上级受限 |
| 2612 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 南阳毛塘台区 | 上级受限 |
| 2613 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 白马小区台区 | 上级受限 |
| 2614 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 玉石谭家台区 | 上级受限 |
| 2615 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 花石栗林塘台区 | 上级受限 |
| 2616 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 大兴曾家冲台区 | 上级受限 |
| 2617 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 来龙林子冲台区 | 上级受限 |
| 2618 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 开福焦家湾台区 | 上级受限 |
| 2619 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 沙湖1队台区 | 上级受限 |
| 2620 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 沙湖3队台区 | 上级受限 |
| 2621 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 中段熊家台区 | 上级受限 |
| 2622 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 罗塘4队台区 | 上级受限 |
| 2623 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 花石岩台区 | 上级受限 |
| 2624 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 仁山村8队台区 | 上级受限 |
| 2625 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 大兴茶厂台区 | 上级受限 |
| 2626 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 夏家山台区 | 上级受限 |
| 2627 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 大木塘台区 | 上级受限 |
| 2628 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 长湖谭公塘（新）台区 | 上级受限 |
| 2629 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 长湖蒋家巷台区· | 上级受限 |
| 2630 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 桃李冲新增台区 | 上级受限 |
| 2631 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 方家冲台区 | 上级受限 |
| 2632 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 名山寺冲大屋台区 | 上级受限 |
| 2633 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 大中巷口台区 | 上级受限 |
| 2634 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 中山学校台区 | 上级受限 |
| 2635 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 槐溪新屋台区 | 上级受限 |
| 2636 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 中段阳家大屋台区 | 上级受限 |
| 2637 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 城南张家大屋台区 | 上级受限 |
| 2638 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 新南小区台区 | 上级受限 |
| 2639 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 开发区新增台区 | 上级受限 |
| 2640 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 五公祠台区 | 上级受限 |
| 2641 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 开福福利院台区 | 上级受限 |
| 2642 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 新华9队台区 | 上级受限 |
| 2643 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 和平柏埔台区 | 上级受限 |
| 2644 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 长康镇金桥台区 | 上级受限 |
| 2645 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 罗塘9队台区 | 上级受限 |
| 2646 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 中段上台区 | 上级受限 |
| 2647 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 东平北台区 | 上级受限 |
| 2648 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 南阳杨家台区 | 上级受限 |
| 2649 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 长康甘齐新增台区 | 上级受限 |
| 2650 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 建平五队台区 | 上级受限 |
| 2651 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 团山4队台区 | 上级受限 |
| 2652 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 农科庙塘台区 | 上级受限 |
| 2653 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 大新徐邵#2台区 | 上级受限 |
| 2654 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 甘塘台区 | 上级受限 |
| 2655 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 花石曾大屋下台区 | 上级受限 |
| 2656 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 华中王家冲台区 | 上级受限 |
| 2657 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 夏家山11队台区 | 上级受限 |
| 2658 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 金埔黄公岭新增 | 上级受限 |
| 2659 | 湘阴县 | 城南乡镇供电所 | 和平高坪 | 上级受限 |
| 2660 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 10kV毛墨线先红村四组1公用杆变 | 上级受限 |
| 2661 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 10kV范东线关山水库公用杆变 | 上级受限 |
| 2662 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 10kV范东线先红村2组G1011台区柱上变压器 | 上级受限 |
| 2663 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 10kV范东线先红村七组G1012台区柱上变压器 | 上级受限 |
| 2664 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 10kV范东线东山公租房G1015台区箱式变电站配电变压器 | 上级受限 |
| 2665 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 10kV毛墨线红岗村四组公用杆变 | 上级受限 |
| 2666 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 10kV范东线石家港十组公用杆变 | 上级受限 |
| 2667 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 10kV毛墨线先红村村部北公用杆变 | 上级受限 |
| 2668 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 10kV毛东线岳阳电厂安置区01#公用箱变配电变压器 | 上级受限 |
| 2669 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 10KV毛东线大众村四组公用柱上变压器 | 上级受限 |
| 2670 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 关山十二组补点 | 上级受限 |
| 2671 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 先红村柱上变压器 | 上级受限 |
| 2672 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 红岗三组柱上变压器 | 上级受限 |
| 2673 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 石家港三组柱上变压器 | 上级受限 |
| 2674 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 东山大道东街柱上变压器 | 上级受限 |
| 2675 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 关山十一组柱上变压器 | 上级受限 |
| 2676 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 先红八组柱上变压器 | 上级受限 |
| 2677 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 红岗长岗庙柱上变压器 | 上级受限 |
| 2678 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 红岗村八组柱上变压器 | 上级受限 |
| 2679 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 石家港五组柱上变压器 | 上级受限 |
| 2680 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 先红四组柱上变压器 | 上级受限 |
| 2681 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 关山六组柱上变压器 | 上级受限 |
| 2682 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 红岗九组柱上变压器 | 上级受限 |
| 2683 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 10kV毛东线关山八组柱上变压器 | 上级受限 |
| 2684 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 10kV范东线关山一组公用杆变 | 上级受限 |
| 2685 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 关山村柱上变压器 | 上级受限 |
| 2686 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 东山大道西街柱上变压器 | 上级受限 |
| 2687 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 关山十一组西公用杆变 | 上级受限 |
| 2688 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 10kV毛东线石家港七组南公用杆变 | 上级受限 |
| 2689 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 先红村四组南公用杆变 | 上级受限 |
| 2690 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 石家港五组2#公用杆变 | 上级受限 |
| 2691 | 华容县 | 东山乡镇供电所 | 10kV毛东线红岗三组西公用杆变 | 上级受限 |
| 2692 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线毛家巷墟场北公用杆变 | 上级受限 |
| 2693 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线毛家巷墟场中公用杆变 | 上级受限 |
| 2694 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 筲箕11组柱上变压器 | 上级受限 |
| 2695 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 筲箕6组柱上变压器 | 上级受限 |
| 2696 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线毛家巷墟场南公用杆变 | 上级受限 |
| 2697 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10KV三安线辅安八组2公变 | 上级受限 |
| 2698 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 栗树五组新增公变 | 上级受限 |
| 2699 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 金窝四组公变 | 上级受限 |
| 2700 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 农林四组公变 | 上级受限 |
| 2701 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 农林新增公变 | 上级受限 |
| 2702 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 月亮湖机埠公变 | 上级受限 |
| 2703 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 金盆五组公变 | 上级受限 |
| 2704 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 话岗一组公变 | 上级受限 |
| 2705 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三工线官堰村一组G2004柱上变压器 | 上级受限 |
| 2706 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线排山八组G2007柱上变压器 | 上级受限 |
| 2707 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线排山五组G2006柱上变压器 | 上级受限 |
| 2708 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线钢铁村八组G2008柱上变压器 | 上级受限 |
| 2709 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10KV三安线新铺村三组G2068公用杆变 | 上级受限 |
| 2710 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线筲箕村七组G2019柱上变压器 | 上级受限 |
| 2711 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三安线龙开湖七组新增G2021台区柱上变压器 | 上级受限 |
| 2712 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV华容县治河镇登瀛小区柱变G2027台区 | 上级受限 |
| 2713 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线珠头山五组G2031柱上变压器 | 上级受限 |
| 2714 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三安线辅安三组公用杆变 | 上级受限 |
| 2715 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV毛工线新铺新增1组公用杆变 | 上级受限 |
| 2716 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线钢铁村七组公用杆变 | 上级受限 |
| 2717 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线钢铁村三组公用杆变 | 上级受限 |
| 2718 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线跑马岭组公用杆变 | 上级受限 |
| 2719 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线钢铁村二组公用杆变 | 上级受限 |
| 2720 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线钢铁村十组公用杆变 | 上级受限 |
| 2721 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三安线太安八组公用杆变 | 上级受限 |
| 2722 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三安线柿树村部公用箱变配电变压器 | 上级受限 |
| 2723 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三桃线农林四组公用杆变 | 上级受限 |
| 2724 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线民主村三组公用杆变 | 上级受限 |
| 2725 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线润德六组南公用杆变 | 上级受限 |
| 2726 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线下高村十组公用杆变 | 上级受限 |
| 2727 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线轭头湾七组柱上变压器 | 上级受限 |
| 2728 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线轭头湾十组柱上变压器 | 上级受限 |
| 2729 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线登垠渔场公用杆变 | 上级受限 |
| 2730 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线登垠村五组公用杆变 | 上级受限 |
| 2731 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线学惠村六组公用杆变 | 上级受限 |
| 2732 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线学惠一组公用杆变 | 上级受限 |
| 2733 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线学惠村七组公用杆变 | 上级受限 |
| 2734 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线学惠村村部组公用杆变 | 上级受限 |
| 2735 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线学惠村十二组公用杆变 | 上级受限 |
| 2736 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线月亮湖五组公用杆变 | 上级受限 |
| 2737 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线月亮湖渔场东2公用杆变 | 上级受限 |
| 2738 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线星光村四组公用杆变 | 上级受限 |
| 2739 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线星光村十一组公用杆变 | 上级受限 |
| 2740 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线星光村七组公用杆变 | 上级受限 |
| 2741 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三桃线柿树4组公用杆变 | 上级受限 |
| 2742 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三安线柿树8组公用杆变 | 上级受限 |
| 2743 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三安线太安三组公用杆变 | 上级受限 |
| 2744 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三镇线群力村部公用杆变 | 上级受限 |
| 2745 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线东岭七组公用杆变 | 上级受限 |
| 2746 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线话岗四组公用杆变 | 上级受限 |
| 2747 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线凤形二组公用杆变 | 上级受限 |
| 2748 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线凤形村八组公用杆变 | 上级受限 |
| 2749 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线凤形村四组公用杆变 | 上级受限 |
| 2750 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线话岗村七组公用杆变 | 上级受限 |
| 2751 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线话岗村二组公用杆变 | 上级受限 |
| 2752 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三桃线柿树五组公用杆变 | 上级受限 |
| 2753 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三桃线华一水库旅游局公用杆变 | 上级受限 |
| 2754 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV毛安线龙林村二组公用杆变 | 上级受限 |
| 2755 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV毛安线复兴新村公用杆变 | 上级受限 |
| 2756 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV毛安线龙开湖六组公用杆变 | 上级受限 |
| 2757 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三镇线群力村六组公用杆变 | 上级受限 |
| 2758 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线筲箕村九组公用杆变 | 上级受限 |
| 2759 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线筲箕村一组公用杆变 | 上级受限 |
| 2760 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线栗树村六组公用杆变 | 上级受限 |
| 2761 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线栗树村五组公用杆变 | 上级受限 |
| 2762 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线栗树村一组公用杆变 | 上级受限 |
| 2763 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV石胜线栗树村三组公用杆变 | 上级受限 |
| 2764 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三镇线三封墟场（005）西公用杆变 | 上级受限 |
| 2765 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三安线金盆村十组公用杆变 | 上级受限 |
| 2766 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三安线龙开湖村三组公用杆变 | 上级受限 |
| 2767 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三安线太安村五组公用杆变 | 上级受限 |
| 2768 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三安线泰和村三组公用杆变 | 上级受限 |
| 2769 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三安线太安村十组公用杆变 | 上级受限 |
| 2770 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三安线太安村一组公用杆变 | 上级受限 |
| 2771 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV毛安线泰和村二组公用杆变 | 上级受限 |
| 2772 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10KV毛墨线复兴村六组公用杆变 | 上级受限 |
| 2773 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10KV石潘线群力村八组公用杆变 | 上级受限 |
| 2774 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV毛安线辅安八组渔场杆变 | 上级受限 |
| 2775 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线润德村六组公变 | 上级受限 |
| 2776 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线星光十二组（新增）公用杆变 | 上级受限 |
| 2777 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 辅安四组变 | 上级受限 |
| 2778 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三安线复兴五组公用杆变 | 上级受限 |
| 2779 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 茶厂新增配变 | 上级受限 |
| 2780 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三镇线三封墟场(006)公用杆变 | 上级受限 |
| 2781 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 群力机埠变 | 上级受限 |
| 2782 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 龙开湖机埠变 | 上级受限 |
| 2783 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 毛家九组变 | 上级受限 |
| 2784 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 话岗3组变压器 | 上级受限 |
| 2785 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 排山2组柱上变压器 | 上级受限 |
| 2786 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 排山7组柱上变压器 | 上级受限 |
| 2787 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 凤形村部柱上变压器 | 上级受限 |
| 2788 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 五湖二组变压器 | 上级受限 |
| 2789 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 柿树七组新增变 | 上级受限 |
| 2790 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 五湖村三组变 | 上级受限 |
| 2791 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 五湖村一组变 | 上级受限 |
| 2792 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 龙开湖九组变 | 上级受限 |
| 2793 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 新铺北变 | 上级受限 |
| 2794 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 柿树四组变 | 上级受限 |
| 2795 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 毛家五组变 | 上级受限 |
| 2796 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 凤形7组柱上变压器 | 上级受限 |
| 2797 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线扼头弯新增公用杆变 | 上级受限 |
| 2798 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 潘家新增变 | 上级受限 |
| 2799 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 话岗5组配变 | 上级受限 |
| 2800 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 钢铁5组配变 | 上级受限 |
| 2801 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线治河林场公用杆变 | 上级受限 |
| 2802 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线月亮湖渔场左公用杆变 | 上级受限 |
| 2803 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线星光村东公用杆变 | 上级受限 |
| 2804 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 下高十组变 | 上级受限 |
| 2805 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 下高六组变 | 上级受限 |
| 2806 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线扼头弯村部公用杆变 | 上级受限 |
| 2807 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线登艮村堤边公用杆变 | 上级受限 |
| 2808 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线学惠九组公用杆变 | 上级受限 |
| 2809 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线学会村五组公用杆变 | 上级受限 |
| 2810 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 复兴四组变 | 上级受限 |
| 2811 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 辅安六组变 | 上级受限 |
| 2812 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 辅安十组变 | 上级受限 |
| 2813 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 太安五组变 | 上级受限 |
| 2814 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 太安六组变 | 上级受限 |
| 2815 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 潘家渡墟场变 | 上级受限 |
| 2816 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线潘家村公用杆变 | 上级受限 |
| 2817 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线润德村部公用杆变 | 上级受限 |
| 2818 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 泰和五组变 | 上级受限 |
| 2819 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线月亮湖村二组公用杆变 | 上级受限 |
| 2820 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 龙开一组变压器 | 上级受限 |
| 2821 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 复兴机埠变 | 上级受限 |
| 2822 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 三封水产变 | 上级受限 |
| 2823 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 三封农林村柱上变压器 | 上级受限 |
| 2824 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 学会八组变 | 上级受限 |
| 2825 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 张家湖渔场东变 | 上级受限 |
| 2826 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线月亮湖村部公用杆变 | 上级受限 |
| 2827 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线月亮湖村堤边公用杆变 | 上级受限 |
| 2828 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线民主村部公用杆变 | 上级受限 |
| 2829 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 龙秀金鱼档杨埠配变 | 上级受限 |
| 2830 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 话岗机埠变压器 | 上级受限 |
| 2831 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 珠头山1组新增配变 | 上级受限 |
| 2832 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线润德新增公用杆变 | 上级受限 |
| 2833 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 毛家六组变 | 上级受限 |
| 2834 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线登垠村部公用杆变 | 上级受限 |
| 2835 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 东岭6组配变 | 上级受限 |
| 2836 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 泰和1组变压器 | 上级受限 |
| 2837 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线下高七组公用杆变 | 上级受限 |
| 2838 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 张家湖渔场西变 | 上级受限 |
| 2839 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 凤形5组柱上变压器 | 上级受限 |
| 2840 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 毛家二组变 | 上级受限 |
| 2841 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线民主五组公用杆变 | 上级受限 |
| 2842 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三镇线三封墟场(001)公用杆变 | 上级受限 |
| 2843 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 潘家四组变 | 上级受限 |
| 2844 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 月亮湖渔场公用杆变 | 上级受限 |
| 2845 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 胜峰茶厂柱上变压器 | 上级受限 |
| 2846 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 排山1组柱上变压器 | 上级受限 |
| 2847 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 凤形村3组柱上变压器 | 上级受限 |
| 2848 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线润德村西边公用杆变 | 上级受限 |
| 2849 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三镇线三封墟场(002)公用杆变 | 上级受限 |
| 2850 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线登垠二组公用杆变 | 上级受限 |
| 2851 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 凤形10组柱上变压器 | 上级受限 |
| 2852 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 珠头山砖厂配变 | 上级受限 |
| 2853 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 栗树村柱上变压器 | 上级受限 |
| 2854 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 龙开湖茶厂变 | 上级受限 |
| 2855 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 毛家七组变 | 上级受限 |
| 2856 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三安线柿树林场公用杆变 | 上级受限 |
| 2857 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 复兴12组变 | 上级受限 |
| 2858 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线登艮村三组公用杆变 | 上级受限 |
| 2859 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线月亮湖渔场(4)公用杆变 | 上级受限 |
| 2860 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三镇线三封墟场公路(004)公用杆变 | 上级受限 |
| 2861 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三镇线三封墟场(005)公用杆变 | 上级受限 |
| 2862 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线月亮湖渔场右公用杆变 | 上级受限 |
| 2863 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV毛东线官堰松木桥新增公用杆变 | 上级受限 |
| 2864 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV毛峰线跑马岭新增公用杆变 | 上级受限 |
| 2865 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 金盆村柱上2#公用杆变 | 上级受限 |
| 2866 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 话岗村五组2#公用杆变 | 上级受限 |
| 2867 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 10kV三潘线学会村十组公用杆变 | 上级受限 |
| 2868 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 复兴九组北 | 上级受限 |
| 2869 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 三封虚场西 | 上级受限 |
| 2870 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 辅安村部公用杆变 | 上级受限 |
| 2871 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 辅安三组东公用杆变 | 上级受限 |
| 2872 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 潘家五组台区 | 上级受限 |
| 2873 | 华容县 | 石伏乡镇供电所 | 毛家六组南台区 | 上级受限 |
| 2874 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 白马村3#台区 | 上级受限 |
| 2875 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 文昌村3#台区 | 上级受限 |
| 2876 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 向阳村5#台区 | 上级受限 |
| 2877 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 张公村3#台区 | 上级受限 |
| 2878 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 九眼村3#台区 | 上级受限 |
| 2879 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥居委会5#台区 | 上级受限 |
| 2880 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 张公村2#台区 | 上级受限 |
| 2881 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 瑶田村1#台区 | 上级受限 |
| 2882 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 天岳关村3#台区 | 上级受限 |
| 2883 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 新义村4#台区 | 上级受限 |
| 2884 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 水口村3#台区 | 上级受限 |
| 2885 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 水口村4#台区 | 上级受限 |
| 2886 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥太平村4#台区 | 上级受限 |
| 2887 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 普安村6#台区 | 上级受限 |
| 2888 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 普安村5#台区 | 上级受限 |
| 2889 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 普安村7#台区 | 上级受限 |
| 2890 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 毛源村4#台区 | 上级受限 |
| 2891 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 桂林村3#台区 | 上级受限 |
| 2892 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 黄洞村3#台区 | 上级受限 |
| 2893 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥姜源村4#台区 | 上级受限 |
| 2894 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 柘坪村6#台区 | 上级受限 |
| 2895 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 积谷村3#台区 | 上级受限 |
| 2896 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥居委会6#台区 | 上级受限 |
| 2897 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥居委会7#台区 | 上级受限 |
| 2898 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥居委会8#台区 | 上级受限 |
| 2899 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 黄龙山5#台区 | 上级受限 |
| 2900 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 青石村3#台区 | 上级受限 |
| 2901 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 扩大村5#台区 | 上级受限 |
| 2902 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥太平村5#台区 | 上级受限 |
| 2903 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥太平村6#台区 | 上级受限 |
| 2904 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥东岸村4#台区 | 上级受限 |
| 2905 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 庄楼村4#台区 | 上级受限 |
| 2906 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 阜源村3#台区 | 上级受限 |
| 2907 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 新坊村3#台区 | 上级受限 |
| 2908 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 高源村3#台区 | 上级受限 |
| 2909 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥仁义村4#台区 | 上级受限 |
| 2910 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥仁义村3#台区 | 上级受限 |
| 2911 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 黄洞村4#台区 | 上级受限 |
| 2912 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 金桥街1#台区 | 上级受限 |
| 2913 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 龙黄村3#台区 | 上级受限 |
| 2914 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 陡岭村2#台区 | 上级受限 |
| 2915 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 何染村4#台区 | 上级受限 |
| 2916 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 水源村2#台区 | 上级受限 |
| 2917 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 枧黄村3#台区 | 上级受限 |
| 2918 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥桃源村4#台区 | 上级受限 |
| 2919 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 水沥村4#台区 | 上级受限 |
| 2920 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 枧源村3#台区 | 上级受限 |
| 2921 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 古江村4#台区 | 上级受限 |
| 2922 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 古江村3#台区 | 上级受限 |
| 2923 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 桂林村5#台区 | 上级受限 |
| 2924 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 庄楼村5#台区 | 上级受限 |
| 2925 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥居委会9#台区 | 上级受限 |
| 2926 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 天岳关村4#台区 | 上级受限 |
| 2927 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 大林村3#台区 | 上级受限 |
| 2928 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 金鸡村4#台区 | 上级受限 |
| 2929 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥太平村8#台区 | 上级受限 |
| 2930 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 柘坪村7#台区 | 上级受限 |
| 2931 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 向阳村6#台区 | 上级受限 |
| 2932 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 柘屋村4#台区 | 上级受限 |
| 2933 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 平安村4#台区 | 上级受限 |
| 2934 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥水口村5#台区 | 上级受限 |
| 2935 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 柘坪村8#台区 | 上级受限 |
| 2936 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 普安村8#台区 | 上级受限 |
| 2937 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 正东村4#台区 | 上级受限 |
| 2938 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥居委10#台区 | 上级受限 |
| 2939 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 姜源村5#台区 | 上级受限 |
| 2940 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 京马村3#台区 | 上级受限 |
| 2941 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 黄洞村5#台区 | 上级受限 |
| 2942 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 西四村4#台区 | 上级受限 |
| 2943 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 瑶田村4#台区 | 上级受限 |
| 2944 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 凤麓村3#台区 | 上级受限 |
| 2945 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥姜源村7#台区 | 上级受限 |
| 2946 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 民建村5#台区 | 上级受限 |
| 2947 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 民建村4#台区 | 上级受限 |
| 2948 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 九眼村5#台区 | 上级受限 |
| 2949 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥居委会11#台区 | 上级受限 |
| 2950 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 积谷村4#台区 | 上级受限 |
| 2951 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 金鸡村6#台区 | 上级受限 |
| 2952 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 毛源村3#台区 | 上级受限 |
| 2953 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 桃霞村3#台区 | 上级受限 |
| 2954 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 柘坪村5#台区 | 上级受限 |
| 2955 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 桂林村1#台区 | 上级受限 |
| 2956 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 孚东村1#台区 | 上级受限 |
| 2957 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 枧源村1#台区 | 上级受限 |
| 2958 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥姜源村2#台区 | 上级受限 |
| 2959 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 积谷村2#台区 | 上级受限 |
| 2960 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 正东村2#台区 | 上级受限 |
| 2961 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 民建村3#台区 | 上级受限 |
| 2962 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 西桥村1#台区 | 上级受限 |
| 2963 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 平安村3#台区 | 上级受限 |
| 2964 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 青石村2#台区 | 上级受限 |
| 2965 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥居委会2#台区 | 上级受限 |
| 2966 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 凤麓村1#台区 | 上级受限 |
| 2967 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 孚西村2#台区 | 上级受限 |
| 2968 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 水沥村3#台区 | 上级受限 |
| 2969 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 九眼村2#台区 | 上级受限 |
| 2970 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 高源村2#台区 | 上级受限 |
| 2971 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 新义村1#台区 | 上级受限 |
| 2972 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥东岸村1#台区 | 上级受限 |
| 2973 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 西四村2#台区 | 上级受限 |
| 2974 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 枧黄村2#台区 | 上级受限 |
| 2975 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 扩大村3#台区 | 上级受限 |
| 2976 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 金鸡村3#台区 | 上级受限 |
| 2977 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 何染村2#台区 | 上级受限 |
| 2978 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 天岳关1#台区 | 上级受限 |
| 2979 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥居委会1#台区 | 上级受限 |
| 2980 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 文昌村1#台区 | 上级受限 |
| 2981 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 孚东村2台区 | 上级受限 |
| 2982 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 孚西村3#台区 | 上级受限 |
| 2983 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 孚西村1#台区 | 上级受限 |
| 2984 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 黄洞村2#台区 | 上级受限 |
| 2985 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 普安村2#台区 | 上级受限 |
| 2986 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 普安村3#台区 | 上级受限 |
| 2987 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 普安村1#台区 | 上级受限 |
| 2988 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 新桥村2#台区 | 上级受限 |
| 2989 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 黄龙山村1#台区 | 上级受限 |
| 2990 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥太平村1#台区 | 上级受限 |
| 2991 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥太平村2#台区 | 上级受限 |
| 2992 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 庄楼村3#台区 | 上级受限 |
| 2993 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 庄楼村2#台区 | 上级受限 |
| 2994 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 平安村2#台区 | 上级受限 |
| 2995 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 平安村1#台区 | 上级受限 |
| 2996 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 水沥村2#台区 | 上级受限 |
| 2997 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 水沥村1#台区 | 上级受限 |
| 2998 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 新义村2#台区 | 上级受限 |
| 2999 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 新义村3#台区 | 上级受限 |
| 3000 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 新坊村2#台区 | 上级受限 |
| 3001 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 新坊村1#台区 | 上级受限 |
| 3002 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 向阳村1#台区 | 上级受限 |
| 3003 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 古江村1#台区 | 上级受限 |
| 3004 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 黄洞村1#台区 | 上级受限 |
| 3005 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 民建村1#台区 | 上级受限 |
| 3006 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 洞口村4#台区 | 上级受限 |
| 3007 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 凤麓村2#台区 | 上级受限 |
| 3008 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 桃霞村1#台区 | 上级受限 |
| 3009 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 水口村1#台区 | 上级受限 |
| 3010 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 正东村3#台区 | 上级受限 |
| 3011 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 高源村1#台区 | 上级受限 |
| 3012 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 南岭村3#台区 | 上级受限 |
| 3013 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 南岭村2#台区 | 上级受限 |
| 3014 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 西四村1#台区 | 上级受限 |
| 3015 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥姜源村1#台区 | 上级受限 |
| 3016 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 何染村3#台区 | 上级受限 |
| 3017 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 何染村1#台区 | 上级受限 |
| 3018 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 黄龙山村2#台区 | 上级受限 |
| 3019 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 枧黄村1#台区 | 上级受限 |
| 3020 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥仁义村1#台区 | 上级受限 |
| 3021 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 京马村1#台区 | 上级受限 |
| 3022 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥大兴村2#台区 | 上级受限 |
| 3023 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥东岸村3#台区 | 上级受限 |
| 3024 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 柘坪村4#台区 | 上级受限 |
| 3025 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 陡岭村1#台区 | 上级受限 |
| 3026 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 南岭村1#台区 | 上级受限 |
| 3027 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 文昌村2#台区 | 上级受限 |
| 3028 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 京马村2#台区 | 上级受限 |
| 3029 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 柘坪村3#台区 | 上级受限 |
| 3030 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 向阳村4#台区 | 上级受限 |
| 3031 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 南岭村4#台区 | 上级受限 |
| 3032 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 白马村2#台区 | 上级受限 |
| 3033 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 金鸡村2#台区 | 上级受限 |
| 3034 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 向阳村2#台区 | 上级受限 |
| 3035 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 金鸡村1#台区 | 上级受限 |
| 3036 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥桃源村2#台区 | 上级受限 |
| 3037 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥桃源村1#台区 | 上级受限 |
| 3038 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 大林村1#台区 | 上级受限 |
| 3039 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 柘屋村1#台区 | 上级受限 |
| 3040 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 阜源村2#台区 | 上级受限 |
| 3041 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥东岸村2#台区 | 上级受限 |
| 3042 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 柘坪村2#台区 | 上级受限 |
| 3043 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥水源村1#台区 | 上级受限 |
| 3044 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 毛源村1#台区 | 上级受限 |
| 3045 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 白马村1#台区 | 上级受限 |
| 3046 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 洞口村3#台区 | 上级受限 |
| 3047 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 洞口村1#台区 | 上级受限 |
| 3048 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 柘屋村5#台区 | 上级受限 |
| 3049 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥东岸村6#台区 | 上级受限 |
| 3050 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 天岳关村2#台区 | 上级受限 |
| 3051 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 天岳关村6#台区 | 上级受限 |
| 3052 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 金鸡村7#台区 | 上级受限 |
| 3053 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 洞口村6#台区 | 上级受限 |
| 3054 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 正东村6#台区 | 上级受限 |
| 3055 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 仁义村5#台区 | 上级受限 |
| 3056 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 高源村4#台区 | 上级受限 |
| 3057 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 积谷村7#台区 | 上级受限 |
| 3058 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 平安村6#台区 | 上级受限 |
| 3059 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 毛源村5#台区 | 上级受限 |
| 3060 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 白马村5#台区 | 上级受限 |
| 3061 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 庄楼村7#台区 | 上级受限 |
| 3062 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 桃霞村6#台区 | 上级受限 |
| 3063 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 和合村1#台区 | 上级受限 |
| 3064 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 柘坪村9#台区 | 上级受限 |
| 3065 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 和合村2#台区 | 上级受限 |
| 3066 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥居委会12#台区 | 上级受限 |
| 3067 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 孚东村4#台区 | 上级受限 |
| 3068 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 京马村4#台区 | 上级受限 |
| 3069 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 阜源村1#台区 | 上级受限 |
| 3070 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 正东村1#台区 | 上级受限 |
| 3071 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 虹桥大兴村4#台区 | 上级受限 |
| 3072 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 洞口村8#台区 | 上级受限 |
| 3073 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 新桥村3#台区 | 上级受限 |
| 3074 | 平江县 | 虹桥乡镇供电所 | 洞口村7#台区 | 上级受限 |
| 3075 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 童市镇5#台区 | 上级受限 |
| 3076 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 童坪村1#台区 | 上级受限 |
| 3077 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 童市镇6#台区 | 上级受限 |
| 3078 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 义字村3#台区 | 上级受限 |
| 3079 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 桃花村3#台区 | 上级受限 |
| 3080 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 二联村2#台区 | 上级受限 |
| 3081 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 三墩东源村2#台区 | 上级受限 |
| 3082 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 童市镇7#台区 | 上级受限 |
| 3083 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 三墩芭蕉村3#台区 | 上级受限 |
| 3084 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 烟舟村3#台区 | 上级受限 |
| 3085 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 塝上村5#台区 | 上级受限 |
| 3086 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 童市镇8#台区 | 上级受限 |
| 3087 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 童市镇9#台区 | 上级受限 |
| 3088 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 童市镇11#台区 | 上级受限 |
| 3089 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 义字村4#台区 | 上级受限 |
| 3090 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 烟舟村4#台区 | 上级受限 |
| 3091 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 排形村3#台区 | 上级受限 |
| 3092 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 排形村4#台区 | 上级受限 |
| 3093 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 沙坪村2#台区 | 上级受限 |
| 3094 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 翠阳村5#台区 | 上级受限 |
| 3095 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 翠阳村4#台区 | 上级受限 |
| 3096 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 翠阳村3#台区 | 上级受限 |
| 3097 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 永响村3#台区 | 上级受限 |
| 3098 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 梭墩村4#台区 | 上级受限 |
| 3099 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 沙坪村3#台区 | 上级受限 |
| 3100 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 童坪村5#台区 | 上级受限 |
| 3101 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 三墩东源村3#台区 | 上级受限 |
| 3102 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 童市镇政府箱变 | 上级受限 |
| 3103 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 排形村5#台区 | 上级受限 |
| 3104 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 永响村4#台区 | 上级受限 |
| 3105 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 杨墩村3#台区 | 上级受限 |
| 3106 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 芭蕉村6#台区 | 上级受限 |
| 3107 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 义字村6#台区 | 上级受限 |
| 3108 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 旁上村7#台区 | 上级受限 |
| 3109 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 烟舟村6#台区 | 上级受限 |
| 3110 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 杨墩村4#台区 | 上级受限 |
| 3111 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 杨墩村5#台区 | 上级受限 |
| 3112 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 排形村6#台区 | 上级受限 |
| 3113 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 义字村8#台区 | 上级受限 |
| 3114 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 烟舟村7#台区 | 上级受限 |
| 3115 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 翠阳村2#台区 | 上级受限 |
| 3116 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 排形村1#台区 | 上级受限 |
| 3117 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 翠阳村1#台区 | 上级受限 |
| 3118 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 三墩东源村1#台区 | 上级受限 |
| 3119 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 协洞村1#台区 | 上级受限 |
| 3120 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 石洞村1#台区 | 上级受限 |
| 3121 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 烟舟村2#台区 | 上级受限 |
| 3122 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 三墩芭蕉村1#台区 | 上级受限 |
| 3123 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 优良村2#台区 | 上级受限 |
| 3124 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 桃花村1#台区 | 上级受限 |
| 3125 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 旁上村2#台区 | 上级受限 |
| 3126 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 梭墩村3#台区 | 上级受限 |
| 3127 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 童坪村2#台区 | 上级受限 |
| 3128 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 童市镇1#台区 | 上级受限 |
| 3129 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 梭墩村2#台区 | 上级受限 |
| 3130 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 建设村1#台区 | 上级受限 |
| 3131 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 旁上村3#台区 | 上级受限 |
| 3132 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 童市镇2#台区 | 上级受限 |
| 3133 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 永响村2#台区 | 上级受限 |
| 3134 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 天和村1#台区 | 上级受限 |
| 3135 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 石枧村1#台区 | 上级受限 |
| 3136 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 二联村1#台区 | 上级受限 |
| 3137 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 义字村2#台区 | 上级受限 |
| 3138 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 童市镇4#台区 | 上级受限 |
| 3139 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 协洞村2#台区 | 上级受限 |
| 3140 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 石洞村2#台区 | 上级受限 |
| 3141 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 三墩芭蕉村2#台区 | 上级受限 |
| 3142 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 月坳村1#台区 | 上级受限 |
| 3143 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 永响村1#台区 | 上级受限 |
| 3144 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 义字村1#台区 | 上级受限 |
| 3145 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 桃花村2#台区 | 上级受限 |
| 3146 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 烟舟村8＃台区 | 上级受限 |
| 3147 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 协洞村4#台区 | 上级受限 |
| 3148 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 三墩芭蕉村7#台区 | 上级受限 |
| 3149 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 石洞村5#台区 | 上级受限 |
| 3150 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 新乐村5#台区 | 上级受限 |
| 3151 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 德字村2＃台区 | 上级受限 |
| 3152 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 梭墩村1＃台区 | 上级受限 |
| 3153 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 新乐村1#台区 | 上级受限 |
| 3154 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 德字村4＃台区 | 上级受限 |
| 3155 | 平江县 | 三墩乡镇供电所 | 旁上村8＃台区 | 上级受限 |
| 3156 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 仁寿四变 | 上级受限 |
| 3157 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 青云白湖农排台区 | 上级受限 |
| 3158 | 湘阴县 | 城南供电所 | 东平余家冲台区 | 上级受限 |
| 3159 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 子湖洲台区 | 上级受限 |
| 3160 | 湘阴县 | 城南供电所 | 君澜湾3期4栋箱变 | 上级受限 |
| 3161 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 新塘冲台区 | 上级受限 |
| 3162 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 金龙雅苑3#公变台区 | 上级受限 |
| 3163 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 茗冠芙蓉城#02公变 | 上级受限 |
| 3164 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 仁西村一组 | 上级受限 |
| 3165 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 金龙雅苑6#公变台区 | 上级受限 |
| 3166 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 界头铺敬老院台区 | 上级受限 |
| 3167 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 溪上桃花源27号公变 | 上级受限 |
| 3168 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 茗冠芙蓉城#12公变 | 上级受限 |
| 3169 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 王志光渔场台区 | 上级受限 |
| 3170 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 七龙村八组2#台区 | 上级受限 |
| 3171 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 溪上桃花源#31公变 | 上级受限 |
| 3172 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 溪上桃花源24号公变 | 上级受限 |
| 3173 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 金龙花苑3#箱变 | 上级受限 |
| 3174 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 龙潭新村台区 | 上级受限 |
| 3175 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 红花村十六组2#台区 | 上级受限 |
| 3176 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 梅花二组台区 | 上级受限 |
| 3177 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 界头镇界华路台区 | 上级受限 |
| 3178 | 湘阴县 | 城南供电所 | 洋沙湖花园5#配电变压器 | 上级受限 |
| 3179 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 溪上桃花源#11公变 | 上级受限 |
| 3180 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 茗冠芙蓉城#13公变 | 上级受限 |
| 3181 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 溪上桃花源#9公变 | 上级受限 |
| 3182 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 莲荷14组#2台区 | 上级受限 |
| 3183 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 溪上桃花源3#公变 | 上级受限 |
| 3184 | 湘阴县 | 城南供电所 | 将军坪新台区 | 上级受限 |
| 3185 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 新塘安置小区台区 | 上级受限 |
| 3186 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 溪上桃花源5#公变 | 上级受限 |
| 3187 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 恒升物业-金龙保障性住房630kVA公用变 | 上级受限 |
| 3188 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 溪上桃花源28号公变 | 上级受限 |
| 3189 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 溪上桃花源23号公变 | 上级受限 |
| 3190 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 茗冠芙蓉城2栋2单元公变 | 上级受限 |
| 3191 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 青山土地岭台区 | 上级受限 |
| 3192 | 湘阴县 | 城南供电所 | 君澜湾3期5栋箱变 | 上级受限 |
| 3193 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 茗冠芙蓉城#10公变 | 上级受限 |
| 3194 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 茗冠芙蓉城#17公变 | 上级受限 |
| 3195 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 金龙雅苑公变2#台区 | 上级受限 |
| 3196 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 南山村四组3# | 上级受限 |
| 3197 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 溪上桃花源#19公变 | 上级受限 |
| 3198 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 茗冠芙蓉城#15公变 | 上级受限 |
| 3199 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 贺家村四组-1 | 上级受限 |
| 3200 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 溪上桃花源#20公变 | 上级受限 |
| 3201 | 湘阴县 | 城南供电所 | 鹅形仰高新增 | 上级受限 |
| 3202 | 湘阴县 | 城南供电所 | 顺恒佳苑1#箱变 | 上级受限 |
| 3203 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 土地山四机2台区 | 上级受限 |
| 3204 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 金龙雅苑5#公变台区 | 上级受限 |
| 3205 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 茗冠芙蓉城#16公变 | 上级受限 |
| 3206 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 溪上桃花源#12公变 | 上级受限 |
| 3207 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 溪上桃花源#32公变 | 上级受限 |
| 3208 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 金龙雅苑4#公变台区 | 上级受限 |
| 3209 | 湘阴县 | 城南供电所 | 顺恒佳苑3#箱变 | 上级受限 |
| 3210 | 湘阴县 | 城南供电所 | 顺恒佳苑2#箱变 | 上级受限 |
| 3211 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 贺家村五组 | 上级受限 |
| 3212 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 茗冠芙蓉城#01公变 | 上级受限 |
| 3213 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 溪上桃花源29号公变 | 上级受限 |
| 3214 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 溪上桃花源#17公变 | 上级受限 |
| 3215 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 茗冠芙蓉城#03公变 | 上级受限 |
| 3216 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 茗冠芙蓉城#14公变 | 上级受限 |
| 3217 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 茗冠芙蓉城#05公变 | 上级受限 |
| 3218 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 子湖洲渔场台区 | 上级受限 |
| 3219 | 湘阴县 | 城南供电所 | 君澜湾3期3栋箱变 | 上级受限 |
| 3220 | 湘阴县 | 城南供电所 | 东平罗家冲台区 | 上级受限 |
| 3221 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 溪上桃花源#16公变 | 上级受限 |
| 3222 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 茗冠芙蓉城#11公变 | 上级受限 |
| 3223 | 湘阴县 | 城南供电所 | 洋沙湖花园6#配电变压器 | 上级受限 |
| 3224 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 大友村7组#2台区 | 上级受限 |
| 3225 | 湘阴县 | 城南供电所 | 许家岭3#台区配电变压器 | 上级受限 |
| 3226 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 溪上桃花源1#公变 | 上级受限 |
| 3227 | 湘阴县 | 城南供电所 | 建平百香果园台区 | 上级受限 |
| 3228 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 茗冠芙蓉城#18公变 | 上级受限 |
| 3229 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 金龙花苑2#公变 | 上级受限 |
| 3230 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 金龙雅苑1#公变台区 | 上级受限 |
| 3231 | 湘阴县 | 城南供电所 | 松柏岭台区 | 上级受限 |
| 3232 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 丽景湾小区07#公变 | 上级受限 |
| 3233 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 丽景湾小区08#公变 | 上级受限 |
| 3234 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 丽景湾小区09#公变 | 上级受限 |
| 3235 | 湘阴县 | 城南供电所 | 石板柏枝塘台区 | 上级受限 |
| 3236 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 管闸子变 | 上级受限 |
| 3237 | 湘阴县 | 城南供电所 | 石板两头塘台区 | 上级受限 |
| 3238 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 新民四组台区 | 上级受限 |
| 3239 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 马金变 | 上级受限 |
| 3240 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 柏林一机台区 | 上级受限 |
| 3241 | 湘阴县 | 城南供电所 | 刘家冲台区 | 上级受限 |
| 3242 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 江洲村七组台区 | 上级受限 |
| 3243 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 三湾村5组台区 | 上级受限 |
| 3244 | 湘阴县 | 城南供电所 | 建平三队台区 | 上级受限 |
| 3245 | 湘阴县 | 城南供电所 | 大中老屋峰台区 | 上级受限 |
| 3246 | 湘阴县 | 城南供电所 | 石板潘家湾台区 | 上级受限 |
| 3247 | 湘阴县 | 城南供电所 | 石板市下队台区 | 上级受限 |
| 3248 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 先丰村11队台区 | 上级受限 |
| 3249 | 湘阴县 | 城南供电所 | 石板水库台区 | 上级受限 |
| 3250 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 羊谷4组台区 | 上级受限 |
| 3251 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 双湖六组台区 | 上级受限 |
| 3252 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 南湘村1机台区 | 上级受限 |
| 3253 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 青岭17组变 | 上级受限 |
| 3254 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 仁寿5组变 | 上级受限 |
| 3255 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 仁寿11组变 | 上级受限 |
| 3256 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 新泉区粮站台区 | 上级受限 |
| 3257 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 新泉粮站国税台区 | 上级受限 |
| 3258 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 金龙新区新光安置区变压器 | 上级受限 |
| 3259 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 合兴村十三队台区 | 上级受限 |
| 3260 | 湘阴县 | 城南供电所 | 华中大塅台区 | 上级受限 |
| 3261 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 躲风水产台区 | 上级受限 |
| 3262 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 文洲黄祠塘台区 | 上级受限 |
| 3263 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 农机站台区 | 上级受限 |
| 3264 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 中学2台区 | 上级受限 |
| 3265 | 湘阴县 | 城南供电所 | 团山7队台区 | 上级受限 |
| 3266 | 湘阴县 | 城南供电所 | 前进下坝荒台区 | 上级受限 |
| 3267 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 金沙2组台区 | 上级受限 |
| 3268 | 湘阴县 | 城南供电所 | 花石磨力湾台区 | 上级受限 |
| 3269 | 湘阴县 | 城南供电所 | 长康大树刘台区 | 上级受限 |
| 3270 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 王家寨村6组台区 | 上级受限 |
| 3271 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 响铃村台区 | 上级受限 |
| 3272 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 土地山七机台区 | 上级受限 |
| 3273 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 新堤村3机台区 | 上级受限 |
| 3274 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 湘华村五组台区 | 上级受限 |
| 3275 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 万子村1组台区 | 上级受限 |
| 3276 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 南阳村六组台区 | 上级受限 |
| 3277 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 供电所变 | 上级受限 |
| 3278 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 新堤村2机台区 | 上级受限 |
| 3279 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 浩河渔场西变 | 上级受限 |
| 3280 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 荆杉饶家冲台区 | 上级受限 |
| 3281 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 莲荷14组台区 | 上级受限 |
| 3282 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 老港毛湖台区 | 上级受限 |
| 3283 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 界头铺镇2台区 | 上级受限 |
| 3284 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 界头铺供销社台区 | 上级受限 |
| 3285 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 金凤村庙塘垅台区 | 上级受限 |
| 3286 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 金凤三台区 | 上级受限 |
| 3287 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 大兴村台区 | 上级受限 |
| 3288 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 普安湖田变 | 上级受限 |
| 3289 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 响铃上塘2台区 | 上级受限 |
| 3290 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 窑头村火箭组变 | 上级受限 |
| 3291 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 仁寿十组台区 | 上级受限 |
| 3292 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 仁寿九组台区 | 上级受限 |
| 3293 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 仁寿农旁台区 | 上级受限 |
| 3294 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 浩河村十组台区 | 上级受限 |
| 3295 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 五星村十二组台区 | 上级受限 |
| 3296 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 新林村四组台区 | 上级受限 |
| 3297 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 新林村长湖台区 | 上级受限 |
| 3298 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 界头铺镇集贸市场台区 | 上级受限 |
| 3299 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 白乌村七组2#台区 | 上级受限 |
| 3300 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 金星村八组台区 | 上级受限 |
| 3301 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 古塘村十三组台区 | 上级受限 |
| 3302 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 古塘村十四组台区 | 上级受限 |
| 3303 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 古塘村一组台区 | 上级受限 |
| 3304 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 南阳镇东变2#柱上变压器 | 上级受限 |
| 3305 | 湘阴县 | 城南供电所 | 长康湛家屋台区 | 上级受限 |
| 3306 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 金星村三组 | 上级受限 |
| 3307 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 新林村九组台区 | 上级受限 |
| 3308 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 南洲村六组2# | 上级受限 |
| 3309 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 高湖10组台区 | 上级受限 |
| 3310 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 老港村电排台区 | 上级受限 |
| 3311 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 夹州7组台区 | 上级受限 |
| 3312 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 荆干村10组台区 | 上级受限 |
| 3313 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 夹洲杨湖一管台区 | 上级受限 |
| 3314 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 南洲村二组台区 | 上级受限 |
| 3315 | 湘阴县 | 城南供电所 | 和平光明台区 | 上级受限 |
| 3316 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 古塘村十一组台区 | 上级受限 |
| 3317 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 合兴村老港变 | 上级受限 |
| 3318 | 湘阴县 | 城南供电所 | 文家山台区 | 上级受限 |
| 3319 | 湘阴县 | 城南供电所 | 凤形彭家组台区 | 上级受限 |
| 3320 | 湘阴县 | 城南供电所 | 罗塘学校新增台区 | 上级受限 |
| 3321 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 沙田中学台区 | 上级受限 |
| 3322 | 湘阴县 | 城南供电所 | 合心砖厂台区 | 上级受限 |
| 3323 | 湘阴县 | 城南供电所 | 玉石金华台区 | 上级受限 |
| 3324 | 湘阴县 | 城南供电所 | 农科大黄冲台区 | 上级受限 |
| 3325 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 兴林村6组台区 | 上级受限 |
| 3326 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 窑头新建台区 | 上级受限 |
| 3327 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 白沙渔场1台区 | 上级受限 |
| 3328 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 学元村4队台区 | 上级受限 |
| 3329 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 大友村5组台区 | 上级受限 |
| 3330 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 大友村7组台区 | 上级受限 |
| 3331 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 新开村六机台区 | 上级受限 |
| 3332 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 梅花正塘冲台区 | 上级受限 |
| 3333 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 湘华村十一组台区 | 上级受限 |
| 3334 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 丽景湾小区02#公变 | 上级受限 |
| 3335 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 丽景湾小区04#公变 | 上级受限 |
| 3336 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 响铃先锋变 | 上级受限 |
| 3337 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 仁寿花生园台区 | 上级受限 |
| 3338 | 湘阴县 | 城南供电所 | 鹅形山台区 | 上级受限 |
| 3339 | 湘阴县 | 城南供电所 | 鹅形水库台区 | 上级受限 |
| 3340 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 共和十四队台区 | 上级受限 |
| 3341 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 五星村7组变 | 上级受限 |
| 3342 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 迎皮塘（先锋村三机）台区 | 上级受限 |
| 3343 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 窑头跃进台区 | 上级受限 |
| 3344 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 双合2组台区 | 上级受限 |
| 3345 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 柳江十四组台区 | 上级受限 |
| 3346 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 双合1组台区 | 上级受限 |
| 3347 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 潭湖七组台区 | 上级受限 |
| 3348 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 大友小凌湖台区 | 上级受限 |
| 3349 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 合兴十二组台区 | 上级受限 |
| 3350 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 芦花2组 | 上级受限 |
| 3351 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 古塘村九组台区 | 上级受限 |
| 3352 | 湘阴县 | 城南供电所 | 金埔新屋杨台区 | 上级受限 |
| 3353 | 湘阴县 | 城南供电所 | 南阳大塘台区 | 上级受限 |
| 3354 | 湘阴县 | 城南供电所 | 周吉2队公变 | 上级受限 |
| 3355 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 共兴落耳坡台区 | 上级受限 |
| 3356 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 金星村十组台区 | 上级受限 |
| 3357 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 共和村周家咀台区 | 上级受限 |
| 3358 | 湘阴县 | 城南供电所 | 花石坪上刘台区 | 上级受限 |
| 3359 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 双湖五六组台区 | 上级受限 |
| 3360 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 双湖九组渔场台区 | 上级受限 |
| 3361 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 新林村十二组台区 | 上级受限 |
| 3362 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 鼻湖渔场3号台区 | 上级受限 |
| 3363 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 自用电变1 | 上级受限 |
| 3364 | 湘阴县 | 城南供电所 | 团山2队台区 | 上级受限 |
| 3365 | 湘阴县 | 城南供电所 | 前进殷家坝台区 | 上级受限 |
| 3366 | 湘阴县 | 城南供电所 | 罗塘王家庙台区 | 上级受限 |
| 3367 | 湘阴县 | 城南供电所 | 君澜湾6号公变配电变压器 | 上级受限 |
| 3368 | 湘阴县 | 城南供电所 | 君澜湾9号公变间隔配电变压器 | 上级受限 |
| 3369 | 湘阴县 | 城南供电所 | 君澜湾8号公变间隔配电变压器 | 上级受限 |
| 3370 | 湘阴县 | 城南供电所 | 君澜湾7号公变间隔配电变压器 | 上级受限 |
| 3371 | 湘阴县 | 城南供电所 | 来龙林子冲2台区 | 上级受限 |
| 3372 | 湘阴县 | 城南供电所 | 新华小区1台区 | 上级受限 |
| 3373 | 湘阴县 | 城南供电所 | 和平齐心台区 | 上级受限 |
| 3374 | 湘阴县 | 城南供电所 | 君澜湾10号公变间隔配电变压器 | 上级受限 |
| 3375 | 湘阴县 | 城南供电所 | 君澜湾11号公变间隔配电变压器 | 上级受限 |
| 3376 | 湘阴县 | 城南供电所 | 君澜湾12号公变间隔配电变压器 | 上级受限 |
| 3377 | 湘阴县 | 城南供电所 | 君澜湾13号公变间隔配电变压器 | 上级受限 |
| 3378 | 湘阴县 | 城南供电所 | 君澜湾1号公变配电变压器 | 上级受限 |
| 3379 | 湘阴县 | 城南供电所 | 君澜湾2号公变配电变压器 | 上级受限 |
| 3380 | 湘阴县 | 城南供电所 | 君澜湾3号公变配电变压器 | 上级受限 |
| 3381 | 湘阴县 | 城南供电所 | 君澜湾4号公变配电变压器 | 上级受限 |
| 3382 | 湘阴县 | 城南供电所 | 君澜湾5号公变配电变压器 | 上级受限 |
| 3383 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 茶湖潭陈托村 | 上级受限 |
| 3384 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 夹洲1组 | 上级受限 |
| 3385 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 芦花五组台区 | 上级受限 |
| 3386 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 潭湖学校旁台区 | 上级受限 |
| 3387 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 谭湖六组台区 | 上级受限 |
| 3388 | 湘阴县 | 城南供电所 | 来龙2队台区 | 上级受限 |
| 3389 | 湘阴县 | 城南供电所 | 金龙熊家台区 | 上级受限 |
| 3390 | 湘阴县 | 城南供电所 | 玉石11队台区 | 上级受限 |
| 3391 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 共和16组台区 | 上级受限 |
| 3392 | 湘阴县 | 城南供电所 | 君澜湾14号公变配电变压器 | 上级受限 |
| 3393 | 湘阴县 | 城南供电所 | 君澜湾15号公变配电变压器 | 上级受限 |
| 3394 | 湘阴县 | 城南供电所 | 君澜湾16号公变配电变压器 | 上级受限 |
| 3395 | 湘阴县 | 城南供电所 | 君澜湾17号公变配电变压器 | 上级受限 |
| 3396 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 红花村十五组台区 | 上级受限 |
| 3397 | 湘阴县 | 城南供电所 | 东平李家台区 | 上级受限 |
| 3398 | 湘阴县 | 城南供电所 | 君澜湾2期#1公变间隔配电变压器 | 上级受限 |
| 3399 | 湘阴县 | 城南供电所 | 君澜湾2期#2公变间隔配电变压器 | 上级受限 |
| 3400 | 湘阴县 | 城南供电所 | 君澜湾2期#3公变间隔配电变压器 | 上级受限 |
| 3401 | 湘阴县 | 城南供电所 | 君澜湾2期#4公变间隔配电变压器 | 上级受限 |
| 3402 | 湘阴县 | 城南供电所 | 君澜湾2期#5公变间隔配电变压器 | 上级受限 |
| 3403 | 湘阴县 | 城南供电所 | 君澜湾2期#6公变间隔配电变压器 | 上级受限 |
| 3404 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 南阳村二组台区 | 上级受限 |
| 3405 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 武洲村5组变 | 上级受限 |
| 3406 | 湘阴县 | 城南供电所 | 华中先锋台区 | 上级受限 |
| 3407 | 湘阴县 | 城南供电所 | 袁家龚家组 | 上级受限 |
| 3408 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 芦花七组台区 | 上级受限 |
| 3409 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 新泉村6队台区 | 上级受限 |
| 3410 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 长湖一组台区 | 上级受限 |
| 3411 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 老港范家湾台区 | 上级受限 |
| 3412 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 新光村桔园台区 | 上级受限 |
| 3413 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 新光黄家冲台区 | 上级受限 |
| 3414 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 谭湖一组台区 | 上级受限 |
| 3415 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 凤南自用电台区 | 上级受限 |
| 3416 | 湘阴县 | 城南供电所 | 许家岭2#台区配电变压器 | 上级受限 |
| 3417 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 高湖十二组台区 | 上级受限 |
| 3418 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 集镇盛凯旁 | 上级受限 |
| 3419 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 芦花渔场旁台区 | 上级受限 |
| 3420 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 岭北粮站台区 | 上级受限 |
| 3421 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 集镇集贸市场变 | 上级受限 |
| 3422 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 荆干9组台区 | 上级受限 |
| 3423 | 湘阴县 | 城南供电所 | 东平村老鸦冲台区 | 上级受限 |
| 3424 | 湘阴县 | 城南供电所 | 凤形翻身屋台区 | 上级受限 |
| 3425 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 兴合石基岭台区 | 上级受限 |
| 3426 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 柳江二台区 | 上级受限 |
| 3427 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 仁寿水产1台区 | 上级受限 |
| 3428 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 包市村十一组台区 | 上级受限 |
| 3429 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 南山村五组台区 | 上级受限 |
| 3430 | 湘阴县 | 城南供电所 | 南阳金鸡山台区 | 上级受限 |
| 3431 | 湘阴县 | 城南供电所 | 城南熊家岭台区 | 上级受限 |
| 3432 | 湘阴县 | 城南供电所 | 周吉1队台区 | 上级受限 |
| 3433 | 湘阴县 | 城南供电所 | 中段焦家铺台区 | 上级受限 |
| 3434 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 南山村一组台区 | 上级受限 |
| 3435 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 蔡华村七组台区 | 上级受限 |
| 3436 | 湘阴县 | 城南供电所 | 和平团结新 | 上级受限 |
| 3437 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 东港乡双湖渔场台区 | 上级受限 |
| 3438 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 凤南八组台区 | 上级受限 |
| 3439 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 凤南村10队台区 | 上级受限 |
| 3440 | 湘阴县 | 城南供电所 | 名胜3队台区 | 上级受限 |
| 3441 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 南山村四组台区 | 上级受限 |
| 3442 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 仁寿十五组台区 | 上级受限 |
| 3443 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 南洲村八组台区 | 上级受限 |
| 3444 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 普安团结机埠台区 | 上级受限 |
| 3445 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 长湖2组变 | 上级受限 |
| 3446 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 新林村十三组 | 上级受限 |
| 3447 | 湘阴县 | 城南供电所 | 金龙付家#台区 | 上级受限 |
| 3448 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 王家坝村二组台区 | 上级受限 |
| 3449 | 湘阴县 | 城南供电所 | 建平五桥台区 | 上级受限 |
| 3450 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 柳江厂处9台区 | 上级受限 |
| 3451 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 兴合渔场#2台区 | 上级受限 |
| 3452 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 东昌二台区 | 上级受限 |
| 3453 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 东昌一台区 | 上级受限 |
| 3454 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 大友一机台区 | 上级受限 |
| 3455 | 湘阴县 | 城南供电所 | 冯家段台区 | 上级受限 |
| 3456 | 湘阴县 | 城南供电所 | 花石学校（PD）台区 | 上级受限 |
| 3457 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 共和十三队台区 | 上级受限 |
| 3458 | 湘阴县 | 城南供电所 | 袁家王龙组 | 上级受限 |
| 3459 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 新洲村10队台区 | 上级受限 |
| 3460 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 光华村7队 | 上级受限 |
| 3461 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 兴安村十三组 | 上级受限 |
| 3462 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 七龙村二组台区 | 上级受限 |
| 3463 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 长湖6组台区 | 上级受限 |
| 3464 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 马家村6队台区 | 上级受限 |
| 3465 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 青泥5组台区 | 上级受限 |
| 3466 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 东港集镇#2台区 | 上级受限 |
| 3467 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 蔡华村二组2#台区 | 上级受限 |
| 3468 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 新光村仙人坝台区 | 上级受限 |
| 3469 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 合兴15组 | 上级受限 |
| 3470 | 湘阴县 | 城南供电所 | 石思杨沙冲台区 | 上级受限 |
| 3471 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 鼻湖渔场#6号 | 上级受限 |
| 3472 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 柳江12组台区 | 上级受限 |
| 3473 | 湘阴县 | 城南供电所 | 中山肖家湾台区 | 上级受限 |
| 3474 | 湘阴县 | 城南供电所 | 大中南元台区 | 上级受限 |
| 3475 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 新桥台区 | 上级受限 |
| 3476 | 湘阴县 | 城南供电所 | 许家岭保障房1#变间隔配电变压器 | 上级受限 |
| 3477 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 上仓村2组变 | 上级受限 |
| 3478 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 新泉供电所台区 | 上级受限 |
| 3479 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 东昌村1、2组变 | 上级受限 |
| 3480 | 湘阴县 | 城南供电所 | 中山垸台区 | 上级受限 |
| 3481 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 西城村机埠2# | 上级受限 |
| 3482 | 湘阴县 | 城南供电所 | 来龙9队台区 | 上级受限 |
| 3483 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 鼻湖渔场5号变 | 上级受限 |
| 3484 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 合同一组台区 | 上级受限 |
| 3485 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 夹洲垸台区（夹洲8组） | 上级受限 |
| 3486 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 白乌湖渔场变 | 上级受限 |
| 3487 | 湘阴县 | 城南供电所 | 袁家铺集镇2#台区 | 上级受限 |
| 3488 | 湘阴县 | 城南供电所 | 老屋塘湾台区 | 上级受限 |
| 3489 | 湘阴县 | 城南供电所 | 华中罗塘易台区 | 上级受限 |
| 3490 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 文星村毛公塘台区 | 上级受限 |
| 3491 | 湘阴县 | 城南供电所 | 石思路亭变压器 | 上级受限 |
| 3492 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 三角坪2#台区 | 上级受限 |
| 3493 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 光华村3组台区 | 上级受限 |
| 3494 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 荆西村8组台区 | 上级受限 |
| 3495 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 王家寨17队台区 | 上级受限 |
| 3496 | 湘阴县 | 城南供电所 | 名山四队台区 | 上级受限 |
| 3497 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 荆干八组台区 | 上级受限 |
| 3498 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 王家寨1队台区 | 上级受限 |
| 3499 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 龙西村八组台区 | 上级受限 |
| 3500 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 龙西村五组台区 | 上级受限 |
| 3501 | 湘阴县 | 城南供电所 | 长康甘齐台区 | 上级受限 |
| 3502 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 龙西村一组台区 | 上级受限 |
| 3503 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 金星村六组台区 | 上级受限 |
| 3504 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 围坚11组 | 上级受限 |
| 3505 | 湘阴县 | 城南供电所 | 来龙6队 | 上级受限 |
| 3506 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 共和道观山台区 | 上级受限 |
| 3507 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 界头铺镇政府2#台区 | 上级受限 |
| 3508 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 关公潭乡政府台区 | 上级受限 |
| 3509 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 湘家园村部台区 | 上级受限 |
| 3510 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 甲子湖渔场变 | 上级受限 |
| 3511 | 湘阴县 | 城南供电所 | 桃李冲台区 | 上级受限 |
| 3512 | 湘阴县 | 城南供电所 | 罗塘六队 | 上级受限 |
| 3513 | 湘阴县 | 城南供电所 | 开福洞冲台区 | 上级受限 |
| 3514 | 湘阴县 | 城南供电所 | 开福任家冲台区 | 上级受限 |
| 3515 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 荆干一机台区 | 上级受限 |
| 3516 | 湘阴县 | 城南供电所 | 开福响水台区 | 上级受限 |
| 3517 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 芦花一组台区 | 上级受限 |
| 3518 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 望东付业队台区 | 上级受限 |
| 3519 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 青山村台区 | 上级受限 |
| 3520 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 狮岭刘变 | 上级受限 |
| 3521 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 狮岭村木房台区 | 上级受限 |
| 3522 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 义南荷叶塘台区 | 上级受限 |
| 3523 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 夹洲中坝台区 | 上级受限 |
| 3524 | 湘阴县 | 城南供电所 | 文桥张家冲台区 | 上级受限 |
| 3525 | 湘阴县 | 城南供电所 | 许家岭保障房2#变间隔配电变压器 | 上级受限 |
| 3526 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 乡渔场台区 | 上级受限 |
| 3527 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 关公潭3机台区 | 上级受限 |
| 3528 | 湘阴县 | 城南供电所 | 华光田家湾台区 | 上级受限 |
| 3529 | 湘阴县 | 城南供电所 | 华光田家湾新台区 | 上级受限 |
| 3530 | 湘阴县 | 城南供电所 | 南阳张家台区 | 上级受限 |
| 3531 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 伏家村8组台区 | 上级受限 |
| 3532 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 地坡刘江坝台区 | 上级受限 |
| 3533 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 兴林3#台区 | 上级受限 |
| 3534 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 兴林2#台区 | 上级受限 |
| 3535 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 兴林4#台区 | 上级受限 |
| 3536 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 月塘街主变 | 上级受限 |
| 3537 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 新泉镇政府台区 | 上级受限 |
| 3538 | 湘阴县 | 城南供电所 | 临湖小区公变 | 上级受限 |
| 3539 | 湘阴县 | 城南供电所 | 金埔上屋组 | 上级受限 |
| 3540 | 湘阴县 | 城南供电所 | 金和涂家组台区 | 上级受限 |
| 3541 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 大湖渔场1#变 | 上级受限 |
| 3542 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 狮岭由自台区 | 上级受限 |
| 3543 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 新民8组台区 | 上级受限 |
| 3544 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 荆干学校台区 | 上级受限 |
| 3545 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 合同三组台区 | 上级受限 |
| 3546 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 金凤周家冲台区 | 上级受限 |
| 3547 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 兴合一组台区 | 上级受限 |
| 3548 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 东昌陈远怀旁台区 | 上级受限 |
| 3549 | 湘阴县 | 城南供电所 | 文桥焦公塘台区 | 上级受限 |
| 3550 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 仁寿社场路台区 | 上级受限 |
| 3551 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 集镇法院变 | 上级受限 |
| 3552 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 白沙村白沙洲台区 | 上级受限 |
| 3553 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 先锋村二机台区 | 上级受限 |
| 3554 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 合同2组台区 | 上级受限 |
| 3555 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 武洲2组台区 | 上级受限 |
| 3556 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 柏林2组 | 上级受限 |
| 3557 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 老港8组台区 | 上级受限 |
| 3558 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 老港7组台区 | 上级受限 |
| 3559 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 大友1组台区 | 上级受限 |
| 3560 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 大友村余胜军旁台区 | 上级受限 |
| 3561 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 金龙新区安置基地#01台区 | 上级受限 |
| 3562 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 合同七组台区 | 上级受限 |
| 3563 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 合兴村7组台区 | 上级受限 |
| 3564 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 金龙新区安置基地#02台区 | 上级受限 |
| 3565 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 金龙新区安置基地#03台区 | 上级受限 |
| 3566 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 鹅公湖大湖渔场台区 | 上级受限 |
| 3567 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 长虹7队台区 | 上级受限 |
| 3568 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 新开村4队台区 | 上级受限 |
| 3569 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 黄金村2队台区 | 上级受限 |
| 3570 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 羊谷村7组台区 | 上级受限 |
| 3571 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 双合七组台区 | 上级受限 |
| 3572 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 双合十二组台区 | 上级受限 |
| 3573 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 双合三组台区 | 上级受限 |
| 3574 | 湘阴县 | 城南供电所 | 南阳周塘台区 | 上级受限 |
| 3575 | 湘阴县 | 城南供电所 | 南阳陈家台区 | 上级受限 |
| 3576 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 凤南农科台区 | 上级受限 |
| 3577 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 响铃藕塘变 | 上级受限 |
| 3578 | 湘阴县 | 城南供电所 | 中段塘湾屋台区 | 上级受限 |
| 3579 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 荆西村二机台区 | 上级受限 |
| 3580 | 湘阴县 | 城南供电所 | 长康均塘台区 | 上级受限 |
| 3581 | 湘阴县 | 城南供电所 | 罗塘学校台区 | 上级受限 |
| 3582 | 湘阴县 | 城南供电所 | 和平红旗台区 | 上级受限 |
| 3583 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 先锋村1队台区 | 上级受限 |
| 3584 | 湘阴县 | 新泉供电所 | 先锋村3队台区 | 上级受限 |
| 3585 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 仁义11组台区 | 上级受限 |
| 3586 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 樟湖团结台区 | 上级受限 |
| 3587 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 仁义十四组台区 | 上级受限 |
| 3588 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 围坚十五组台区 | 上级受限 |
| 3589 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 贺家村三组2#台区 | 上级受限 |
| 3590 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 东湖子变 | 上级受限 |
| 3591 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 望东东风台区 | 上级受限 |
| 3592 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 柳江村1组台区 | 上级受限 |
| 3593 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 柏林10组台区 | 上级受限 |
| 3594 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 双湖村12组台区 | 上级受限 |
| 3595 | 湘阴县 | 浩河供电所 | 南洲村四组台区 | 上级受限 |
| 3596 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 东昌13组台区 | 上级受限 |
| 3597 | 湘阴县 | 界樟供电所 | 金沙玉华线台区 | 上级受限 |
| 3598 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 伏家3队台区 | 上级受限 |
| 3599 | 湘阴县 | 岭北供电所 | 伏家村电排台区 | 上级受限 |
| 3600 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻龙线幸福时代广场2#配电变压器 | 上级受限 |
| 3601 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻杨线朱伦咀台区 | 上级受限 |
| 3602 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 刘桂变 | 上级受限 |
| 3603 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 均安李家变 | 上级受限 |
| 3604 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻镇线明星王家岭公用杆变 | 上级受限 |
| 3605 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻熊线托塘刘公用杆变 | 上级受限 |
| 3606 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 老街2# | 上级受限 |
| 3607 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 保安变压器 | 上级受限 |
| 3608 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 三港变 | 上级受限 |
| 3609 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻中线潼溪小学公用杆变 | 上级受限 |
| 3610 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻镇线移山西坪台区 | 上级受限 |
| 3611 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻镇线筻口古家台区 | 上级受限 |
| 3612 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 南源变 | 上级受限 |
| 3613 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻镇线九丰下屋台区 | 上级受限 |
| 3614 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 三港大桥 | 上级受限 |
| 3615 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 新塘易家 | 上级受限 |
| 3616 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 筻口水厂 | 上级受限 |
| 3617 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 筻口许崇屋 | 上级受限 |
| 3618 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 新安余家 | 上级受限 |
| 3619 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 中州阮家 | 上级受限 |
| 3620 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 大塘孙家 | 上级受限 |
| 3621 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 排头2#变 | 上级受限 |
| 3622 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻镇线龙港月堂公用杆变 | 上级受限 |
| 3623 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻龙线新庄方家公用杆变 | 上级受限 |
| 3624 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 牛场公变 | 上级受限 |
| 3625 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻熊线下家咀公变 | 上级受限 |
| 3626 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 四兴变 | 上级受限 |
| 3627 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 清潭2#变 | 上级受限 |
| 3628 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 清潭变 | 上级受限 |
| 3629 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻龙线幸福时代1#配电变压器 | 上级受限 |
| 3630 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻龙线七星吴家公用杆变 | 上级受限 |
| 3631 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 车塘变 | 上级受限 |
| 3632 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻杨线中安黄家台区 | 上级受限 |
| 3633 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 郭家3#变 | 上级受限 |
| 3634 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 筻口镇府变 | 上级受限 |
| 3635 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 筻口李边变 | 上级受限 |
| 3636 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 邱蒋变 | 上级受限 |
| 3637 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 中湖变 | 上级受限 |
| 3638 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 邓桥2#变压器 | 上级受限 |
| 3639 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 和平村赵家塘台区 | 上级受限 |
| 3640 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻熊线白家坡台区 | 上级受限 |
| 3641 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 中安田家变 | 上级受限 |
| 3642 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 桥步村变 | 上级受限 |
| 3643 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻熊线三联宋家台区 | 上级受限 |
| 3644 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻熊线邓桥李曹公用杆变 | 上级受限 |
| 3645 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 新街1#变 | 上级受限 |
| 3646 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻龙线市场变 | 上级受限 |
| 3647 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 守家变 | 上级受限 |
| 3648 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 和平2#变 | 上级受限 |
| 3649 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 大柳村 | 上级受限 |
| 3650 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 筻口集镇变 | 上级受限 |
| 3651 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 南源变 | 上级受限 |
| 3652 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻镇线九丰下屋台区 | 上级受限 |
| 3653 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 三港大桥 | 上级受限 |
| 3654 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 新塘易家 | 上级受限 |
| 3655 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 筻口水厂 | 上级受限 |
| 3656 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 筻口许崇屋 | 上级受限 |
| 3657 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 新安余家 | 上级受限 |
| 3658 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 中州阮家 | 上级受限 |
| 3659 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 大塘孙家 | 上级受限 |
| 3660 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 排头2#变 | 上级受限 |
| 3661 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻镇线龙港月堂公用杆变 | 上级受限 |
| 3662 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻龙线新庄方家公用杆变 | 上级受限 |
| 3663 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 牛场公变 | 上级受限 |
| 3664 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻熊线下家咀公变 | 上级受限 |
| 3665 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 四兴变 | 上级受限 |
| 3666 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 清潭2#变 | 上级受限 |
| 3667 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 清潭变 | 上级受限 |
| 3668 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻龙线幸福时代1#配电变压器 | 上级受限 |
| 3669 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻龙线幸福时代广场2#配电变压器 | 上级受限 |
| 3670 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻杨线朱伦咀台区 | 上级受限 |
| 3671 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 刘桂变 | 上级受限 |
| 3672 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 均安李家变 | 上级受限 |
| 3673 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻镇线明星王家岭公用杆变 | 上级受限 |
| 3674 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻熊线托塘刘公用杆变 | 上级受限 |
| 3675 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 老街2# | 上级受限 |
| 3676 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 保安变压器 | 上级受限 |
| 3677 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 三港变 | 上级受限 |
| 3678 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻中线潼溪小学公用杆变 | 上级受限 |
| 3679 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻镇线移山西坪台区 | 上级受限 |
| 3680 | 岳阳县 | 筻口供电所 | 10kV筻镇线筻口古家台区 | 上级受限 |
| 3681 | 平江县 | 三墩供电所 | 童坪村3#台区 | 上级受限 |
| 3682 | 平江县 | 虹桥供电所 | 新坊村5#台区 | 上级受限 |
| 3683 | 平江县 | 虹桥供电所 | 毛源村2#台区 | 上级受限 |
| 3684 | 平江县 | 虹桥供电所 | 大林村2#台区 | 上级受限 |
| 3685 | 平江县 | 虹桥供电所 | 金鸡村5#台区 | 上级受限 |
| 3686 | 平江县 | 虹桥供电所 | 新坊村4#台区 | 上级受限 |
| 3687 | 平江县 | 虹桥供电所 | 西四村5#台区 | 上级受限 |
| 3688 | 平江县 | 三墩供电所 | 平江县第十一中学公变 | 上级受限 |
| 3689 | 平江县 | 三墩供电所 | 新乐村3#台区 | 上级受限 |
| 3690 | 平江县 | 三墩供电所 | 新乐村2#台区 | 上级受限 |
| 3691 | 平江县 | 虹桥供电所 | 枧源村2#台区 | 上级受限 |
| 3692 | 平江县 | 虹桥供电所 | 九眼村4#台区 | 上级受限 |
| 3693 | 平江县 | 虹桥供电所 | 普安村4#台区 | 上级受限 |
| 3694 | 平江县 | 虹桥供电所 | 桃霞村4#台区 | 上级受限 |
| 3695 | 平江县 | 虹桥供电所 | 大山村2#台区 | 上级受限 |
| 3696 | 平江县 | 虹桥供电所 | 何染村5#台区 | 上级受限 |
| 3697 | 平江县 | 三墩供电所 | 协洞村3#台区 | 上级受限 |
| 3698 | 平江县 | 三墩供电所 | 石洞村3#台区 | 上级受限 |
| 3699 | 平江县 | 虹桥供电所 | 桂林村4#台区 | 上级受限 |
| 3700 | 平江县 | 虹桥供电所 | 向阳村7#台区 | 上级受限 |
| 3701 | 平江县 | 虹桥供电所 | 柘屋村2#台区 | 上级受限 |
| 3702 | 平江县 | 虹桥供电所 | 新桥村1#台区 | 上级受限 |
| 3703 | 平江县 | 虹桥供电所 | 罗龙村1#台区 | 上级受限 |
| 3704 | 平江县 | 虹桥供电所 | 桃霞村5#台区 | 上级受限 |
| 3705 | 平江县 | 三墩供电所 | 旁上村1#台区 | 上级受限 |
| 3706 | 平江县 | 三墩供电所 | 童市镇3#台区 | 上级受限 |
| 3707 | 平江县 | 三墩供电所 | 童市镇10#台区 | 上级受限 |
| 3708 | 平江县 | 三墩供电所 | 沙坪村1#台区 | 上级受限 |
| 3709 | 平江县 | 三墩供电所 | 建设村3#台区 | 上级受限 |
| 3710 | 平江县 | 虹桥供电所 | 虹桥太平村11#台区 | 上级受限 |
| 3711 | 平江县 | 虹桥供电所 | 虹桥桃源村3#台区 | 上级受限 |
| 3712 | 平江县 | 虹桥供电所 | 瑶田村2#台区 | 上级受限 |
| 3713 | 平江县 | 虹桥供电所 | 民建村2#台区 | 上级受限 |
| 3714 | 平江县 | 虹桥供电所 | 青石村1#台区 | 上级受限 |
| 3715 | 平江县 | 虹桥供电所 | 古江村5#台区 | 上级受限 |
| 3716 | 平江县 | 三墩供电所 | 石洞村4#台区 | 上级受限 |
| 3717 | 平江县 | 虹桥供电所 | 柘屋村3#台区 | 上级受限 |
| 3718 | 平江县 | 虹桥供电所 | 扩大村7#台区 | 上级受限 |
| 3719 | 平江县 | 虹桥供电所 | 龙黄村1#台区 | 上级受限 |
| 3720 | 平江县 | 虹桥供电所 | 积谷村1#台区 | 上级受限 |
| 3721 | 平江县 | 三墩供电所 | 月坳村3#台区 | 上级受限 |
| 3722 | 平江县 | 三墩供电所 | 月坳村4#台区 | 上级受限 |
| 3723 | 平江县 | 三墩供电所 | 义字村7#台区 | 上级受限 |
| 3724 | 平江县 | 虹桥供电所 | 扩大村6#台区 | 上级受限 |
| 3725 | 平江县 | 三墩供电所 | 德字村1#台区 | 上级受限 |
| 3726 | 平江县 | 虹桥供电所 | 黄龙山村3#台区 | 上级受限 |
| 3727 | 平江县 | 三墩供电所 | 它山村1#台区 | 上级受限 |
| 3728 | 平江县 | 虹桥供电所 | 南岭村5#台区 | 上级受限 |
| 3729 | 平江县 | 虹桥供电所 | 瑶田村3#台区 | 上级受限 |
| 3730 | 平江县 | 虹桥供电所 | 正东村5#台区 | 上级受限 |
| 3731 | 平江县 | 虹桥供电所 | 新义村5#台区 | 上级受限 |
| 3732 | 平江县 | 虹桥供电所 | 虹桥姜源村3#台区 | 上级受限 |
| 3733 | 平江县 | 三墩供电所 | 杨墩村1#台区 | 上级受限 |
| 3734 | 平江县 | 虹桥供电所 | 大山村1#台区 | 上级受限 |
| 3735 | 平江县 | 虹桥供电所 | 水口村2#台区 | 上级受限 |
| 3736 | 平江县 | 虹桥供电所 | 桂林村2#台区 | 上级受限 |
| 3737 | 平江县 | 虹桥供电所 | 孚东村3#台区 | 上级受限 |
| 3738 | 平江县 | 三墩供电所 | 烟舟村9#台区 | 上级受限 |
| 3739 | 平江县 | 三墩供电所 | 德字村3#台区 | 上级受限 |
| 3740 | 平江县 | 虹桥供电所 | 九眼村1#台区 | 上级受限 |
| 3741 | 平江县 | 虹桥供电所 | 扩大村1#台区 | 上级受限 |
| 3742 | 平江县 | 虹桥供电所 | 古江村2#台区 | 上级受限 |
| 3743 | 平江县 | 虹桥供电所 | 虹桥居委会3#台区 | 上级受限 |
| 3744 | 平江县 | 三墩供电所 | 天和村2#台区 | 上级受限 |
| 3745 | 平江县 | 三墩供电所 | 白花村1#台区 | 上级受限 |
| 3746 | 平江县 | 三墩供电所 | 白花村2#台区 | 上级受限 |
| 3747 | 平江县 | 三墩供电所 | 和众村1#台区 | 上级受限 |
| 3748 | 平江县 | 三墩供电所 | 德字村5＃台区 | 上级受限 |
| 3749 | 平江县 | 三墩供电所 | 永响村5#台区 | 上级受限 |
| 3750 | 平江县 | 虹桥供电所 | 虹桥大兴村3#台区柱上变压器 | 上级受限 |
| 3751 | 平江县 | 虹桥供电所 | 庄楼村6#台区 | 上级受限 |
| 3752 | 平江县 | 三墩供电所 | 芭蕉村4#台区 | 上级受限 |
| 3753 | 平江县 | 三墩供电所 | 白花村3#台区 | 上级受限 |
| 3754 | 平江县 | 三墩供电所 | 优良村3#台区 | 上级受限 |
| 3755 | 平江县 | 三墩供电所 | 新乐村4#台区 | 上级受限 |
| 3756 | 平江县 | 三墩供电所 | 塝上村6#台区 | 上级受限 |
| 3757 | 平江县 | 三墩供电所 | 大糙村2#台区 | 上级受限 |
| 3758 | 平江县 | 虹桥供电所 | 庄楼村8#台区 | 上级受限 |
| 3759 | 平江县 | 三墩供电所 | 天和村3#台区 | 上级受限 |
| 3760 | 平江县 | 虹桥供电所 | 虹桥太平村3#台区 | 上级受限 |
| 3761 | 平江县 | 虹桥供电所 | 虹桥居委会4#台区 | 上级受限 |
| 3762 | 平江县 | 虹桥供电所 | 积谷村5#台区 | 上级受限 |
| 3763 | 平江县 | 虹桥供电所 | 积谷村6#台区 | 上级受限 |
| 3764 | 平江县 | 三墩供电所 | 芭蕉村5#台区 | 上级受限 |
| 3765 | 平江县 | 三墩供电所 | 童市镇12#台区 | 上级受限 |
| 3766 | 平江县 | 三墩供电所 | 优良村1#台区 | 上级受限 |
| 3767 | 平江县 | 三墩供电所 | 大糙村1#台区 | 上级受限 |
| 3768 | 平江县 | 虹桥供电所 | 西四村3#台区 | 上级受限 |
| 3769 | 平江县 | 三墩供电所 | 白花村4#台区 | 上级受限 |
| 3770 | 平江县 | 三墩供电所 | 月坳村2#台区 | 上级受限 |
| 3771 | 平江县 | 虹桥供电所 | 平安村5#台区 | 上级受限 |
| 3772 | 平江县 | 虹桥供电所 | 孚西村4#台区 | 上级受限 |
| 3773 | 平江县 | 虹桥供电所 | 虹桥太平村9#台区 | 上级受限 |
| 3774 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 周坊村大塘彭台区 | 上级受限 |
| 3775 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 周坊村上马塘台区 | 上级受限 |
| 3776 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 越江安置区公用杆变压器 | 上级受限 |
| 3777 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 枫树坪安置区公用杆变 | 上级受限 |
| 3778 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 水卜头安置区公用杆柱上变压器 | 上级受限 |
| 3779 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 川西村晒谷石柱上变压器 | 上级受限 |
| 3780 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 川西村泥尾冲公用杆变 | 上级受限 |
| 3781 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 高家坊二居委伍家咀公用杆变 | 上级受限 |
| 3782 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 高华陈家坳柱上变压器 | 上级受限 |
| 3783 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 新华村菖蒲塘台区 | 上级受限 |
| 3784 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 永安村转塘坡柱上变压器 | 上级受限 |
| 3785 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 永安村黄冲园柱上变压器 | 上级受限 |
| 3786 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 清明村茶园坡台区 | 上级受限 |
| 3787 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 王家坪村西边湾台区 | 上级受限 |
| 3788 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 行建李家台区 | 上级受限 |
| 3789 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 毛岭村大娘桥台区 | 上级受限 |
| 3790 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 全民机埠 | 上级受限 |
| 3791 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 高冲凤形坡台区 | 上级受限 |
| 3792 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 高冲长坡台区 | 上级受限 |
| 3793 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 燕塘村排楼变 | 上级受限 |
| 3794 | 汨罗市 | 汨罗供电所 | 老祖塘台区 | 上级受限 |
| 3795 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 石桥村部公用杆变 | 上级受限 |
| 3796 | 平江县 | 虹桥供电所 | 黄洞村6#台区 | 上级受限 |
| 3797 | 平江县 | 三墩供电所 | 杨墩村2#台区 | 上级受限 |
| 3798 | 平江县 | 虹桥供电所 | 黄洞村7#台区 | 上级受限 |
| 3799 | 平江县 | 虹桥供电所 | 白马村6#台区 | 上级受限 |
| 3800 | 平江县 | 虹桥供电所 | 白马村4#台区 | 上级受限 |
| 3801 | 平江县 | 三墩供电所 | 建设村4#台区 | 上级受限 |
| 3802 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 西长村郑家塘柱上变压器 | 上级受限 |
| 3803 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 西北新建公用杆变 | 上级受限 |
| 3804 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 西北中屋于台区 | 上级受限 |
| 3805 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 新华村肖家变 | 上级受限 |
| 3806 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 万家坝上屋台区 | 上级受限 |
| 3807 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 达仁村虾石坳变 | 上级受限 |
| 3808 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 达仁村燕子湾变 | 上级受限 |
| 3809 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 高冲村向家台区 | 上级受限 |
| 3810 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 杨桥大坝口 | 上级受限 |
| 3811 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 青江村李家湾公用杆变 | 上级受限 |
| 3812 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 里塘湾变 | 上级受限 |
| 3813 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 清泉李家园公用杆变 | 上级受限 |
| 3814 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 天井村部变 | 上级受限 |
| 3815 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 金井三队台区 | 上级受限 |
| 3816 | 汨罗市 | 大荆供电所 | 三江政府变 | 上级受限 |
| 3817 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 凤形村梅园台区 | 上级受限 |
| 3818 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 西长村茶盘岭 | 上级受限 |
| 3819 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 唐山梅家台区 | 上级受限 |
| 3820 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 双石长冲马 | 上级受限 |
| 3821 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 行建戴家台区 | 上级受限 |
| 3822 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 行建村陆家台区 | 上级受限 |
| 3823 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 双石张老屋 | 上级受限 |
| 3824 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 燕塘陶家台区 | 上级受限 |
| 3825 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 高华蒋家坳变 | 上级受限 |
| 3826 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 松阳村刘公山 | 上级受限 |
| 3827 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 船山村口前变 | 上级受限 |
| 3828 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 清泉坡里屋柱上变压器 | 上级受限 |
| 3829 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 清泉关家公用杆变 | 上级受限 |
| 3830 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 清泉细屋杨公用杆变 | 上级受限 |
| 3831 | 汨罗市 | 大荆供电所 | 三江湘平冷冲水库变 | 上级受限 |
| 3832 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 杨桥村森柏园台区 | 上级受限 |
| 3833 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 西北村大禾东台区 | 上级受限 |
| 3834 | 汨罗市 | 大荆供电所 | 三江信用社台区公用杆变 | 上级受限 |
| 3835 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 常公村瞿家湾台区 | 上级受限 |
| 3836 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 石板上菜垅台区 | 上级受限 |
| 3837 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 永丰村三阳村 | 上级受限 |
| 3838 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 白水村仓场屋 | 上级受限 |
| 3839 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 前进村傅家屋变 | 上级受限 |
| 3840 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 常公栗山台区 | 上级受限 |
| 3841 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 大塘村黄垅组 | 上级受限 |
| 3842 | 汨罗市 | 汨罗供电所 | 大同蛇咀上 | 上级受限 |
| 3843 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 白水金三角小区公用杆变 | 上级受限 |
| 3844 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 青江大路边2号柱上变压器 | 上级受限 |
| 3845 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 群玉村老官嘴台区 | 上级受限 |
| 3846 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 西长马家湾台区 | 上级受限 |
| 3847 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 川山车站台区 | 上级受限 |
| 3848 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 六丰廖公塘台区 | 上级受限 |
| 3849 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 高坊金源地产配变 | 上级受限 |
| 3850 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 关北马家台区 | 上级受限 |
| 3851 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 三姊村荷家塘2#台区 | 上级受限 |
| 3852 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 燕塘陶家2#台区 | 上级受限 |
| 3853 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 麓凤寨村王家台区 | 上级受限 |
| 3854 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 玉麓上台配变 | 上级受限 |
| 3855 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 王家坪村新屋段台区 | 上级受限 |
| 3856 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 船山村槽坊台区 | 上级受限 |
| 3857 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 白马城村淡竹山公用杆变 | 上级受限 |
| 3858 | 汨罗市 | 大荆供电所 | 仰山栗冲变 | 上级受限 |
| 3859 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 石桥大队部台区 | 上级受限 |
| 3860 | 汨罗市 | 汨罗供电所 | 陶器厂周边户 | 上级受限 |
| 3861 | 汨罗市 | 大荆供电所 | 新建仰山邹里台区 | 上级受限 |
| 3862 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 万岭村狮岭公用杆变 | 上级受限 |
| 3863 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 永丰村袁家冲柱上变压器 | 上级受限 |
| 3864 | 汨罗市 | 大荆供电所 | 盘石村坳上台区柱上变压器 | 上级受限 |
| 3865 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 行家岭台区 | 上级受限 |
| 3866 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 冯家公变 | 上级受限 |
| 3867 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 西长村安置区台区 | 上级受限 |
| 3868 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 石板村江家 | 上级受限 |
| 3869 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 联山村冲前柱上变压器 | 上级受限 |
| 3870 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 万岭村陈家塘公用杆变 | 上级受限 |
| 3871 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 华中瓦口塘台区 | 上级受限 |
| 3872 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 西北村永红公用杆变 | 上级受限 |
| 3873 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 付家屋台区 | 上级受限 |
| 3874 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 邓家村瞿家组台区 | 上级受限 |
| 3875 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 川山东街农机厂 | 上级受限 |
| 3876 | 汨罗市 | 大荆供电所 | 洪源洞村相公坡公用杆变 | 上级受限 |
| 3877 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 白水集镇购销站 | 上级受限 |
| 3878 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 苗圃茶坡公用杆变 | 上级受限 |
| 3879 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 建新村闵正屋台区 | 上级受限 |
| 3880 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 沙河村油布段台区 | 上级受限 |
| 3881 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 杨桥村月塘变 | 上级受限 |
| 3882 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 燕塘栏河坝台区 | 上级受限 |
| 3883 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 燕塘村邹家大屋台区 | 上级受限 |
| 3884 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 铁路山变 | 上级受限 |
| 3885 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 马大屋台区 | 上级受限 |
| 3886 | 汨罗市 | 大荆供电所 | 官仲村黄官仲公用杆变 | 上级受限 |
| 3887 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 联山村泥鱼冲台区 | 上级受限 |
| 3888 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 联山村市上杨台区 | 上级受限 |
| 3889 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 周坊龙家桥台区 | 上级受限 |
| 3890 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 万家村施家坡台区 | 上级受限 |
| 3891 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 仁里村顶上黄柱上变压器 | 上级受限 |
| 3892 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 仁里村寺对柱上变压器 | 上级受限 |
| 3893 | 汨罗市 | 大荆供电所 | 古仑西街变 | 上级受限 |
| 3894 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 关北村古哨坳变 | 上级受限 |
| 3895 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 白水苗卜台区 | 上级受限 |
| 3896 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 建新伏家台区 | 上级受限 |
| 3897 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 西长毛公塘台区 | 上级受限 |
| 3898 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 双石学校台区 | 上级受限 |
| 3899 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 金井电排#2台区 | 上级受限 |
| 3900 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 唐山大路变 | 上级受限 |
| 3901 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 凤形村沙坡岭台区 | 上级受限 |
| 3902 | 汨罗市 | 大荆供电所 | 落马村烟竹冲#2台区 | 上级受限 |
| 3903 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 凤形村白果树台区 | 上级受限 |
| 3904 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 城墙建新台区 | 上级受限 |
| 3905 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 城墙中台 | 上级受限 |
| 3906 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 桥坪大堤变 | 上级受限 |
| 3907 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 桥坪村张家洞变 | 上级受限 |
| 3908 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 前进村丰田机埠 | 上级受限 |
| 3909 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 川山桑场台区 | 上级受限 |
| 3910 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 沙河村毛屋嘴台区 | 上级受限 |
| 3911 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 川山村老屋杨台区 | 上级受限 |
| 3912 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 川山村上屋殷台区 | 上级受限 |
| 3913 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 大华竹新桥台区 | 上级受限 |
| 3914 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 西长伍家台区 | 上级受限 |
| 3915 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 六丰村陈家湾 | 上级受限 |
| 3916 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 六丰村陈家冲 | 上级受限 |
| 3917 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 周坊村托元变 | 上级受限 |
| 3918 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 永丰村赤脚湾公用杆变柱上变压器 | 上级受限 |
| 3919 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 梅林村佃卜变 | 上级受限 |
| 3920 | 汨罗市 | 汨罗供电所 | 古培虎形屋公用杆变 | 上级受限 |
| 3921 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 青江学校变 | 上级受限 |
| 3922 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 三姊村荷塘变 | 上级受限 |
| 3923 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 高华村枞木冲变 | 上级受限 |
| 3924 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 西长村彭家大屋公用杆变 | 上级受限 |
| 3925 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 天井铁铺台区 | 上级受限 |
| 3926 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 梅林村牛栏塘台区 | 上级受限 |
| 3927 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 藕花村寿福桥 | 上级受限 |
| 3928 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 川西村白沙组公用杆变 | 上级受限 |
| 3929 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 玉六下台 | 上级受限 |
| 3930 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 石云村石家冲台区 | 上级受限 |
| 3931 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 清泉村背里屋台区 | 上级受限 |
| 3932 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 石桥户长山台区 | 上级受限 |
| 3933 | 汨罗市 | 大荆供电所 | 花桥宾馆旁公用杆变 | 上级受限 |
| 3934 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 华中村泉塘台区 | 上级受限 |
| 3935 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 邓家塘家岭2#台区 | 上级受限 |
| 3936 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 青江瓦口塘柱上变压器 | 上级受限 |
| 3937 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 左兴冲台区2# | 上级受限 |
| 3938 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 天井黄家变 | 上级受限 |
| 3939 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 杨桥电站变 | 上级受限 |
| 3940 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 三姊村大兴街台区 | 上级受限 |
| 3941 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 川山泰源商场 | 上级受限 |
| 3942 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 梅林摇金台区 | 上级受限 |
| 3943 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 芭蕉黎家变 | 上级受限 |
| 3944 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 芭蕉庙山变 | 上级受限 |
| 3945 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 三姊村大塘湾变 | 上级受限 |
| 3946 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 建新村尹兴公用杆变压器 | 上级受限 |
| 3947 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 清泉村大山杨公用杆变 | 上级受限 |
| 3948 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 清明坳上台区 | 上级受限 |
| 3949 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 财富广场公用杆变 | 上级受限 |
| 3950 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 湖毕村七里树公用杆变 | 上级受限 |
| 3951 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 六丰村部柱上变压器 | 上级受限 |
| 3952 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 白马城村石桥杏花村公用杆变 | 上级受限 |
| 3953 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 陈立勋2# | 上级受限 |
| 3954 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 高方万家队变 | 上级受限 |
| 3955 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 燕塘村左家变 | 上级受限 |
| 3956 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 高坊东街2变 | 上级受限 |
| 3957 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 高坊东街3变 | 上级受限 |
| 3958 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 高坊集镇火车站台区 | 上级受限 |
| 3959 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 三姊村学校变台区 | 上级受限 |
| 3960 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 高坊东街1变 | 上级受限 |
| 3961 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 六丰学校变 | 上级受限 |
| 3962 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 燕塘村草鞋坝变 | 上级受限 |
| 3963 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 燕塘村王家台区 | 上级受限 |
| 3964 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 永安村麻子坡变 | 上级受限 |
| 3965 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 万岭村建新变 | 上级受限 |
| 3966 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 周坊村河杯段变 | 上级受限 |
| 3967 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 清泉村大屋吴台区 | 上级受限 |
| 3968 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 清泉五娘塘公用杆变 | 上级受限 |
| 3969 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 清泉大队部公用杆变 | 上级受限 |
| 3970 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 湖鼻下台公用杆变 | 上级受限 |
| 3971 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 高华村黄谷田变 | 上级受限 |
| 3972 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 高华村掘新变 | 上级受限 |
| 3973 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 三姊村三姊变 | 上级受限 |
| 3974 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 三姊村胡家洞变 | 上级受限 |
| 3975 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 三姊村文家冲台区 | 上级受限 |
| 3976 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 高坊西街农机厂 | 上级受限 |
| 3977 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 沙河村云楼变 | 上级受限 |
| 3978 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 达仁村许家冲变 | 上级受限 |
| 3979 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 狮子屋 | 上级受限 |
| 3980 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 川山西街菜园 | 上级受限 |
| 3981 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 清泉姜家片 | 上级受限 |
| 3982 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 白水站用变台区 | 上级受限 |
| 3983 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 杨桥村土桥坝变 | 上级受限 |
| 3984 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 沙河村大禾冲 | 上级受限 |
| 3985 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 燕塘村竹毛冲台区 | 上级受限 |
| 3986 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 永丰三阳2# | 上级受限 |
| 3987 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 双桥村石皮台区 | 上级受限 |
| 3988 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 芭蕉村井湾台区 | 上级受限 |
| 3989 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 西北老屋龚公用杆变 | 上级受限 |
| 3990 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 船山村石楼公用杆变 | 上级受限 |
| 3991 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 王家坪电排台区 | 上级受限 |
| 3992 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 王家坪石屋台区 | 上级受限 |
| 3993 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 高冲村何吴组公用杆变 | 上级受限 |
| 3994 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 石桥村石板坡组台区 | 上级受限 |
| 3995 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 达仁村冲头屋柱上变压器 | 上级受限 |
| 3996 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 达仁村兰家冲柱上变压器 | 上级受限 |
| 3997 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 毛岭村小娘桥台区 | 上级受限 |
| 3998 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 石桥白霞台区 | 上级受限 |
| 3999 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 石桥村赤脚段台区 | 上级受限 |
| 4000 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 三姊向新台区 | 上级受限 |
| 4001 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 川山村培基台区 | 上级受限 |
| 4002 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 石板村黄泥冲柱上变压器 | 上级受限 |
| 4003 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 杨桥村界碑山台区 | 上级受限 |
| 4004 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 群玉村肖家 | 上级受限 |
| 4005 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 城墙电排台区 | 上级受限 |
| 4006 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 石桥程家台区 | 上级受限 |
| 4007 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 新华村新屋周台区 | 上级受限 |
| 4008 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 新华村山陂冲台区 | 上级受限 |
| 4009 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 六丰北台区 | 上级受限 |
| 4010 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 西长村张公桥柱上变压器 | 上级受限 |
| 4011 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 西长村华中桃花塘台区 | 上级受限 |
| 4012 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 大塘水库尾台区 | 上级受限 |
| 4013 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 唐山村龚邹台区 | 上级受限 |
| 4014 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 燕塘村燕塘湾变 | 上级受限 |
| 4015 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 邓家塘家岭台区 | 上级受限 |
| 4016 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 越江伏家大屋 | 上级受限 |
| 4017 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 湖鼻肥水湾公用杆变 | 上级受限 |
| 4018 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 永安村左兴冲变 | 上级受限 |
| 4019 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 桥坪村大园变 | 上级受限 |
| 4020 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 青江大路边变 | 上级受限 |
| 4021 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 三姊村夏家变 | 上级受限 |
| 4022 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 三姊桥上街 | 上级受限 |
| 4023 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 毛岭村堪上屋公用杆变 | 上级受限 |
| 4024 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 玉池林场一分场 | 上级受限 |
| 4025 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 玉池林场二分场 | 上级受限 |
| 4026 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 川山石板吴台区 | 上级受限 |
| 4027 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 联山村坳上台区 | 上级受限 |
| 4028 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 联山村水库 | 上级受限 |
| 4029 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 石皮石皮坝公用杆变 | 上级受限 |
| 4030 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 川山所内变台区 | 上级受限 |
| 4031 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 达仁村新桥变 | 上级受限 |
| 4032 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 高冲村郭家咀公用杆变 | 上级受限 |
| 4033 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 青江三塘湾台区 | 上级受限 |
| 4034 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 双桥安置区箱变 | 上级受限 |
| 4035 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 六丰村沙坪公用杆变 | 上级受限 |
| 4036 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 白水越江花园 | 上级受限 |
| 4037 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 九牛龙北柱上公用杆变 | 上级受限 |
| 4038 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 天井山村天井塝冲公用杆变 | 上级受限 |
| 4039 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 毛岭村熊家屋公用杆变 | 上级受限 |
| 4040 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 西街派出所公用杆变 | 上级受限 |
| 4041 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 藕花村藕花塘公用杆变 | 上级受限 |
| 4042 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 毛岭村戴家组台区公用杆变 | 上级受限 |
| 4043 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 兔子岭柱上公用杆变 | 上级受限 |
| 4044 | 汨罗市 | 大荆供电所 | 10kV狮花线三江镇政府教师公租房1#公变箱变 | 上级受限 |
| 4045 | 汨罗市 | 川山坪供电所 | 沙河村高家台区 | 上级受限 |
| 4046 | 华容县 | 石伏供电所 | 10KV毛工II线创新创业园2#箱式配电变压器 | 上级受限 |
| 4047 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV三安线新铺二组公用杆变 | 上级受限 |
| 4048 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV华容县治河镇轭头湾小区柱变G2026台区 | 上级受限 |
| 4049 | 华容县 | 石伏供电所 | 10KV三安线泰和九组公变G2071 | 上级受限 |
| 4050 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV石胜线胜峰中学新增杆变 | 上级受限 |
| 4051 | 华容县 | 石伏供电所 | 前丰4组变压器 | 上级受限 |
| 4052 | 华容县 | 石伏供电所 | 前丰1组变压器 | 上级受限 |
| 4053 | 华容县 | 东山供电所 | 10kV范东线先红村一组G1013台区柱上变压器 | 上级受限 |
| 4054 | 华容县 | 石伏供电所 | 10KV石胜线前丰村四组东公用杆变 | 上级受限 |
| 4055 | 华容县 | 石伏供电所 | 10KV石胜线前丰村五组公用杆变 | 上级受限 |
| 4056 | 华容县 | 石伏供电所 | 10KV毛安线金盆村八组公用杆变 | 上级受限 |
| 4057 | 华容县 | 石伏供电所 | 10KV毛安线金盆村六组公用杆变 | 上级受限 |
| 4058 | 华容县 | 石伏供电所 | 太安七组配变 | 上级受限 |
| 4059 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV石潘线珠头山八组补点公用杆变 | 上级受限 |
| 4060 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV石潘线珠头山三组新增公用杆变 | 上级受限 |
| 4061 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV三安线柿树6组公用杆变 | 上级受限 |
| 4062 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV三安线柿树2组公用杆变 | 上级受限 |
| 4063 | 华容县 | 石伏供电所 | 前丰八组公变 | 上级受限 |
| 4064 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV毛工线毛家村七组公用杆变 | 上级受限 |
| 4065 | 华容县 | 石伏供电所 | 胜峰国营林场变压器 | 上级受限 |
| 4066 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV三潘线星光新增公用杆变 | 上级受限 |
| 4067 | 华容县 | 东山供电所 | 10kV范东线红岗十组G1002柱上变压器 | 上级受限 |
| 4068 | 华容县 | 石伏供电所 | 新铺十组变 | 上级受限 |
| 4069 | 华容县 | 石伏供电所 | 太安九组变 | 上级受限 |
| 4070 | 华容县 | 石伏供电所 | 太安十二组变 | 上级受限 |
| 4071 | 华容县 | 东山供电所 | 10kV范砖线明镜七组公用杆变 | 上级受限 |
| 4072 | 华容县 | 石伏供电所 | 10KV石胜线珠头山村七组公用杆变 | 上级受限 |
| 4073 | 华容县 | 石伏供电所 | 辅安八组变 | 上级受限 |
| 4074 | 华容县 | 石伏供电所 | 复兴九组变 | 上级受限 |
| 4075 | 华容县 | 石伏供电所 | 金盆村部变 | 上级受限 |
| 4076 | 华容县 | 石伏供电所 | 新铺村南变 | 上级受限 |
| 4077 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV石胜线栗树四组新增公用杆变 | 上级受限 |
| 4078 | 华容县 | 石伏供电所 | 路灯变公变 | 上级受限 |
| 4079 | 华容县 | 东山供电所 | 10kV毛东线石家港七组公用杆变 | 上级受限 |
| 4080 | 华容县 | 石伏供电所 | 月亮湖六组新公变 | 上级受限 |
| 4081 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV石胜线金窝村水产公用杆变 | 上级受限 |
| 4082 | 华容县 | 东山供电所 | 10KV毛东线红岗村八组南公用杆变 | 上级受限 |
| 4083 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV三安线泰和六组公用杆变 | 上级受限 |
| 4084 | 华容县 | 石伏供电所 | 龙开湖新增变 | 上级受限 |
| 4085 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV石胜线凤形村十一组公用杆变 | 上级受限 |
| 4086 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV三安线太安七组2公用杆变 | 上级受限 |
| 4087 | 华容县 | 石伏供电所 | 毛家五组+1公变 | 上级受限 |
| 4088 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV三潘线张家湾渔场#1公用杆变 | 上级受限 |
| 4089 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kv毛峰线水产1台区 | 上级受限 |
| 4090 | 华容县 | 石伏供电所 | 筲箕8组配变 | 上级受限 |
| 4091 | 华容县 | 东山供电所 | 小墨山柱上变压器 | 上级受限 |
| 4092 | 华容县 | 东山供电所 | 10KV毛东线东尚嘉苑2#配电变压器 | 上级受限 |
| 4093 | 华容县 | 东山供电所 | 10KV毛东线东鑫嘉苑1#配电变压器 | 上级受限 |
| 4094 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV三镇线群力村机埠南公用杆变 | 上级受限 |
| 4095 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV三安线金盆村九组公用杆变 | 上级受限 |
| 4096 | 华容县 | 石伏供电所 | 金盆七组变 | 上级受限 |
| 4097 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV毛工线毛家村十组公用杆变 | 上级受限 |
| 4098 | 华容县 | 石伏供电所 | 前丰9组变压器 | 上级受限 |
| 4099 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV石胜线凤形三组G2009柱上变压器 | 上级受限 |
| 4100 | 华容县 | 石伏供电所 | 排山5组柱上变压器 | 上级受限 |
| 4101 | 华容县 | 石伏供电所 | 三封市金盆村柱上变压器 | 上级受限 |
| 4102 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV三潘线民主七组公用杆变 | 上级受限 |
| 4103 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV三潘线润德三组公用杆变 | 上级受限 |
| 4104 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV三潘线润德六组北公用杆变 | 上级受限 |
| 4105 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV三潘线民主渔池台区 | 上级受限 |
| 4106 | 华容县 | 石伏供电所 | 泰和垸中变压器 | 上级受限 |
| 4107 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV三安线泰和村七组公用杆变 | 上级受限 |
| 4108 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV石胜线养殖场二组公用杆变 | 上级受限 |
| 4109 | 华容县 | 石伏供电所 | 学惠村四组 | 上级受限 |
| 4110 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV三潘线月亮湖七组公用杆变 | 上级受限 |
| 4111 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV三安线复兴村机埠公用杆变 | 上级受限 |
| 4112 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV石胜线水产村二组公用杆变 | 上级受限 |
| 4113 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV石胜线水产村三组公用杆变 | 上级受限 |
| 4114 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV三潘线星光村西公用杆变 | 上级受限 |
| 4115 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV三潘线月亮湖渔场东公用杆变 | 上级受限 |
| 4116 | 华容县 | 石伏供电所 | 民主一组变 | 上级受限 |
| 4117 | 华容县 | 石伏供电所 | 10KV石潘线群力七组G2069公用杆变 | 上级受限 |
| 4118 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV石潘线珠头山九组变G2023台区柱上变压器 | 上级受限 |
| 4119 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV石胜线珠头山四组变G2022台区柱上变压器 | 上级受限 |
| 4120 | 华容县 | 东山供电所 | 10kV毛东线岳阳电厂安置区02#公用箱变配电变压器 | 上级受限 |
| 4121 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV石胜线话岗八组公用杆变 | 上级受限 |
| 4122 | 华容县 | 石伏供电所 | 水产2配变 | 上级受限 |
| 4123 | 华容县 | 石伏供电所 | 珠头山公路配变 | 上级受限 |
| 4124 | 华容县 | 石伏供电所 | 前丰牛皮山配变 | 上级受限 |
| 4125 | 华容县 | 石伏供电所 | 话岗9组变 | 上级受限 |
| 4126 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV三潘线红星九组公用杆变 | 上级受限 |
| 4127 | 华容县 | 石伏供电所 | 张家湖渔场新增变 | 上级受限 |
| 4128 | 华容县 | 石伏供电所 | 柿树一组变 | 上级受限 |
| 4129 | 华容县 | 石伏供电所 | 毛家机埠变 | 上级受限 |
| 4130 | 华容县 | 石伏供电所 | 氮肥厂变 | 上级受限 |
| 4131 | 华容县 | 东山供电所 | 10kV范东线迎宾路G1007台区柱上变压器 | 上级受限 |
| 4132 | 华容县 | 石伏供电所 | 泰和路边变压器 | 上级受限 |
| 4133 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV石胜线国有林场二台区公用杆变 | 上级受限 |
| 4134 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV石胜线水产新增公用杆变 | 上级受限 |
| 4135 | 华容县 | 石伏供电所 | 青年机埠配变 | 上级受限 |
| 4136 | 华容县 | 石伏供电所 | 养殖场1配变 | 上级受限 |
| 4137 | 华容县 | 石伏供电所 | 金窝杨叉港配变 | 上级受限 |
| 4138 | 华容县 | 东山供电所 | 红岗村十组柱上变压器 | 上级受限 |
| 4139 | 华容县 | 石伏供电所 | 辅安村部南公用杆变 | 上级受限 |
| 4140 | 华容县 | 石伏供电所 | 创新创业园6栋公变 | 上级受限 |
| 4141 | 华容县 | 石伏供电所 | 珠头山芭王岭台区 | 上级受限 |
| 4142 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV三安线复兴五组西台区 | 上级受限 |
| 4143 | 华容县 | 石伏供电所 | 龙开湖六组#2公用杆变 | 上级受限 |
| 4144 | 华容县 | 东山供电所 | 关山一组西公用杆变 | 上级受限 |
| 4145 | 华容县 | 石伏供电所 | 金荣科创园箱变 | 上级受限 |
| 4146 | 华容县 | 东山供电所 | 东山大道东街2公用杆变 | 上级受限 |
| 4147 | 华容县 | 石伏供电所 | 凤形三组北公用杆变 | 上级受限 |
| 4148 | 华容县 | 石伏供电所 | 辅安六组#2公用杆变 | 上级受限 |
| 4149 | 华容县 | 石伏供电所 | 10kV三桃线柿树七组2公用杆变 | 上级受限 |
| 4150 | 华容县 | 东山供电所 | 明碧山路公用杆变 | 上级受限 |
| 4151 | 华容县 | 石伏供电所 | 复兴机埠西公用杆变 | 上级受限 |
| 4152 | 华容县 | 石伏供电所 | 复兴七组公用杆变 | 上级受限 |
| 4153 | 华容县 | 东山供电所 | 关山四组台区 | 上级受限 |
| 4154 | 华容县 | 东山供电所 | 10kV毛东线东山大道南台区 | 上级受限 |
| 4155 | 华容县 | 石伏供电所 | 排山八组府君庙水库台区 | 上级受限 |